省エネルギー計画書等届出書添付資料参考例

仕様基準（簡易なポイント法）集計表

- 本集計表は、省令に基づく「届出書」添付資料の参考例です。具体的には所管行政庁の指示に従って下さい。

- 仕様基準（簡易なポイント法）の適用規模は2,000㎡未満の建築物となります。

- 「空気調和設備以外の機械換気設備のエネルギーの効率的利用」、「昇降機に係るエネルギーの効率的利用」については、仕様基準（簡易なポイント法）は定められておりません。空気調和設備以外の機械換気設備及び昇降機については、仕様基準（ポイント法）または性能基準（CEC）にて評価して下さい。

- 仕様基準（簡易なポイント法）の解説書を当財団図書として頒布しています。

詳細、購入方法は、当財団ホームページにてご案内しています。

【ホームページアドレス】http://www.ibec.or.jp/tosyo/

【書籍名】「建築物の省エネルギー基準と計算の手引」

―新築・増改築の仕様基準（簡易なポイント法）―

(財)建築環境・省エネルギー機構

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止（一般地域）

|  | 項目 | 措置状況 |  | 配点 | 得点 | 措置の概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)外壁の断熱性能 |  | 厚さが20mm以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 |  | 65 |  |  |  |
|  |  | 厚さが15mm以上20mm未満の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 |  | 55 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 |  | 0 |  |  |  |
| (2)窓の断熱性能及び日射遮蔽性能 | 窓の 面積 | 窓面積比率が20％未満 |  | 40 |  |  | 「窓面積比率」とは、外壁に占める窓の面積の割合をいう。 |
|  |  | 窓面積比率が20％以上40％未満 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 窓面積比率が40％以上 |  | 0 |  |  |  |
|  | ガラスの種類 | 低放射複層ガラスを採用 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | 複層ガラス（低放射複層ガラスを除く）を採用 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 |  | 0 |  |  |  |
|  | ポイント（点数の合計） |  |  | (A) |  |  | （B）補正点 【一般地域】 ホテル等(40)、病院等(25)、店舗等(30)、事務所等(35)、学校等(35)、飲食店等(40)、集会所等(40) |
|  | 地域： 一般地域 |  | 用途： 補正点 | (B) |  |  |  |
|  | ポイント (A)＋(B) |  |  |  |  |  |  |

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止（寒冷地域）

|  | 項目 | 措置状況 |  | 配点 | 得点 | 措置の概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)外壁の断熱性能 |  | 厚さが40mm以上の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 厚さが20mm以上40mm未満の吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 |  | 0 |  |  |  |
| (2)窓の断熱性能及び日射遮蔽性能 | 窓の 面積 | 窓面積比率が20％未満 |  | 25 |  |  | 「窓面積比率」とは、外壁に占める窓の面積の割合をいう。 |
|  |  | 窓面積比率が20％以上40％未満 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 窓面積比率が40％以上 |  | 0 |  |  |  |
|  | ガラスの種類 | 低放射複層ガラスを採用 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 |  | 0 |  |  |  |
|  | ポイント（点数の合計） |  |  | (A) |  |  | （B）補正点 【寒冷地域】 ホテル等(35)、病院等(45)、店舗等(35)、事務所等(55)、学校等(55)、飲食店等(40)、集会所等(40) |
|  | 地域： 寒冷地域 |  | 用途： 補正点 | (B) |  |  |  |
|  | ポイント (A)＋(B) |  |  |  |  |  |  |

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止（暑熱地域）

|  | 項目 | 措置状況 |  | 配点 | 得点 | 措置の概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2)窓の断熱性能及び日射遮蔽性能 | 窓の 面積 | 窓面積比率が20％未満 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 窓面積比率が20％以上40％未満 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | 窓面積比率が40％以上 |  | 0 |  |  |  |
|  | ガラスの種類 | 高性能熱線反射ガラスを使用 |  | 20 |  |  | 「窓面積比率」とは、外壁に占める窓の面積の割合をいう。 |
|  |  | 熱線反射ガラスを使用 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 |  | 0 |  |  |  |
|  | 水平 ひさし | 出寸法が1.0ｍ以上 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 出寸法が0.5ｍ以上1.0ｍ未満 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 出寸法が0.5ｍ未満 |  | 0 |  |  |  |
|  | ポイント（点数の合計） |  |  | (A) |  |  | （B）補正点 【暑熱地域】 ホテル等(85)、病院等(50)、店舗等(45)、事務所等(50)、学校等(50)、飲食店等(65)、集会所等(65) |
|  | 地域： 暑熱地域 |  | 用途： 補正点 | (B) |  |  |  |
|  | ポイント (A)＋(B) |  |  |  |  |  |  |

# 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ地域共通）

|  |  | 措置状況 | 配点 | 得点 | 措置の概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)外気負荷の軽減 |  | 空調対象面積の50％以上に全熱交換器を採用 | Ｊ１ |  |  | １ 「バイパス制御とは、冷房時に外気のエンタルピーが室内の空気のエンタルピーよりも小さい場合には、外気の取り入れ時に熱交換を行わない制御の方法をいう。 ２ Ｊ1及びＪ2は、建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２－２に掲げる数値 |
|  |  | 空調対象面積の50％以上に全熱交換器を使用したバイパス制御による外気冷房を採用 | Ｊ1+Ｊ2 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | 0 |  |  |  |
| (2)熱源機器の効率 | パッケージエアコンディショナ又はガスヒートポンプ冷暖房機 | 冷暖房平均COPが1.25以上の熱源機器を採用 | 60 |  |  | 冷暖房平均ＣＯＰ ＝ｑc×冷房平均ＣＯＰ ＋ｑｈ×暖房平均ＣＯＰ |
|  |  | 冷暖房平均COPが1.00以上の熱源機器を採用 | 20 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | 0 |  |  |  |
|  | ポイント（点数の合計） |  | (A) |  |  | Ｊ０は、建築物の用途及び地域の区分に応じて表第２－２に掲げる数値 |
|  | 地域： | 用途： 補正点 | (B) Ｊ0 |  |  |  |
|  | ポイント (A)＋(B) |  |  |  |  |  |

照明設備に係るエネルギーの効率的利用

|  | 措置状況 |  |  | 配点 | 得点 | 措置の概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)照明器具の照明効率 | 蛍光ランプ（コンパクト型の蛍光ランプを除く。） | 高周波点灯専用型であるものを採用 |  | 12 |  |  | 「ＬＥＤ型ランプ」とは、電圧を加えた際に発光する半導体素子を用いたランプをいう。 |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 |  | ０ |  |  |  |
|  | コンパクト型蛍光ランプ、メタルハライドランプ又は高圧ナトリウムランプを採用 |  |  | ６ |  |  |  |
|  | ＬＥＤ型ランプを採用 |  |  | ６ |  |  |  |
|  | 上記に掲げるもの以外 |  |  | ０ |  |  |  |
| (2)照明設備の制御方法 | ７種類の制御の方法のうち２種類以上を採用 |  |  | 22 |  |  | ７種類の制御の方法（カード、センサー等による在室検知制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照度制御、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制御、ゾーニング制御及び局所制御をいう。） |
|  | ７種類の制御の方法のうち1種類を採用 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 上記に掲げるもの以外 |  |  | ０ |  |  |  |
| (3)照明設備の配置、照度の設定 | 事務室の用途に供する照明区画の面積の９割以上に対してＴＡＬ方式を採用 |  |  | 22 |  |  | 「ＴＡＬ方式」とは、タスク・アンビエント照明方式をいう。 |
|  | 事務室の用途に供する照明区画の面積の５割以上９割未満に対してＴＡＬ方式を採用 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 上記に掲げるもの以外 |  |  | ０ |  |  |  |
|  | 照明区画の面積 * ㎡ |  | ポイント(点数の合計) | (A) * |  |  | 照明区画が二以上ある場合は、照明区画毎に別葉で作成し、* を記入する。 |
|  | 補正点 |  |  | (B) ８０ |  |  | 照明区画が二以上ある場合の ** は、照明区画毎のポイント(A)の合計を面積加重平均し、補正点(B)を加えた数値とする。 |
|  | ポイント ** (A)＋(B) |  |  |  |  |  |  |

給湯設備に係るエネルギーの効率的利用

給湯設備に係るエネルギーの効率的利用

|  | 項目 | 措置状況 | 配点 | 得点 | 措置の概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)配管設備計画 | 循環配管の保温 | すべての循環配管について保温仕様１又は保温仕様２を採用 | 20 |  |  | １ 「循環配管」とは、給湯配管のうち往き管と還り管が組み合わされた複管式の配管をいう。 ２ 「先止まり配管」とは、給湯配管のうち往き管だけの単管式の配管をいう。 ３ 「一次側配管」とは、熱源と給湯用熱交換器を循環する熱媒のための配管をいう。 ４ 「保温仕様１」とは、管径が40mm未満の配管にあっては、保温材の厚さが30mm以上、管径が40mm以上125mm未満の配管にあっては、保温材の厚さが40mm以上、管径が125mm以上の配管にあっては、保温材の厚さが50mm以上とした仕様をいう。 ５ 「保温仕様２」とは、管径が50mm未満の配管にあっては、保温材の厚さが20mm以上、管径が50mm以上125mm未満の配管にあっては、保温材の厚さが25mm以上、管径が125mm以上の配管にあっては、保温材の厚さが30mm以上とした仕様をいう。 ６ 「保温仕様３」とは、管径が125mm未満の配管にあっては、保温材の厚さが20mm以上、管径が125mm以上の配管にあっては、保温材の厚さが25mm以上とした仕様をいう。 ７ 「保温材」とは、熱伝導率（単位 １ｍ１度につきＷ）が0.044以下の材料をいう。 |
|  |  | すべての循環配管について保温仕様１、保温仕様２又は保温仕様３を採用 | 10 |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
|  | 一次側配管の保温 | 一次側配管に保温仕様１又は保温仕様２を採用 | ４ |  |  |  |
|  |  | 一次側配管に保温仕様１、保温仕様２又は保温仕様３を採用 | ２ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
|  | バルブ及びフランジの保温 | 循環配管もしくは一次側配管に設けるバルブ及びフランジに保温仕様３を採用 | ２ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
|  | 循環配管及び一次側配管の経路及び管径 | 循環配管及び一次側配管の経路長及び管径は最小としている | ２ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
|  | 先止まり配管の経路及び管径 | 先止まり配管の経路長及び管径は最小としている | １ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
| (2)給湯設備の制御の方法 | 循環ポンプの制御の方法 | 循環ポンプについては、給湯負荷に応じた流量制御又は台数制御、発停運転制御等の制御方式を採用 | ２ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
|  | 共用部の洗面所給水栓の制御の方法 | 共用部の洗面所の給水栓については、自動給水栓を採用 | ２ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
|  | シャワーの制御の方法 | 節水型の自動温度調整器付きシャワーを採用 | ５ |  |  |  |
|  |  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |

| (3)熱源機器の効率 | 潜熱回収型給湯器又はヒートポンプ式給湯器を採用している | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上記に掲げるもの以外 | ０ |  |  |  |
| (4)太陽熱を熱源として利用する場合 | 太陽熱を熱源として利用する場合 | 10 |  |  |  |
|  | 上記に掲げるもの以外 | 0 |  |  |  |
| (5)給水を予熱する場合 | 給水を予熱する場合 | 5 |  |  |  |
|  | 上記に掲げるもの以外 | 0 |  |  |  |
|  | ポイント（点数の合計） | (A) |  |  |  |
|  | 補正点 | (B) ８０ |  |  |  |
|  | ポイント (A)＋(B) |  |  |  |  |