## 第一面
工事施工状況報告書（構造関係）
【 □建築物 □工作物 □仮使用 □地下車庫 □その他】
令和 年 月 日
神戸市建築主事 様
下記のとおり建築基準法令並びにこれに基づく条例の規定に適合するように施工したことを確認しましたので報告します。
この報告書の事実に相違ありません。
| 工事監理者 | 事務所名 |  |  | （ ）級建築士事務所 第 号
|  | 氏名 |  |  | （ ）級建築士 第 号
|  | 住所 |  |  | TEL
| 確認番号 | 令和 年 月 日 第 号
| 敷地の位置 | 神戸市 区
| 建築物の概要 | 階数：地上 階・地下 階 延べ面積： ㎡ |  | 用途：[ ]
構造：□RC造 □S造 □木造 □その他[ ]
| 工種 | 項目 | 確認内容 |  |  |  | 確認結果
| 基礎工事 | 地耐力の確認 | □標準貫入試験 □平板載荷試験 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 地盤改良の種別・検査 | □工法［ ］ □ｺｱ採取率 □ｺｱ1軸圧縮 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 杭の種別 | □杭種・工法［ ］ |  |  |  | □適 □不適
□適 □不適
□適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| 鉄筋工事 | 鉄筋の種別 | □SD295 □SD345 □SD390 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 鉄筋の継手 | □重ね継手 □圧接 □溶接 □機械式 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 補強筋 | 認定品［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| コンクリート工事 | 配 合 | □JIS規格 □設計強度［ N/mm2 ］ □セメントの種類[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 強度試験表 | □公的機関（4週強度） □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| 鉄骨工事 | 鋼材の種別 | □SS400 □SN400 □BCR295 □STKR400 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 高力ボルト | □F8T □F10T(S10T) □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | アンカーボルト・柱脚 | □SS400 □認定品柱脚［ ］ □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 溶接検査方法 | □超音波探傷検査 □外観検査 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 床構造の形式 | □合成スラブ □水平ブレース |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| 木工事 （主に木造住宅） | 材料 | □JAS規格 □樹種・等級 □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 土台 | □基礎との緊結状況 |  |  |  | □適 □不適
|  | 床組・小屋組 | □剛な床組（２階床、３階床） □火打ち梁(位置) |  |  |  | □適 □不適
|  | 柱・はり | □隅柱の補強(通し柱に代わる管柱) □耐力上支障のある欠込み無(柱→補強可) |  |  |  | □適 □不適
|  | 耐力壁 | □面材（種類、釘ピッチ・長さ） □筋交い（形状、緊結方法等） □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 接合金物の種類 | □Zマーク金物 □同等認定金物[ ] □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| その他 の構造方法 | [5 empty] | □適 □不適
□適 □不適
□適 □不適
令和8年9月版

## 第二面
提示する構造関係工事記録一覧
工種 | 項目 | 確認をおこなった工事記録 | 提示するものに○を記載
基礎工事 | 地盤調査 | ・地盤調査報告書
| 直接基礎 | ・載荷試験結果報告書
| 既製杭 | ・既製杭の施工計画書
・杭材の品質証明書
・杭工事の施工報告書
・その他の杭材料の品質（検査）証明書
| 場所打杭 | ・杭工事の施工計画書
・鉄筋のﾐﾙｼｰﾄ
・ｺﾝｸﾘｰﾄの配合報告書及び強度試験結果報告書
・杭工事の施工報告書
| 地盤改良 | ・地盤改良の施工計画書
・地盤改良の施工報告書
鉄筋工事 |  | ・鉄筋のﾐﾙｼｰﾄ
・認定材料の品質証明書、施工要領書
・鉄筋の接合（圧接・溶接等）の技能資格証明書、
・検査技術者の資格証明書（写）
・鉄筋の接合(圧接・溶接等)の試験報告書、検査報告書
・その他
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 (基礎・地中梁を含む) |  | ・コンクリートの配合報告書、骨材試験報告書
・コンクリートの強度試験結果報告書
・コンクリート工事施工計画書、監理報告書（※計画通知物件は除く）
※神戸市では様式を定めておりません。他の特定行政庁等の様式をご利用ください。
・その他
鉄骨工事 |  | ・鉄骨のﾐﾙｼｰﾄ
・ボルト材その他の鉄骨材料の品質証明書
・認定鉄骨製作工場の場合は認定書（写）
・鉄骨製作計画書
・溶接技能資格者証明（写）
・溶接の超音波探傷試験結果報告書
・非破壊試験技術者資格証明書（写）
・鉄骨工事施工状況報告書（※計画通知物件は除く）
※神戸市では様式を定めておりません。他の特定行政庁等の様式をご利用ください。
・その他
木工事 |  | ・木材納品書、出荷証明書
・プレカットシート
・接合金物納品書
・その他
その他の構造方法 |  | ・
・
工事写真 |  | ・各工事の工程ごとの工事記録写真 | ○(必須)

## 注意事項
注意事項
１．提出時期 工事完了時、仮使用申請時、地下車庫の工事完了時等における構造関係の報告をする際に、（第一面）工事施工状況報告書及び（第二面）提示する構造関係工事記録一覧を表紙にして提出してください（この表紙以外は返却します）。工事完了通知書に添付の場合は、第四面の補足として記載いただくものとなります。
２．工事施工状況報告書（第一面）の記載方法 ①確認内容欄は、工事において工事監理者が確認を行った該当項目の□を塗りつぶしてください。 また、［ ］は必要事項を記載してください。 ②右欄の確認結果欄は、確認内容欄で記載した事項について工事監理者が確認した結果の□を塗りつぶして ください。 ③表にない項目について確認を行った場合は、その他の事項欄やその他の構造方法欄に記載してください。 欄が不足する場合は表にならって追加してください。 ④記載方法
工種 | 項目 | 確認内容
基礎工事 | 地耐力の確認 | その他の方法で地耐力を確認した場合は［ ］にその方法を記載してください。
| 地盤改良の種別・検査 | 工法を［ ］に記載してください。
その他の方法で検査した場合は［ ］にその方法を記載してください。
| 杭の種別 | 杭種・工法を［ ］に記載してください。
鉄筋工事 | 鉄筋の種別 | その他の鉄筋の種別は［ ］に記載してください。
| 補強筋 | 認定品のせん断補強筋・開口補強筋等の使用がある場合は［ ］に記載してください。
コンクリート工事 | 配 合 | ［ ］に設計強度、セメントの種類を記載してください。
| 強度試験表 | その他の方法で4週強度を確認した場合は［ ］に記載してください。
鉄骨工事 | 鋼材の種別 | その他の鋼材の種別は［ ］に記載してください。
| 高力ボルト | その他のﾎﾞﾙﾄは［ ］に記載してください。
| アンカーボルト・柱脚 | 認定品の柱脚の使用がある場合は[ ]に記載してください。
| 溶接検査方法 | その他の方法で検査を行った場合は［ ］に記載してください。
木工事 （主に木造住宅） | 材料 | その他の項目について確認した場合は［ ］に記載してください。
| 耐力壁 | その他の耐力壁は［ ］に記載してください。
3．提示する構造関係工事記録一覧（第二面）の記載方法 ①提示する構造関係工事記録の右欄に○を記載してください。 ②表にない構造方法の場合は、その他の構造方法の欄に記載してください。 ※なお、その他の構造方法は上記に準じて構造材料の品質（検査）証明書、施工計画書、工事施工報告書等の 工事記録を記載してください。
4．添付資料の省略 中間検査合格証を添付した場合は、その特定工程およびそれ以前の資料は添付省略できます。(第一面)の記載については、添付資料を省略する場合でも、「基礎工事」の工程から省略せずに記載ください。

## 記入上の留意点
工事施工状況報告書（構造関係）
【 □建築物 □工作物 □仮使用 □地下車庫 □その他】
令和 年 月 日
神戸市建築主事 様
下記のとおり建築基準法令並びにこれに基づく条例の規定に適合するように施工したことを確認しましたので報告します。
この報告書の事実に相違ありません。
| 工事監理者 | 事務所名 |  |  | （ ）級建築士事務所 第 号
|  | 氏名 |  |  | （ ）級建築士 第 号
|  | 住所 |  |  | TEL
| 確認番号 | 令和 年 月 日 第 号
| 敷地の位置 | 神戸市 区
| 建築物の概要 | 階数：地上 階・地下 階 延べ面積： ㎡ |  | 用途：[ ]
構造：□RC造 □S造 □木造 □その他[ ]
| 工種 | 項目 | 確認内容 |  |  |  | 確認結果
| 基礎工事 | 地耐力の確認 | □標準貫入試験 □平板載荷試験 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 地盤改良の種別・検査 | □工法［ ］ □ｺｱ採取率 □ｺｱ1軸圧縮 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 杭の種別 | □杭種・工法［ ］ |  |  |  | □適 □不適
□適 □不適
□適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| 鉄筋工事 | 鉄筋の種別 | □SD295 □SD345 □SD390 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 鉄筋の継手 | □重ね継手 □圧接 □溶接 □機械式 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 補強筋 | 認定品［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| コンクリート工事 | 配 合 | □JIS規格 □設計強度［ N/mm2 ］ □セメントの種類[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 強度試験表 | □公的機関（4週強度） □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| 鉄骨工事 | 鋼材の種別 | □SS400 □SN400 □BCR295 □STKR400 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 高力ボルト | □F8T □F10T(S10T) □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | アンカーボルト・柱脚 | □SS400 □認定品柱脚［ ］ □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 溶接検査方法 | □超音波探傷検査 □外観検査 □その他［ ］ |  |  |  | □適 □不適
|  | 床構造の形式 | □合成スラブ □水平ブレース |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| 木工事 （主に木造住宅） | 材料 | □JAS規格 □樹種・等級 □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 土台 | □基礎との緊結状況 |  |  |  | □適 □不適
|  | 床組・小屋組 | □剛な床組（２階床、３階床） □火打ち梁(位置) |  |  |  | □適 □不適
|  | 柱・はり | □隅柱の補強(通し柱に代わる管柱) □耐力上支障のある欠込み無(柱→補強可) |  |  |  | □適 □不適
|  | 耐力壁 | □面材（種類、釘ピッチ・長さ） □筋交い（形状、緊結方法等） □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | 接合金物の種類 | □Zマーク金物 □同等認定金物[ ] □その他[ ] |  |  |  | □適 □不適
|  | その他の事項 |  |  |  |  | □適 □不適
| その他 の構造方法 | [5 empty] | □適 □不適
□適 □不適
□適 □不適
令和〇年〇月版
該当するものにチェックください
完了検査申請書と同日または完了検査日以前の日付を記入してください
左欄に確認した項目がある場合はチェックをつけてください
認定品の使用があれば記入してください
例）ダイヤレン、MAXリンブレン等
認定品柱脚の使用があれば、品名等を記載してください
大臣認定品ブレースの使用があれば、認定番号を記載してください
昭和62年建設省告示第1898号の材料を採用して壁量規定の適用を除外した場合において、含水率について確認された際は結果を記載してください