薬局構造設備の概要

無菌調剤室（③） 無 ・ 有 [前室を除く。5ｍ2以上］

ｍ2

安全キャビネット設置室 ｍ2

クリーンベンチ設置 ｍ2

準備室（前室） ｍ2

無菌調剤に必要な設備及び器具

☐クリーン度担保（クラス７）

☐更衣設備

☐手洗い設備

☐手指の消毒設備

☐床等の材質

☐器具・機材

☐管理手順書

無菌調剤室の共同利用 無 ・ 有

（提供先・提供元）の薬局の 名称・所在地・許可番号 提供元との契約書、管理手順書、図面別添

調剤に必要な設備及び器具

☐液量器（50CC未満及び50CC以上のもの）

☐温度計（100度）

☐水　浴

☐調剤台（　　×　　×　　）㎝

☐軟膏板

☐乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒

☐はかり（感度10㎎及び100㎎のもの）

☐ビーカー

☐ふるい器

☐へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)

☐メスピペット

☐メスフラスコ又はメスシリンダー

☐薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)

☐ロート

☐調剤に必要な書籍

☐日本薬局方及びその解説に関するもの

☐薬事関係法規に関するもの

☐調剤技術等に関するもの

☐医薬品の添付文書に関するもの

薬局製剤製造業に係る試験検査に必要な設備及び器具

☐顕微鏡，ルーペ又は粉末X線解析装置

☐試験検査台(　×　 ×　 )㎝

☐デシケーター

☐★はかり（感度１㎎のもの）

☐★薄層ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置

☐比重計又は振動式密度計

☐★pH計

☐ﾌﾞﾝｾﾞﾝﾊﾞｰﾅｰ又はｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟ

☐★崩壊度試験器

☐融点測定器

☐試験検査に必要な書籍

(薬局製剤指針)

厚生労働大臣の登録を受けた試験

検査機関との契約　　　(有・無)

(★印の設備及器具について)

（様式２）

| 面積 | 店舗全体 (①＋②＋③) |  |  | 調剤室（①） |  |  |  | 医薬品販売場所兼待合所（②） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｍ2 ［19.8㎡以上］ |  |  | ｍ2 ［無菌調剤室を除く。6.6㎡以上］ |  |  |  | ｍ2 |
| 該当するところに○印等を記入する | 換気 |  |  | １ 換気扇 ２ |  |  |  | １ 換気扇 ２ 窓 ３ |
|  | 居住場所不潔な場所その他の場所との 区別 |  |  | １ 扉・引戸 ２ 壁 ３ その他( ) |  |  |  | １ 扉・引戸 ２ 壁 ３ その他( ) |
|  | 防塵設備 |  | 床面 | １ 長尺シート ２ 合成樹脂タイル ３ その他( ) |  |  |  | １ 長尺シート ２ 合成樹脂タイル ３ その他( ) |
|  |  |  | 天井 | １ 石膏ボード ２ 合成樹脂クロス ３ その他( ) |  |  |  | １ 石膏ボード ２ 合成樹脂クロス ３ その他( ) |
|  | 見通し |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  |  |
|  | 明るさ |  |  | ﾙｯｸｽ[120以上] |  |  |  | ﾙｯｸｽ[60以上] |
|  | 施錠設備 (毒薬貯蔵所) |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 冷暗所 (電気冷蔵庫) |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 給水設備 |  |  | １ 水剤台 ２ 手洗設備 ３ その他( ) |  |  |  | １ 手洗設備 ２ その他( ) |
|  | 熱源 (ガス・電気) |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 調剤室閉鎖設備 |  |  | 有 （ 鍵扉 ・ ） ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 調剤室への進入防止措置 |  |  |  |  | ｶｳﾝﾀｰ（ｽｲﾝｸﾞ扉・ﾁｪｰﾝ） ・ その他（ ） |  |  |
|  | 薬局製造医薬品、要指導医薬品、 一般用医薬品を販売等しない営業時間 |  |  |  |  | 無 ・ 有（閉鎖方法） 鍵付・（ ） |  |  |
|  | 情報提供設備 (調剤室近接場所、要指導医薬品 又は第一類医薬品の陳列区画内又は近接場所、 指定第2類医薬品又は指定濫用防止医薬品の 陳列場所から７ｍ以内) |  |  |  |  | 階建 計 箇所 |  |  |
|  |  | 薬局製造医薬品 |  |  |  |  | 要指導医薬品 |  |
|  | 陳列設備 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 侵入防止措置 | 1.2m以内進入防止措置・ 鍵付・他（ ） |  |  |  |  | 1.2m以内進入防止措置・ 鍵付・他（ ） |  |
|  | 閉鎖設備 | 有 ・ 無 鍵付・他（ ） |  |  |  |  | 有 ・ 無 鍵付・他（ ） |  |
|  |  | 第１類医薬品 |  |  |  |  | 指定濫用防止医薬品 |  |
|  | 陳列設備 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 侵入防止措置 | 1.2m以内進入防止措置・ 鍵付・他（ ） |  |  |  |  | 1.2m以内進入防止措置・鍵付・ 情報提供設備から７ｍ以内（継続配置） |  |
|  | 閉鎖設備 | 有 ・ 無 鍵付・他（ ） |  |  |  |  | 有 ・ 無 鍵付・他（ ） |  |
|  |  | 指定第２類医薬品 |  |  |  |  | その他一般用医薬品 |  |
|  | 陳列設備 | 有 ・ 無 （情報提供設備から７ｍ以内・鍵付・ その他） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 付属設備 | 医薬品倉庫・その他倉庫・更衣室・便所・事務室・検体測定室 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性医薬品の取扱い |  |  |  | 無 ・ 有（協議が必要） |  |  |  |
|  | 視覚,聴覚等障がいを有する薬剤師 又は登録販売者に必要な設備 |  |  |  | 無 ・ 有（設備の内容） |  |  |  |