## 局保管
[7 empty] | 年 | 月 | 日 |  | 増 圧 ポ ン プ 設 計 書 |  |  |  |  | 設計者
神戸市水道事業管理者 様
[5 empty] | 申込者 | 住所
[12 empty] | P１： | 配水管と増圧給水装置の
[6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 高低差 |  | m |  | m |  | m
[6 empty] | 電話 | [5 empty] | P２： | 増圧給水装置上流側の | [6 empty] | 配水管年間 最小動水圧
[13 empty] | 給水管等の摩擦損失水頭 |  | m |  | m |  | m
直結給水装置等維持管理に関する請書
[12 empty] | P３： | 逆止弁及び増圧給水装置の | [9 empty] | m
|  | 建物の所在地 | [10 empty] | 摩擦損失水頭 |  | m |  | m |  | m
|  | 建物の名称 | [9 empty] | P４： | 増圧給水装置下流側の
[13 empty] | 給水管等の摩擦損失水頭 |  | m |  | m |  | m
管理責任者
[12 empty] | P５： | 末端給水栓の残圧
|  | 上記建物に係る、直結増圧給水方式及び直結直圧給水方式による給水装置の維持管理について、下記事項を誓約いたします。 | [12 empty] | m |  | m |  | m
[5 empty] | 記 | [6 empty] | P６： | 増圧給水装置と末端
（使用者等への周知） | [12 empty] | 給水栓の高低差 |  | m |  | m |  | m
１．直結給水装置について次のような特徴を理解し、使用者に周知させるとともに、直結給水装置による給水についての苦情を水道局に一切申し立てません。
(1) 停電や故障により増圧ポンプが停止したとき、または制限給水等により一時的な断水や、水圧低下に伴う出水不良が発生したときには、 | [19 empty] | P０： | 設計水圧
共用の給水栓を使用します。 | [12 empty] | 給水必要水頭 計
(2) 直結給水装置を設置した場合は、受水タンクのような貯留機能がないため、水道局の配水管工事、メーターの取り替え作業等の場合には、 | [14 empty] | m |  | m |  | m |  |  |  | m
水の使用ができなくなることを承諾します。
(3) 警報装置の一時的解除、増圧ポンプの復旧等が速やかに行えるよう、操作手順を記した説明書をポンプおよび操作盤の近くに掲示し、 | [11 empty] | P：不足水圧（増圧水頭）
使用者において一次対応ができるように周知します。 | [14 empty] | m |  | m |  | m
（定期点検等）
２．増圧給水装置及び逆流防止装置の機能を適正に保つため、1年以内ごとに1回の定期点検を行うとともに、必要のつど保守点検、または、修繕を行います。 | [11 empty] | Q：設計水量 |  |  | ℓ/ |  | ℓ/ |  | ℓ/
（損害の補償） | [14 empty] | min |  | min |  | min
３．増圧給水装置に起因して、逆流または漏水その他配水管への水圧変動等が発生し、水道局もしくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、責任をもっ | [10 empty] | 増圧ポンプ性能・仕様
て補償いたします。
（管理人等の変更の届け出）
４．装置の所有者、管理責任者、または維持管理の指定業者等に異動または変更が生じたときには、直ちに水道局給水課にお届けします。 | [10 empty] | 製造メーカー
（メーターの管理等） | [10 empty] | 型式番号（品番）
５．メーターは、善良なる管理者の注意をもって保管し、日中の点検または機能に支障のないようにいたします。 | [10 empty] | 揚 水 量 （Q) |  |  | ℓ/min |  |  |  | ℓ/min |  |  |  | ℓ/min
（条例規定の遵守） | [10 empty] | 揚 程 （P) |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
６．神戸市水道条例に規定する給水装置の管理義務を遵守するとともに、特に官民境界より以降（宅地内）は、当方の責任で維持管理（漏水の防止、修繕工事等） | [10 empty] | 口径 |  |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ |  |  |  | ㎜
いたします。 | [10 empty] | 出力 |  |  | kwH |  |  |  | kwH |  |  |  | kwH
申込者（使用者）が給水装置の管理義務を怠ったときは神戸市水道条例第７条の定めるところにより、給水の停止をすることがあります。 | [10 empty] | 運転方式
（配水管水圧によるポンプ稼働の有無） | [10 empty] | 末端圧設定値 |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
７．配水管水圧の変動によりポンプが正常に稼働しない場合は、当方で責任を持って対応し、それについて水道局に一切異議は申し立てません。また、ポンプ稼働 | [10 empty] | 吸い込み圧力低下時の ポンプ停止圧力設定値 |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
により配水管への水圧変動が生じた場合は、速やかに必要な措置を講じます。
（紛争の解決）
８．上記各項の条件を使用者に周知徹底させ、直結給水装置に起因する紛争等については、当事者間で解決し、水道局に一切迷惑をかけません。 | [9 empty] | 概 略 系 統 図
（ポンプの維持管理）
９．直結給水装置の工事、維持管理を行うものとして、下記のものを指定します。
指定給水装置工事事業者 |  |  |  | 住所 氏名 電話
ポンプ設備管理業者 |  |  |  | 住所 氏名 電話
当店（当社）は、前記申請施設内で発生する給水事故に対して、責任を持って対応いたします。
[5 empty] | (局保管) | [15 empty] | 250401
緊急連絡電話

## 申込者（使用者）-保管
[8 empty] | 年 | 月 | 日 |  | 増 圧 ポ ン プ 設 計 書 |  |  |  |  | 設計者
神戸市水道事業管理者 様
[6 empty] | 申込者 | 住所
[13 empty] | P１： | 配水管と増圧給水装置の
[7 empty] | 氏名 | [6 empty] | 高低差 |  | m |  | m |  | m
[7 empty] | 電話 | [5 empty] | P２： | 増圧給水装置上流側の | [6 empty] | 配水管年間 最小動水圧
[14 empty] | 給水管等の摩擦損失水頭 |  | m |  | m |  | m
直結給水装置等維持管理に関する請書
[13 empty] | P３： | 逆止弁及び増圧給水装置の | [9 empty] | m
|  | 建物の所在地 | [11 empty] | 摩擦損失水頭 |  | m |  | m |  | m
|  | 建物の名称 | [10 empty] | P４： | 増圧給水装置下流側の
[14 empty] | 給水管等の摩擦損失水頭 |  | m |  | m |  | m
管理責任者
[13 empty] | P５： | 末端給水栓の残圧
|  | 上記建物に係る、直結増圧給水方式及び直結直圧給水方式による給水装置の維持管理について、下記事項を誓約いたします。 | [13 empty] | m |  | m |  | m
[6 empty] | 記 | [6 empty] | P６： | 増圧給水装置と末端
（使用者等への周知） | [13 empty] | 給水栓の高低差 |  | m |  | m |  | m
１．直結給水装置について次のような特徴を理解し、使用者に周知させるとともに、直結給水装置による給水についての苦情を水道局に一切申し立てません。
(1) 停電や故障により増圧ポンプが停止したとき、または制限給水等により一時的な断水や、水圧低下に伴う出水不良が発生したときには、 | [20 empty] | P０： | 設計水圧
共用の給水栓を使用します。 | [13 empty] | 給水必要水頭 計
(2) 直結給水装置を設置した場合は、受水タンクのような貯留機能がないため、水道局の配水管工事、メーターの取り替え作業等の場合には、 | [15 empty] | m |  | m |  | m |  |  |  | m
水の使用ができなくなることを承諾します。
(3) 警報装置の一時的解除、増圧ポンプの復旧等が速やかに行えるよう、操作手順を記した説明書をポンプおよび操作盤の近くに掲示し、 | [12 empty] | P：不足水圧（増圧水頭）
使用者において一次対応ができるように周知します。 | [15 empty] | m |  | m |  | m
（定期点検等）
２．増圧給水装置及び逆流防止装置の機能を適正に保つため、1年以内ごとに1回の定期点検を行うとともに、必要のつど保守点検、 または、修繕を行います。 | [12 empty] | Q：設計水量 |  |  | ℓ/ |  | ℓ/ |  | ℓ/
（損害の補償） | [15 empty] | min |  | min |  | min
３．増圧給水装置に起因して、逆流または漏水その他配水管への水圧変動等が発生し、水道局もしくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、責任をもっ | [11 empty] | 増圧ポンプ性能・仕様
て補償いたします。
（管理人等の変更の届け出）
４．装置の所有者、管理責任者、または維持管理の指定業者等に異動または変更が生じたときには、直ちに水道局給水課にお届けします。 | [11 empty] | 製造メーカー
（メーターの管理等） | [11 empty] | 型式番号（品番）
５．メーターは、善良なる管理者の注意をもって保管し、日中の点検または機能に支障のないようにいたします。 | [11 empty] | 揚 水 量 （Q) |  |  | ℓ/min |  |  |  | ℓ/min |  |  |  | ℓ/min
（条例規定の遵守） | [11 empty] | 揚 程 （P) |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
６．神戸市水道条例に規定する給水装置の管理義務を遵守するとともに、特に官民境界より以降（宅地内）は、当方の責任で維持管理（漏水の防止、修繕工事等） | [11 empty] | 口径 |  |  | ㎜ |  |  |  | ㎜ |  |  |  | ㎜
いたします。 | [11 empty] | 出力 |  |  | kwH |  |  |  | kwH |  |  |  | kwH
申込者（使用者）が給水装置の管理義務を怠ったときは神戸市水道条例第７条の定めるところにより、給水の停止をすることがあります。 | [11 empty] | 運転方式
（配水管水圧によるポンプ稼働の有無） | [11 empty] | 末端圧設定値 |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
７．配水管水圧の変動によりポンプが正常に稼働しない場合は、当方で責任を持って対応し、それについて水道局に一切異議は申し立てません。また、ポンプ稼働 | [11 empty] | 吸い込み圧力低下時の ポンプ停止圧力設定値 |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
により配水管への水圧変動が生じた場合は、速やかに必要な措置を講じます。
（紛争の解決）
８．上記各項の条件を使用者に周知徹底させ、直結給水装置に起因する紛争等については、当事者間で解決し、水道局に一切迷惑をかけません。 | [10 empty] | 概 略 系 統 図
（ポンプの維持管理）
９．直結給水装置の工事、維持管理を行うものとして、下記のものを指定します。
指定給水装置工事事業者 |  |  |  | 住所 氏名 電話
ポンプ設備管理業者 |  |  |  | 住所 氏名 電話
当店（当社）は、前記申請施設内で発生する給水事故に対して、責任を持って対応いたします。
[5 empty] | 〔申込者（使用者）-保管〕 | [16 empty] | 250401
緊急連絡電話