様式第１

フード等用簡易自動消火装置仕様書

| 防火 対象物 規模 | 構造 |  | 階数 | 地上 階 | 地下 階 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 用途 |  | 厨房面積 | ㎡ |
| 設置状況 | 設置場所面積 | ㎡ |
|  | 設置種別 |  |
|  | 設置個数 | 個 |
| 評定番号 |  | 製造者等 |  |
| 手動起動装置位置 |  |
| 使用温度範囲 |  |
| 消火薬剤 | 薬剤名 |  |
|  | 薬剤量 |  |
|  | 混合方式 |  |
|  | 発泡倍率 | 倍～ 倍 | 混合率 | ％ |
| 公称防護面積又は 公称防護断面積 | フード部 | ｍ× ｍ | レンジ部 | ｍ× ｍ |
|  | ダクト部 | ㎠× ｍ | フライヤー部 | ｍ× ｍ |
| 放射用ガス | 加圧又は蓄圧別 | １ 加圧式 ２ 蓄圧式 |
|  | ガスの種別 | １ 二酸化炭素 ２ 窒素 ３ その他 |
| 放出口設置数 | フード用 | ダクト用 | フィルター用 | レンジ・フライヤー用 |
|  | 個 | 個 | 個 | 個 |
| 放射導管 | 材質・口径 |  | 最大長さ ｍ | 最大継手数 個 |
| 放出時間 |  |
| 感知部 | 種別個数 |  |
| 熱源 | １ ＡＣ Ｖ ２ 蓄電池 ３ その他（ ） |
| ダンパー付属 | １ 有 ２ 無 | 総重量 | ㎏ |
| 外形寸法 | 幅 | ㎝ | 奥行 | ㎝ | 高さ | ㎝ |
| 施工業者等氏名 |  |
| 備考 |  |
| １ この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 選択肢のある欄は，該当する事項を〇印で囲むこと。 |

| フード・ダクト消火設備容量 |
| --- |
| № | フード№ | 型式 | 製造番号 | 製造年 | 製造者 | 評定番号 | 備考 |

様式第２

| フード等用簡易自動消火装置試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 設置場所 | 設置階 | 場所の名称 | 防護対象物の種類 |
| 放出方式 | ア 単独 イ 連動 | ア 加圧式 イ 蓄圧式 | 評定番号 |  |
| 試験項目 | 試験実施等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 装置本体 |  |  |
|  | 手動起動装置 | 設置場所・位置 |  |  |
|  |  | 設置高さ・表示 | 床面からの高さ ｍ |  |
|  | 感知部 | 設置位置等 |  |  |
|  | 消火薬剤量 | 使用剤・薬剤量 |  |  |
|  | 貯蔵容器 | 設置場所等 |  |  |
|  | 放出導管 及び 放出口 | 材質等 | 導管 継手 |  |
|  |  | 配管系統 |  |  |
|  |  | 配置状況 |  |  |
|  | 電源及び配線 | 常用電源 | ア AC V イ 蓄電池 ウ その他( ) |  |
|  |  | 非常電源 | ア 蓄電池 ＤＣ Ｖ イ その他 |  |
|  |  | 開閉器等 |  |  |
|  |  | 配線耐熱保護等 |  |  |
|  | ダンパー | 連動閉止状況 | ア 自 動 イ 手 動 |  |
| 機 能 試 験 | 起動装置 | 自動起動・手動起動 |  |  |
|  | 移報装置 | 移報･遮断･作動表示 |  |  |
|  | 相互連動 | 相互連動作動信号 |  |  |
|  | 非常電源 | 非常電源による作動 |  |  |
|  | その他 | 機器の全体機能 |  |  |
| 備 考 |  |
| 備考 １ この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。 ２ この報告書は，一の厨房設備ごとに作成すること。 |

様式第３

| フード等用簡易自動消火装置点検表 |
| --- |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在地 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 外観･機能･総合 | 点検年月日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 点検者 氏名 | 資格番号 | 点検者 所属会社 | 社名 |
|  |  |  | 住所 TEL: |
| 点検項目 | 点検結果 | 措置内容 |
|  | 種別・容量等 の内容 | 判定 | 不良内容 |  |
| 機 器 点 検 | 装 置 本 体 | 設置場所 |  |  |  |  |
|  |  | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  |  |  |
|  |  | 安全装置 |  |  |  |  |
|  |  | 指示圧力計 |  |  |  |  |
|  |  | 電源・電圧・電源灯 |  |  |  |  |
|  |  | 設置 |  |  |  |  |
|  |  | 操作部 |  |  |  |  |
|  |  | 手動起動装置 |  |  |  |  |
|  |  | 電源コンセント |  |  |  |  |
|  | 感知部 |  |  |  |  |
|  | 電気配線 |  |  |  |  |
|  | 放出口 |  |  |  |  |
|  | 放出導管 |  |  |  |  |
|  | ガス遮断弁・電磁弁 |  |  |  |  |
|  | ダンパー |  |  |  |  |
|  | その他 |  |
| 備考 １ この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること ２ 種別・容器等の欄は，該当するものについて記入すること。 ３ 判定欄は，正常の場合は〇印，不良の場合は×印を記入し，不良内容欄にその内容を記入すること。 ４ 選択肢のある欄は，該当事項に〇印を付すこと。 ５ 処置内容欄は，点検の際処置した内容を記入すること。 |