## 【参考】自然災害BCPの全体像
ガイドライン 8ページを転用
自然災害(地震・水害等)ＢＣＰのフローチャート
１．総論 |  | ２．平常時の対応 | ３．緊急時の対応 | ４．他施設との連携
(1)基本方針 |  | (1)建物・設備の安全対策 ①人が常駐する場所の耐震措置 ②設備の耐震措置 ③水害対策 | (1)BCP発動基準 | (1)連携体制の構築 ①連携先との協議 ②連携協定書の締結 ③地域のネットワーク等の構築・ 参画
(2)推進体制 |  |  | (2)行動基準
(3)リスクの把握 ①ハザードマップなどの確認 ②被災想定 |  |  | (3)対応体制
(4)対応拠点
|  | (2)電気が止まった場合の対策 ①自家発電機が設置されていない 場合 ②自家発電機が設置されている場 合 | (5)安否確認 ①利用者の安否確認 ②職員の安否確認
(4)優先業務の選定 ①優先する事業 ②優先する業務 |  |  |  | (2)連携対応 ①事前準備 ②入所者・利用者情報の整理 ③共同訓練
(6)職員の参集基準
(5)研修・訓練の実施 BCPの検証・見直し ①研修・訓練の実施 ②BCPの検証・見直し |  |  | (7)施設内外での 避難場所・避難方法
(3)ガスが止まった場合の対策
|  | (4)水道が止まった場合の対策 ①飲料水 ②生活用水 | (8)重要業務の継続 | ５．地域との連携
|  |  | (9)職員の管理 ①休憩・宿泊場所 ②勤務シフト | (1)被災時の職員派遣
(2)福祉避難所の運営 ①福祉避難所の指定 ②福祉避難所開設の事前準備
(5)通信が麻痺した場合の対策
|  | (6)システムが停止した場合の 対策 | (10)復旧対応 ①破損個所の確認 ②業者連絡先一覧の整備 ③情報発信
(7)衛生面(トイレ等)の対策 ①トイレ対策 ②汚物対策
【通所サービス固有事項】
|  | (8)必要品の備品 ①在庫量、必要量の確認 | 【訪問サービス固有事項】
【居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ固有事項】
(9)賃金手当て

## 表紙
本文へ
作成前に、以下の資料/HPの準備をされるとスムーズです。
|  | 資料/HP① | ハザードマップポータルサイト「https://disaportal.gsi.go.jp/」
|  | 資料/HP② | 神戸市役所くらしの防災ガイド「https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/map/tokubetugou_new/pdfkohyo2019.html」
|  | 資料/HP③ | 兵庫県の地震・津波被害想定（南海トラフ）被害想定結果「https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/jishintsunamihigaisoutei.html」
|  | 資料/HP④ | 家庭・職場を守る防災マニュアル「https://www.city.kobe.lg.jp/a10878/bousai_manual.html」
業務継続計画(BCP) |  | 資料/HP⑤ | 東京消防庁 家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック「https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/」
自然災害編
（介護サービス類型：共通）
法人名 ：○○
施設・事業所名：○○○○
代表者名 ：○○ ○○
管理者名 ：○○ ○○
所在地 ：
電話番号 ：
作成日 ：
改訂日 ：
ＢＣＰ作成にあたっての注意事項
※本手引書における各項目は、「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続 ガイドライン」の構成に対応しています。
※本手引書は各施設・事業所のサービス類型、特徴等に応じ、適宜改変して活用いただく ことを想定しています。

## 目次
目次 |  | 本文へ
１． | 総論
1.1 | 基本方針
全体像
1.2 | 推進体制
1.3 | リスクの把握
1.4 | 優先業務の選定
1.5 | 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し
２． | 平常時の対応
2.1 | 建物・設備の安全対策
2.2 | 電気が止まった場合の対策
2.3 | ガスが止まった場合の対策
2.4 | 水道が止まった場合の対策
2.5 | 通信が麻痺した場合の対策
2.6 | 情報システムが停止した場合の対策
2.7 | 衛生面(トイレ等)の対策
2.8 | 必要品の備蓄
2.9 | 資金手当て
３． | 緊急時の対応
3.1 | ＢＣＰの発動基準
3.2 | 行動基準
3.3 | 対応体制
3.4 | 対応拠点
3.5 | 安否確認
3.6 | 職員の参集基準
3.7 | 施設内外での避難場所・避難方法
3.8 | 重要業務の継続
3.9 | 職員の管理
3.10 | 復旧対応
４． | 他施設との連携
4.1 | 連携体制の構築
4.2 | 連携対応
５． | 地域との連携
5.1 | 被災時の職員の派遣
5.2 | 福祉避難所の運営
補足７ 自施設で想定される影響
補足９ 建物・設備の安全対策（地震・水害）
補足10 電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策
補足11 利用者の安否確認シート
補足12 職員の安否確認シート
補足13 重要業務の継続
補足14 連携体制の構築
様式１ 推進体制の構成メンバー
様式２ 施設外・事業所外連絡リスト
様式５ （部署ごと）職員緊急連絡網
様式６-災害
様式９ 災害時利用者一覧表 (安否確認、サービス提供優先順位)

## 本文(自然災害BCP)
参照ページ
各項目はSOMPOケア社の事例をもとに作成しています。 自施設の実情に合わせて、見直しを行ってください。 | 関係様式 | 詳細 | 作成ポイントと手順 | ひな形 | ガイドライン
１．総論
１．１ 基本方針 |  |  |  | 1 | 9
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
①ご利用者および役職員の生命・安全の確保を最優先に行動します。 ②ご利用者に対するサービスの継続または早期復旧には継続的かつ不断の努力が 必要であることを認識し、その実現に向けて計画的な体制整備に取り組みます。 ③地域社会の一員であることを常に認識し、2次被害の防止など地域貢献に努めます。 |  |  | ●施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。 法人の方針でも良い。感染症と合わせても良い。 1.利用者様に関する支援の方針を必ず盛り込むこと。 2.利用者様を支援する役職員全体の安全を確保することを最優先にする文章を盛り込むこと。 ※自己犠牲が過ぎると継続的な支援につながらず、結果利用者様が困ることになってしまう。 3.介護事業者は電気・水道・ガスと同様になくなると生活が継続できない方もおられるインフラ事業であることからサービス継続あるいは復旧に関する文章を盛り込むこと。 4.自分たちの事業所に関することのみならず、広く地域に開かれた対応をする一文を入れる。
１．２ 推進体制 |  |  |  | 1 | 9
平常時の災害対策の推進体制を記載する。
主な役割 部署・役職 氏名 補足 責任者 本部長 神戸 太郎 稟議決裁者 推進責任者 ホーム長 神戸 一郎 BCP実行責任者 推進メンバー 副ホーム長 神戸 二郎 BCP訓練責任者 推進メンバー 介護主任 神戸 三郎 防災物品避難責任者 推進メンバー 看護主任 神戸 花子 医療対応責任者 | 【様式１】 |  | ●推進体制は平時のBCPの策定・研修・訓練・検証を中心的に準備をしていく方を記載。 BCPは一部の幹部や役職者が進めれば良いのではなく、あらゆる部署・役職の方を巻き込んで進めていく必要がある。 また、BCPの準備にはお金のかかることや、利用者・従業員の生命がかかっていることがあるので稟議決裁権限がある方を推進体制に加える方がよい。 【さらに一工夫】 推進体制が決まれば同時に会議スケジュールも決定する。（月1回～2回、または年〇回などの目安を設定する）
１．３ リスクの把握 |  |  |  | 2,3 | 9
（１）ハザードマップなどの確認
|  | 〇 | 地震、津波、風水害、液状化など災害リスクの頻度や影響度をハザードマップで確認する。 まずは、ハザードマップを取得し、記号と意味を理解すること。 ※ハザードマップの検索は、下記のハザードマップポータルサイトが便利。 資料/HP①ハザードマップポータルサイト↓
https://disaportal.gsi.go.jp/
→事業所の住所を入れると、地図が出てきます。見たい災害リスクをクリックすると、それに応じた判例が地図に表示されます。 資料/HP②神戸市役所くらしの防災ガイド↓
https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/map/tokubetugou_new/pdfkohyo2019.html
→各区のハザードマップがPDFでダウンロードできます。記事面と地図面があり、ハザードマップは地図面をクリックするとダウンロードできます。液状化リスク以外はこちらで把握できます。 ●ハザードマップから確認すること ・事業所所在地の避難場所と経路の安全性 ※避難場所は「②神戸市役所くらしの防災ガイド」記事面に記載有 ・利用者様のそれぞれの避難場所 ※建物の構造も把握 ・事業所所在地においてどのような災害が想定されているか ※津波（浸水深に加え、到達時間）・高潮・水害（河川の氾濫の有無・浸水深など）・土砂災害・地震 ・災害時の避難方法は水平避難（屋外避難）、垂直避難（建物の上に避難）どちらが妥当か
（２）被害想定
【自治体公表の被災想定】
交通被害 道路：約1,300箇所路面の亀裂や陥没、浸水被害沿道建築物倒壊による道路閉塞 鉄道：約1,100箇所の架線や電柱被害・線路の被害が生じる。 ライフライン 上水：発災当日断水人口約70万人→1カ月後約1.7万人 下水：発災翌日で195万人（処理人口38%影響）応急対応1カ月 電気：発災当日で113.5万軒 復旧1週間程度 ガス：建物全半壊・二次災害防止のため停止措置 復旧1週間程度 通信：発災当日で約5.7万回線が不通 当日全域でつながりにくい |  |  | 資料/HP③兵庫県の地震・津波被害想定（南海トラフ）被害想定結果↓
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/jishintsunamihigaisoutei.html
をもとに記載
【自施設・事業所で想定される影響】
| 【補足７】 | 〇 | ●自治体の被災想定をもとに、事業所で各ライフラインに対して何日程度対応する必要があるか？あるいは何日なら代替手段で対応できるのか？を決める。 各自治体からの情報で災害発生時の食料や飲料水はどの程度で手元に届けられる想定か等情報収集を実施していく。 ●災害対策基本法によると、災害発生から3日間は人命救助が優先され、道路やライフラインの復旧、支援体制が整うのも3日間と言われているため、一般的には4日間から物資などの支援が始まると想定することが多い。 ●南海トラフの場合、これが約1週間ほどかかる可能性が指摘されており、各自治体での想定と、自事業所の方針等ふまえて、3日～1週間の間で備蓄を考えると良い。 ●左記を参考に仮決めをし、後ほど検討する各ライフラインが止まった場合の具体的な対応を考える際に、再度この部分を調整しながら進めると進めやすい。
１．４ 優先業務の選定 |  |  |  | 4 | 11
（１）優先する事業
＜優先する事業＞ （1）○○○○サービス付き高齢者向け住宅 （2）○○○○訪問介護 （3）○○○○居宅介護支援 ＜当座停止する事業＞ なし |  |  | ●単一事業のみを運営している場合は、本項目は割愛する。 災害時には、「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、業務量が増大することが考えられ、限られた状況下ではすべての事業を継続することが困難なため、優先して継続・復旧すべき事業を決めておく。 ●各法人の中核をなす事業、入所施設など24時間365日サービスを休止することができない事業は優先されると考えられる。これに対し一般的には、生命に関わる影響が相対的に少ないとされる通い系や自費サービス系の事業の停止を検討される場合が多いが、神戸市としては、特定の事業全体を止めるより、利用者ごとの優先順位に着目して事業を継続することを想定。
（２）優先する業務
【行事・研修】 ・ 地区本部の研修中止、イベント中止 ・ アクティビティ・レクリエーション中止 【提供サービス】 食事サービス ・ 3食、定時にこだわらず、非常食の予定表を基本に対応する。 ・ やむを得ない場合は､ご入居者様個々の食形態に合わせて対応する。 排泄ケア ・ 水道が復旧するまでは居室のトイレを簡易トイレの対応とする。 ・ 紙おむつの使用を基本とし、交換は可能な限り行う。 入浴サービス ・ 基本休止。必要に応じ清拭を行う。 人員配置 ・ 人員の把握を行い、継続可能なローテーションを作成し夜勤は最小限人数で対応する。 看護・医療 ・ 災害によるけがの処置は優先して行う。 ・ 薬剤に関しては入居者の生命への影響度の高いものを主治医と連携し優先する。 ・ 電力供給が復旧するまでは、医療機器は手動の代替手段等を使用する。 ※利用者安否確認の優先度については、様式9に記載。 | 【様式９】 | 〇 | ●被災時に限られた資源を有効に活用するために、優先する事業からさらに踏み込み、優先する業務について選定しておく。たとえ災害時であっても、生命を維持するための業務は休止できないことに留意し、大まかに優先順位が高い業務を明確化しておく。 （一般的に医療（怪我を含む）・食事・排泄は重要項目として共通して上がりやすい） ※後半重要業務の部分で人数を含めた細かい業務策定は行うためここでは大まかに優先度を設定しておく。 ●通所・訪問系では、優先的にサービスを提供すべき利用者をリストアップしておく。優先順位の考え方については、神戸市の「サービス提供の優先順位について（トリアージの考え方１～３段階）」を参照する 【様式9】災害時利用者一覧表（安否確認、サービス提供優先順位）に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。
１．５ 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し |  |  |  | 5 | 11
（５－１）研修・訓練の実施
方針：訓練に関して地震時の対応を中心とし災害時に必要な訓練を実施する。 (1) BCP研修 時期：毎年6月 担当：ホーム長 方法：自然災害BCPに関する全体的な研修や過去の神戸市の災害について学ぶ※くらしの防災ガイドの最新号を中心に解説する。 (2) BCP訓練 時期：毎年7月 12月 担当：副ホーム長 方法：避難訓練・情報伝達訓練・非常時参集訓練・ライフライン代替訓練・業務縮小訓練以上の訓練をそれぞれ行う。必ず年1回は管理職が被災指示が出せない想定で訓練実施を行う。避難訓練は利用者様にもご協力を頂く。 |  | 〇 | ●作成したBCPを関係者と共有し、平時からBCPの内容に関する研修、BCPの内容に沿った訓練（シミュレーション）を行う。 ●法定上居住系施設は研修1回、訓練2回、訪問系サービスは研修1回、訓練1回が必要とされているため、事業所の状況を加味して頻度などは検討する。 ●教育に関しては、マンネリ化しないよう社外情報も活用する。例えば、社外のBCP講演会情報の展開など。 ●感染症も含め、様々な災害を定期的に訓練できるように計画を作成し、実施する。 ●訓練の内容例 (1)参集訓練。夜間、休日を想定して訓練を実施する。 (2)対策本部設置訓練。災害が発生した想定で、対策本部メンバーで訓練する。 (3)初動確認訓練。人員確認、避難、機器操作、安否確認などを実際に実施し、確認する。 (4)総合訓練。地域の方と協力し、一連の流れを確認する。 (5)机上訓練。災害発生から復旧までの流れを机上で確認する。 ※まずは主担当と日付を決め、計画することが重要。
（５－２）ＢＣＰの検証・見直し
(1)ホーム長・副ホーム長にて毎年4月 ・神戸市地域防災計画・地区防災計画を確認する。 ・所在地周辺のハザードマップを再確認する。 ・緊急連絡、指示系統を確認する。 (2)BCP推進委員会にて毎年7月・12月訓練結果を受け見直す ・訓練結果を受け自然災害業務継続計画に反映する。 (3)災害時対応をした場合の対応 ・BCP推進委員会にて災害収束3週間以内に状況の対応記録を残す。 |  |  | ●最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映させるなど、定期的に見直しを行う。 ●見直しのプロセス（〇〇委員会で協議し、責任者が承認するなど）や定期的な評価/改善の実施について記載する。 ●計画を見直した場合は、速やかに従業員に周知し、その後の研修や訓練に反映する。 ●そのためにも、BCPに「更新履歴」の項目をつくっておくとよい。 ●訓練をしたら、必ず改善点を書面に残し改善ポイントを確実に実行できるように計画する。 ●実際に災害対応をした場合は必ず収束後振り返りを行い記録に残す。（期日を入れておくとよい）
※継続してPDCA(Plan-Do-Check-Actの改善)サイクルが機能するように記載する。
２．平常時の対応
2.1で必要となる備品は、【補足9 建物・設備の安全対策（地震、水害）】に記してもよい。 【補足9】は厚労省資料のままのため、左記と一緒に勘案しながら自事業所で必要な部分を検討する。
２．１ 建物・設備の安全対策 |  |  |  | 6 | 12
（１）人が常駐する場所の耐震措置
【場所】 【対応策】 パソコン耐震 キャビネットにより固定 キャビネット ボルトにより固定 本棚 ボルトにより固定 食器棚 ボルトにより固定/扉の補強 金庫 ボルトにより固定 TV ボルトにより固定 | 【補足９】 | 〇 | ●耐震対応については実施事業所も含めて、再度事業所内を全て目視で確認し倒れるものがないか？対策は十分か？ボルトのゆるみはないか？などを確認する。 ●設備の耐震措置に関しては、保守点検業者にどのようになっているか？の確認をし、その対策一覧も記載するとよりよい。 ●在宅事業者は、利用者様の自宅が耐震基準を満たしているかどうかを確認し、対応を依頼するなどが必要。 ●点検頻度としては、研修や訓練の際に確認するようにすると漏れがない。 資料/HP④家庭・職場を守る防災マニュアル↓
（２）設備の耐震措置 |  |  | https://www.city.kobe.lg.jp/a10878/bousai_manual.html
【対象】 【対応策】 給水タンク 業者による耐震点検 ボイラー設備 ボルト固定の強化実施 受電設備 定期点検の実施 空調設備 定期点検の実施 消火設備 収納場所の周知 自家発電機 収納場所の周知 EV昇降機 収納場所の周知 窓ガラス 避難経路では飛散防止フィルム貼付 |  |  | 資料/HP⑤東京消防庁 家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック↓
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/
※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。
（３）水害対策
【対象】 【対応策】 浸水による危険性の確認 年1回業者による確認 外壁のひび割れ、欠損、膨らみ 同上 防水扉が正常に開閉できるか 同上 暴風による危険性の確認 年2回推進委員による確認 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付しているか 年2回推進委員による確認 周囲に倒れそうな樹木や飛散しそうな物はないか 年2回推進委員による確認 施設周辺・屋上の排水溝確認 毎月第一月曜日 |  |  | ●施設周辺や屋上の排水溝周りの掃除を怠ることで、いざ大雨が降った時に水が流れず、浸水被害が起こる場合があるため、排水溝なども定期的に確認するよう業務に組み込む必要がある。 ●重要書類などは浸水リスクから、あらかじめ上にあげるなどの対応が必要。 ●点検頻度としては、研修や訓練の際に確認するようにすると漏れがない。
２．２ 電気が止まった場合の対策 | 【補足10】 |  | 2.2～2.7で必要となる備品は、【様式6-災害】、代替策については、【補足10】に記載してもよい。 （※【補足10】は厚労省資料のままのため、左記と一緒に勘案しながら自事業所で必要な部分を検討する。） | 7 | 13
【様式6-災害】
【稼働させるべき設備】 【自家発電機もしくは代替策】 医療機器：在宅酸素 利用者宅酸素ボンベに切り替える。 痰の吸引 50㏄シリンジにて手動吸引。 情報機器：社用携帯・PC 大型蓄電池にて充電する。 照明器具 LEDランタン、ヘッドライト、センサーライト ハンズフリーライト、ハンズフリーライト（充電式） 暖房機器／冷房機器 アルミブランケット、うちわ 調理器具 カセットコンロ PC UPS（無停電電源装置）につなぎ電源供給時にデータ保存する。 |  | 〇 | ●人工透析患者や在宅酸素利用者等に係る緊急時の対応、ニーズ、必要物資等を把握し、自治体の透析担当者や各透析施設等との連携体制を確保する。 ●自家発電機を稼働できるよう、予め自家発電機の設置場所・稼働方法を確認しておく。 ●定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練をしているか。 【注意】 発電機は、無限に連続運転できないので注意が必要 (1)燃料が必要。災害に入手できるかの検討が必要 (2)発電機としての連続稼働時間に限界がある場合がある (3)ガソリンの小型発電機の場合、給油時に発電機を止めないといけない (4)燃料以外にオイルの交換が必要なケースもある (5)騒音についても、確認が必要 ●電気が止まった時に稼働させる設備と対応策を検討する。 ①自家発電機が設置されていない場合 ・医療的配慮が必要な入所者・利用者（人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等）の有無、協力病院等との連携状況などを踏まえ、非常用自家発電機の要否を検討する。 ・医療的配慮が必要な入所者・利用者がいるので、非常用自家発電機の導入を検討する （難しければ、レンタル等の代替措置）。 ・自動車のバッテリー、電気自動車を非常用の電源として活用する。 ②自家発電機が設置されている場合 ・自家発電機のカバー時間・範囲を確認し、使用する設備を決めた上で優先順位をつける。 最優先：医療機器・情報収集、優先：照明・空調 ・自家発電機は、複数の職員が使えるよう訓練を毎年実施する。 ・燃料の備蓄と緊急時の燃料確保策を講じる。 24 時間営業のガソリンスタンド等の確認。非常用自家発電機の燃料供給に係る納入業者等と優先供給協定を締結す る。
２．３ ガスが止まった場合の対策 |  |  |  | 8 | 13
【稼働させるべき設備】 【代替策】 暖房機器／冷房機器 アルミブランケット、うちわ 調理器具 カセットコンロ、調理不要食料備蓄品 給湯設備 入浴業務の中止、清拭対応 |  |  | ●都市ガスが停止した場合は復旧まで長期間（1か月以上）要する場合もある。 ●カセットコンロは火力が弱く、大量の調理は難しい。それらを考慮して備蓄を整備する。 ●都市ガスか、LPガスかを確認する。ガスが止まった時に稼働させる設備と対応策を検討する。 ●事業所で何がガスで動いているのか？の確認をする。 （例：入浴にガスを利用している→入浴は清拭へ切り替えなど）
２．４ 水道が止まった場合の対策 |  |  |  | 8 | 13
（１）飲料水
定員85名（85室） 利用者＋当日出勤職員推計＝85名×1.3（比率3対1想定）110名 飲料水必要量推計＝110×3ℓ×3日間＝990ℓ 990÷2ℓ＝495本（2ℓ） 495本÷6本（1ケース）≒83ケース 長期保存水を用意し5年ごとに入れ替える。 ※運用としてはローリングストックも視野 |  |  | ●飲料水を以下の計算式に従い用意する。 調理に水が必要、近隣避難者の受入れ等を考慮し多めの備えが必要 3リットル/人/日 × ●人分（職員を含める） × 7日（最低3日）＝●リットル ※職員は比率3：1で、利用者人数に1.3をかけて試算 ●飲料水用のペットボトルなどの保管方法を検討する。 ●飲料水は、定期的に使用し、新しいものと入れ替える。 その他の対応策としては、下記もある。 ●確保等 近隣の給水場を確認し、大容量のポリタンク等の給水容器を準備し、水を取りに行く。 ろ過式の浄水器を備蓄する。大規模な小売店と協定を結び、ペットボトルを優先的に提供してもらう。 ●削減策 調理に水を必要としない流動食等を備蓄する ※通所施設の場合、稼働時に災害が発生した場合と、夜間などに発生して避難所となった場合が想定される。 稼働時の人数を目安として、3日間の備蓄があると理想。
（２）生活用水
貯水対策：災害が予測できる場合は浴槽にお湯をためる＋居室横給湯器の水使用 ：災害が予測できない場合は居室横給湯器（200ℓ）の水使用 給水対策：予め用意したポリタンク20ℓ×〇個にて○○給水場まで汲みに行く 節水対策 排泄：簡易トイレやおむつの使用 食事：紙皿、紙コップの使用 入浴：清拭で対応 上記行い、水を使用しない方法に切り替える。 |  |  | ●生活用水の多くは「トイレ」「食事」「入浴」で利用され、対策は「水を使わない代替手段の準備」が基本。 ●「トイレ」であれば簡易トイレやオムツの使用、「食事」であれば紙皿・紙コップの使用などが代表的な手段である。 ●「入浴」は優先業務から外すことで、生活用水の節約にもつながる。給水車から給水を受けられるよう、ポリタンクなど十分な大きさの器を準備しておくことも重要である。また、浴槽は損傷がなければ生活用水のタンクとして活用可能。 ●井戸水の活用も有効。（間違っても飲用しないこと） ●貯水槽の容量を確認する：〇〇㎥ （1㎥=1000リットル） ●災害時の給水場や井戸水が出る地域の場合は、ルートのハザードマップ災害時の道路事情も含め確認が必要である
２．５ 通信が麻痺した場合の対策 |  |  |  | 9 | 14
災害時に使用可能な通信手段一覧 固定電話：●●●-●●●-●●●● 携帯電話：●●●-●●●-●●●● 衛星電話：●●●-●●●-●●●● Fax ：●●●-●●●-●●●● LINE WORKS：施設グループアカウント 災害伝言ダイヤル：171 ※事業所の緊急連絡網で職員連絡先もまとめておく |  |  | ●被災時は固定電話や携帯電話が使用できなくなる可能性があるため、複数の連絡手段で関係機関と連絡が取れるように準備する。※有線でつないでいるものは断線、無線は混雑によりつながりにくくなることが想定される。 ●通信手段を決め、「携帯カード」に盛り込む。 ●被災地では電話がつながりにくくなるため、同じ被災地域にいる人同士が連絡を取ろうとしても、連絡が取りづらくなることがある。そういった際には、例えば遠方の交流のある施設などを中継点とし、職員・施設が互いに連絡を入れるなど、安否情報や伝言などを離れた地域にいるところに預け、そこに情報が集まるようにしておく（三角連絡法）。 ＜各種通信手段の概要＞ ●衛星電話 人工衛星を利用した電話で、衛星に直接アクセスして通話するため、地上の通信設備の故障もしくは輻輳の影響を受けない。一般回線の電話にも架電可能。ただし、使用にあたっては事前に練習するなど習熟しておくことが必要である。また、使用可能時間を事前に確認しておくこと。 ●ＭＣＡ無線（ＭＣＡ＝マルチチャンネルアクセス） 携帯電話とは異なる周波数を活用する広域無線で、使用に資格は不要。限られたユーザーだけが使用するため、回線が混雑する可能性は低いと言われている。ただし、1回あたりの通話時間が3分と設定されている、通信可能範囲が日本全国をカバーしているわけではない等の特徴があるので、導入にあたっては、使用用途や通信可能範囲等を確認することが必要。 ●災害時優先電話 災害時に被災地域から発信規制がかけられない電話で、輻輳の可能性が低いもの。利用にあたっては、電気通信事業者へ事前の申し込みが必要で、対象は原則として電気通信事業法で定める指定機関に限られる。
２．６ 情報システムが停止した場合の対策 |  |  |  | 9 | 14
●援助記録に関しては、手書きにて対応（ケアに関わる情報は直近分を印刷保存）。 ●緊急連絡網など主要連絡先は印刷し保管。（訓練時などに定期的に印刷することを検討） ●重要書類等浸水被害を想定した場所へ保管。 ●PC、サーバーデータは月1回バックアップを実施。 |  |  | ●BCP等の災害対策の文書類はデータでの保存だけでなく、すぐに使えるよう印刷してファイル等に綴じて保管しておく。手書きによる事務処理方法なども検討する。 パソコン、プリンター等の稼働が必要な機器の対応策も別途検討する。 ●対応策 PC、サーバ、重要書類などは、浸水のおそれのない場所に保管しておく。 PC、サーバのデータは、定期的にバックアップをとっておく。 訓練の際などに緊急連絡先のデータなどを非常時用の紙媒体として印刷しておく。 いざという時に持ちだす重要書類をあらかじめ決めておく。 等
２．７ 衛生面（トイレ等）の対策 |  |  |  | 10 | 15
【利用者】 水道水復旧まで居室トイレは簡易トイレの対応とする。 ※ポータブルトイレ保有者はポータブルトイレ。 ※自力での排泄が可能な方は携帯トイレ使用 紙おむつの使用を基本として可能な範囲で重要業務継続の方針の範囲で対応する。 【職員】 簡易トイレの使用とすることを以下により具体的に記載 排尿：携帯ミニトイレプルプルを使用する。 排便：便リーナを使用する。 生理用品の備蓄準備をする。 【汚物対策】 排泄物は、ビニール袋で2重に包み汚物室で管理をする。 汚物室がいっぱいになった際にはゴミ保管庫に移動する。 |  |  | ●消臭固化剤を汚物に使用すると、「燃えるごみ」として処理が可能。 ●排泄物などは、敷地内に埋めるのは、穴掘り業務や後に消毒する必要が生じるため、留意する。 ●被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性がある。 ●トイレ対策としては、簡易トイレ、仮設トイレなどを検討する。 【利用者】 ●電気・水道が止まった場合、速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置し、そちらを使用するよう案内をする。（周知が遅れると、汚物があふれて処理業務が発生する）。 ●ビラを事前に作成し、保管しておく。 【職員】 ●女性職員のために、生理用品などを備蓄しておく。 【汚物対策】 ●排泄物などは、ビニール袋などに入れて密閉し、利用者の出入りの無い空間へ、衛生面に留意して隔離、保管しておく。 ※保管場所：ベランダの端等
２．８ 必要品の備蓄 |  |  |  | 11 | 15
【様式6-災害】に記載 ※賞味期限などについては、社内システムにてリスト化し、期限切れなどのお知らせがきた際に、点 検を実施する。 | 【様式６-災害】 |  | ●行政支援開始の目安である被災後3日目まで、自力で業務継続するため備蓄を行う。食料などの備蓄品は利用者定員×1.3倍で3日間計算する。排泄関連は尿5回/日×定員1.3×7日間、便1回/日×定員1.3×7日間で計算する。 ●被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する。 ●備蓄品によっては、賞味期限や使用期限があるため、担当者を決めて、定期的にメンテナンスを行い、リストを見直す。 ●備品の保管は、必要に応じて貸倉庫等を周辺事業所と一緒に検討すると、費用負担を減らすことが可能。 ●各備品のメンテナンスについては研修、訓練と合わせて実施し、ローリングストックについてもこの際に実施するとよい。ローリングストックの際は、実際の食事など一度作ってみる等オペレーションの確認ができるとなおよい。
２．９ 資金手当て |  |  |  | 12 | 16
①現金の準備（約1カ月の運転資金） ②銀行預金通帳のコピー ➂保険証書 ※経営状況にあった損害保険等への加入。 ④融資金融機関と関係づくり ※復旧に必要な資金を見積もっておく。 |  |  | ●地震保険については、事業用物件への保険契約を制限する傾向にあり、地域によっては地震保険を付けられないケースもあるので注意する。 ●現在加入の火災保険で水害について補償できるか確認しておく。もしカバーできなければ立地などを踏まえて見直しを検討する。 ●万一の場合に備えて、手元資金（現金）を準備しておく。 ●平時から現在加入の保険でカバーされる範囲や補償内容等を確認しておく。 ●介護報酬算定・請求データの保全・保険請求事務に関わる経済的リスクを想定して準備をしておく。
３．緊急時の対応
３．１ ＢＣＰ発動基準 |  |  |  | 13 | 17
【地震による発動基準】 神戸市震度6弱以上…全ての職員の自動参集 （管理者・緊急対応職員・一般職員） 神戸市震度上記以外…管理者自発参集（緊急対応職員・一般職員は管理者指示参集） ※6弱以下の場合は管理者が連絡をとり必要と判断すれば参集 事業所管理者が必要と判断した場合、災害対策本部を設置し BCP を発動する。 【風水害・土砂災害による発動基準】 警戒レベル2…管理者自発参集 （緊急対応職員・一般職は管理者指示により参集） 事業所管理者が必要と判断した場合、災害対策本部を設置し BCP を発動する。 ※管理者不在時の代替者について 管理者 代替者① 代替者② 神戸 一郎 神戸 二郎 神戸 三郎 | 【様式１】 | 〇 | ●発災時には、安否確認・応急救護など、通常時には行う必要のない特殊な「災害時業務」が発生する。特殊な災害時業務に対応するため、あらかじめ役割と組織を決め、訓練等を行ってその有効性を確認しておく。 ●また、統括責任者が不在の場合の代替者も決めておく。 ●リスク把握で洗い出したリスクに対し、発動基準を決める ●発動基準は避難する時間も考慮して考える。 ●発動時の参集基準についてもあらかじめ決めておく。
３．２ 行動基準 |  |  |  | 13 | 17
【出勤時】 ①自身及び利用者の安全確保・安否確認 ②各連絡先カードを参照し自身の役割に応じ対応する。 【在宅時（休暇時）】 ①自身・家族の安全確保（避難）のち安否確認システムで安否を報告する。 ②安全が確保出来、参集基準や指示内容に合わせて安全なルートを確かめ出勤する。 |  |  | ●災害発生時の職員個人の行動基準を記載する。 ●行動基準は安否確認方法、参集基準、各種連絡先等の必要な事項を整理して、職員に携帯させるよう運営する。
３．３ 対応体制 |  |  |  | 14 | 18
| 【様式１】 |  | ●各班のメンバー不在時は、災害時に参集できたメンバーで調整を行う。 業務に不慣れなメンバー、ボランティアでも作業ができるように、マニュアル等も準備する。 職員は医療行為以外は一通りどの役割もできるように訓練も必要。 ●対応体制や各班の役割、メンバーを図示する。 ●復旧後に活動を振り返るために活動記録をとることも重要であり、役割に入れるとよりよい。
３．４ 対応拠点 |  |  |  | 14 | 18
第一候補場所：2階管理事務所 第二候補場所：2階相談室 |  |  | ●地震の対策本部は、余震が来た時に避難しやすい場所に設置すること。低層階の出口に近い場所 ●津波で浸水する恐れがある等、被災想定によっては、施設・事業所以外の場所での設置も検討する。 ●施設の構造と起こりうる災害によって、対策本部の設置場所を検討する。
３．５ 安否確認 |  |  |  | 14 | 19
（１）利用者
【安否確認ルール】 （下記は入所居住系の例・在宅系については詳細も参照のこと） ・各フロア1名以上全居室を訪問して安否確認を行う（見学者・訪問家族含む） ・夜間時は出勤者同士内線で確認し確認フロアを決め対応する。 ・安否確認には、別紙安否確認シート（補足11）を活用する。 ・フロア担当スタッフは、安否確認の結果をホーム長へ報告する。 ・外出中の利用者については、本人の携帯電話もしくは家族へ連絡確認する。 【医療機関への搬送方法】 ・補足14の連絡先を参照し、搬送の確認がとれれば応急救護班の班員により社用車にて搬送する。（119番がつながらない場合含む） | 【補足11】 | 〇 | ●利用者の安否確認を速やかに行う。地域に要援護者支援団体がいる場合には連携しておくことが好ましい。 （その場合は、支援団体による登録案内時に情報共有先に「関係機関」や「関係する福祉専門職」のような内容を明示した上で情報共有同意確認を行う必要がある） ●負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。 ●速やかに安否確認結果を記録できるよう安否確認シートを準備しておく。 ●各エリアのリーダーが利用者の安否確認を行い、管理者に報告する。 （フロア担当スタッフは、主担当、副担当としてきめておき、発生時にスムーズに対応できるようにしておく） ●災害時は区本部が要援護者実態調査や在宅支援も行うことになっているため、区本部との連携の視点が書かれているほうが好ましい。
【補足14】
（２）職員
【施設内】 ・ホーム長滞在時には内線で確認をする。 ・確認漏れがないように、勤務表にチェックをつけ確認する。 【自宅等】 ・自宅にいる職員は、安否確認の自動配信メールに返信する。 ・安否の返信がない場合はLINE WORKSの事業所グループに返信がないか？確認する。 ・自動配信/LINE WORKSグループに返信がない場合は、電話にて確認する。 | 【補足12】 |  | ●職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく。 ●フロア・ユニット毎などで安否確認を行い、報告ルール・ルートを明確にしておく。 ●職員の安否確認を速やかに行う。（連絡先は、本部部門なども併せてまとめておく。【様式5】を使用してもよい） ●速やかに安否確認結果を記録できるよう安否確認シートを準備しておくとよい。 【補足12】 職員安否確認シートを印刷しておく
【様式5】
３．６ 職員の参集基準 |  |  |  | 15 | 20
【地震による発動基準】 神戸市震度6弱以上…全ての職員の自動参集（管理者・緊急対応職員・一般職員） 神戸市震度上記以外…管理者自動参集（緊急対応職員・一般職員は管理者指示参集） ※6弱以下の場合は管理者が連絡をとり必要と判断すれば参集 【風水害・土砂災害による発動基準】 警戒レベル2…管理者自発参集（緊急対応職員・一般職は管理者指示により参集） 【参集対象外の職員】 ・ 職員自身もしくは家族が負傷している場合 ・ 自宅建物が被災し、家族が危険な状態にある場合（※） ・ 家族の所在が不明で連絡が取れない場合 ・ 小学生以下の家族が自宅にいて、他に保護する家族がいない場合 （子供と同伴であれば参集可能な場合を除く） ・ 職員自身が外出先で帰宅困難となり、出勤が不可能な場合 ※自宅が倒壊するなどし家族の安全確保が必要な場合、施設に家族と避難することも可 | 【様式５】 | 〇 | ●「参集しなくてよい状況」を明確に定め、職員を危険にさらしたり、参集すべきか板挟みで苦しませたりすることのないように配慮することも重要。 ●24 時間ケアを行う必要がある入所施設は、災害が「日中に発生した場合」と「夜間に発生した場合」に分けて自動参集基準を定めるとよい。利用者の安否確認が速やかに行われるよう担当を決めておく。 ●災害時の移動は原則「徒歩」であり、道路の陥没や橋梁の落下などにより、迂回ルートを取る必要性などから移動速度は「2.5 キロメートル毎時」が目安（平常時は４キロメートル毎時）。 ●災害時は通信網の麻痺などにより、施設から職員への連絡が困難になるため、災害時に通勤可能か、また災害時の通勤所要時間等も考慮しつつ、職員が自動参集するよう予めルールを決め、周知する。
３．７ 施設内外での避難場所・避難方法 |  |  |  | 16 | 20
勤務者の少ない祝祭日や夜間、あるいは荒天などを想定して検討しておくことが望ましい。
（１）施設内
※津波など水害を想定。 避難場所 施設3階 避難方法 移動手段：徒歩・車いす 移動所要時間：15分（昼間） 移動所要時間：30分（夜間） 必要な人員：最低4名以上 |  | 〇 | ●地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。 ●津波や水害の場合、他所へ避難する「水平避難」よりも、建物内の高所へ避難する「垂直避難」の方が安全性が高い場合がある。 ●垂直避難を行う場合に備えて、場所・誘導方法を検討しておく。 ●避難ルートは暗闇の中でも誘導できるか、転倒して通路をふさぐものがないか確認しておく。 ●「垂直避難」を検討する場合、エレベーターが使用できないことがあることも想定する。
（２）施設外
※地震による建物の倒壊等リスク、火災による危険が発生した際 避難場所 ○○高校 避難方法 避難ルート図の通りに避難 徒歩・車いす・自動車 660分程度（施設車１台、4名×22往復） 往路：乗降20分＋移動5分 復路：5分 必要人員数：10名以上 |  |  | ●勤務者の少ない祝祭日や夜間、あるいは荒天などの不利な状況を想定して検討しておくことが望ましい。 ●いつ、どのような状態になれば避難を開始するか、基準を検討しておくことが望ましい。 ●広域避難場所の場所や径路を確認し、実際に避難経路を辿ってみることも有用。 （例えば、車いすに職員を乗せて避難経路を辿ることで、段差や階段などの障害物を事前に確認することができる） ●移動手段を定量的に明記し、どのくらいの時間がかかるのかの想定をしておく。必要人員も明記することが望ましい。 ●かなり長時間必要なことが想定される場合、避難開始の基準等を早めにするなども検討が必要。 ●ハザードマップなどを確認し、津波、河川の洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域に立地している場合は、避難確保計画を検討する。 資料/HP②神戸市役所くらしの防災ガイド↓
https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/bosai/prevention/map/tokubetugou_new/pdfkohyo2019.html
３．８ 重要業務の継続 |  |  |  | 16 | 21,22
| 【補足13】 | 〇 | ●「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、災害時には業務量が増大することが考えられる。そのため、平常時の対応で選定した優先業務(1-4(2))から特に重要な業務の継続方法を記載する。 ●参集可能な職員数により、重要業務の実施に必要な職員数をまかなうことができない場合もあり、出勤率によって、重要業務の手順を見直したり、省力化に資する備蓄品を準備し代替方法を検討しておく。 ［具体的検討手順］ ・現在事業所で実施中の業務の洗い出し ・洗い出した業務を命に関わるものから準備に並べて行く。 ・各業務に関して、出勤率低下時の対応を段階的に検討する。 ※命に関わる業務は止めることができないため、人的リソースを優先的にさく必要がある） ※出勤率低下時の対応については、業務縮小（頻度、範囲、時間の調整）、業務停止、方法変更などが 考えられるため、優先度をもとにそれぞれの業務への対応を決定する。 ●出勤率と被災後のタイムラインがおおよそ連動することになるため、発災直後の安全確保や安否確認～安全確保後どう動いていくか、時系列で検討していくと想定しやすい。 ●リーダーとなる人物が対応不可能になっても、この表に沿って対応方針が決まっていくことで災害時にも安定した運営ができるようになる。 ●この表については、法人・事業所内で議論を尽くし統一した見解を決めることが重要。 ●食事と排泄の回数や対応方法に関してどのようにするか決めておく必要がある。どこまで継続し、どこからは難しいと判断しておくことが大切。
３．９ 職員の管理 |  |  |  | 17 | 22
①休憩・宿泊場所 休憩場所 2F特殊浴槽室/1F相談室兼休憩室/1F面談室兼研修室/2F相談室/6F多目的室 宿泊場所 2F居宅介護支援事業所/2F訪問介護事業所/2F多目的室 ②勤務シフト ・週休1日は休みがとれるように組む ・事業所からの近隣メンバーと遠方メンバーを組み合わせてシフトを組む ※遠方メンバーは交通機関の麻痺があると通勤負担が大きくなるため ・役所手続き等で昼間の私用外出については原則認める対応をする。 |  |  | ●場合によっては、職員は極限の状況で業務を続けなければならないことが想定される。少しでも職員の負担が軽減できるよう職員の休憩・宿泊場所の確保や利用者向けだけではなく職員向けの備蓄を揃えるなど、職員に対する準備も重要。 ①休憩・宿泊場所 災害発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、「休憩・宿泊場所」の候補場所を検討し、指定しておく。通所事業所等を休止した場合はこれらも選択肢となる。 ②勤務シフト 震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。 参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう、災害時の「勤務シフト」原則を検討しておく。
３．１０ 復旧対応 |  |  |  | 18 | 23
①破損箇所の確認 ②業者連絡先一覧の整備 ③情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応） マスメディアからの取材依頼は、本社広報部担当者が窓口となり対応をする。 ※各種メディアからの直接取材に関しては、広報担当に窓口を集約する。 通勤時のスタッフへの取材等もお答えはしない。（誤解を招く場合があるため） 公表内容・タイミングについては本部長⇔ホーム長が現場の状況を正確に文章化し、広報担当へ報告。当社webサイトにてリリースする。 | 【様式２】 |  | ●復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートや各種業者連絡先一覧を整備しておく。 ●医療機関やガソリンスタンド等は平常時から災害時における対応方法を取り決めておくことが望ましい。 ●情報公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めておく。 風評被害を招く恐れもあるため、広報・情報班が、一元的に丁寧な対応や説明を行う。 ●マスコミなどの取材については基本的には管理者が対応することが望ましい。
４．他施設との連携 |  |  |  | 19-21 | 25-26
４．１ 連携体制の構築
①連携先との協議 連携先施設 ○○○○○○（特定施設入居者生活介護） △△△△△△（サービス付高齢者向け住宅） ○○〇〇○○・△△△△△△△3施設で施設損傷時の分散ケアについて協議した。 【人的相互支援】 特定施設⇔サ高住では記録方法や業務管理ソフトウエアが違うため、相互のやり方を習得するため毎年8月に5日間現場主任クラス2名を見学に行ってもらい、平時から人的交流を図り、災害時に即座に対応できるようにする。 【災害時の物的支援】 ハイエースのある施設の車を共同利用し、給水対応が必要な際には3施設のポリタンクをまとめて〇〇給水所に行き水を組む対応を行うことにより業務の効率化を図る。 【今後検討すべき事項】 サービス付高齢者向け住宅は看護師が常駐しないため、特定施設における医療依存度が高い方の分散ケアが実施できない。その対応については今後検討が必要。また、災害時の介護保険請求の方法についても確認をする。 【今後のスケジュールについて】 年3回 BCP策定の進捗会議と相互連携により解決できる課題や効率化の図れる災害時の支援活動がないか？検討する。 ②連携協定書の締結 協議議事録を添付する。（連携協定書がある場合はその写しを添付。） ③地域のネットワーク等の構築・参画 本社危機対策本部 TEL●●●―●●●―●●●● 人員・物資支援 〇〇○○○○ TEL●●●―●●●―●●●● 施設損傷時分散ケア △△△△△△ TEL●●●―●●●―●●●● 施設損傷時分散ケア 〇〇内科 TEL●●●―●●●―●●●● 避難者への看護支援 〇〇自治会 TEL●●●―●●●―●●●● 避難時の応援要請 | 【補足14】 |  | ●連携体制構築の検討 ・平常時から他施設・他法人と協力関係を築くことが大切。 ・単に協定書を結ぶだけではなく、普段から良好な関係を作る。 ・主な連携先と提携状況を【補足14】に記述する。 ①近隣の法人 ②所属している団体を通じての協力関係の整備 ③自治体を通じて地域での協力体制を構築など ●連携体制の構築・参画 ・単独での事業継続が困難な事態を想定して施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。 ・地域で相互支援ネットワークが構築されている場合は、それらに加入を検討する。 ●連携の推進ステップ ①連携先との協議 連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。 ②連携協定書の締結 地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付するとよい。本項目の目的は、連携協定書の締結ではなく、連携して災害対策、発生時の対応等に取り組むための関係性を構築することであることに注意。 ③地域のネットワーク等の構築・参画 施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。 ※各連携先との連絡手段に関しては必要に応じてLINE等電話以外の方法も事前に整理しておく。
４．２ 連携対応
①事前準備 〇〇内科の担当看護師の方と協議。基本的な避難場所や、医療依存度が高い方の搬送・対応方法などの確認をした。今後残課題として、薬の手配に関して決まっていないため〇〇薬局と協議をする。 ②入所者・利用者情報の整理 ケアプラン更新時、サマリを印刷し、薬情とともに緊急連絡先などと合わせてまとめておく。 ③共同訓練 ○○○○○○（特定施設入居者生活介護）と△△△△△△（サービス付き高齢者向け住宅）と●●自治会様と以下の訓練を実施する。 【共同訓練例】 訓練想定 震度6強 ライフライン 上下水道停止 ガス停止 エレベーター不可 通信利用可 建物等は大きな損壊はなし 参集状況職員平常時の3割が出勤可能。要介護5の利用者は家族の方が負傷で介護ができないことが判明し2日目 訪問介護事業所A要介護5の方1名の⇒有料老人ホームへの受入れ震災対応訓練 【訓練内容】 ①救援物資運搬（非常食）・利用者搬送 ②昼食の配膳・下膳 ③仮設トイレの設置 ④汚物処理場設置 ⑤給水訓練 ⑥備蓄倉庫からのベッド搬入・組み立て ⑦出勤率30%時の業務内容指示 |  | 〇 | ①事前準備 連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。職員の不足が見込まれる場合は、早めに応援の要請も検討するなど、業務量の調整をはかる。 特に在宅系サービスの場合、被害を受けた利用者の情報については、個人情報に留意しながら必要に応じて各サービス間での情報共有を行う。（地域内における医療機関や他サービス事業所等にも必要に応じて、情報を提供する。） ②入所者・利用者情報の整理 避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。「利用者カード」の情報は、基本情報、病歴や服薬、かかりつけの医療機関情報、ケアに関すること等避難先での生活や健康状態等にかかわる部分が必須となる。 在宅系サービスの場合、事前に準備している利用者リストをもとに、サービス提供を止めることが出来ない利用者を確認する。リストの優先順位に基づき、ケアマネジャーや保健所と相談の上、サービスの調整を実施。平時からサービス提供を止めることが出来ない利用者の、非常時に最優先とすべきサービスの内容を検討しておく。 ③共同訓練 連携先と共同で行う訓練概要について記載する。
５．地域との連携
５．１ 被災時の職員の派遣 （災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録） |  |  |  | 22,23 | 27
・兵庫DWATへの参加登録をする。 ・派遣日程 最大5日間（変動有） ・派遣内容 ① 福祉避難所への誘導 ② 災害時要配慮者へのアセスメント（健康調査、巡回） ③ 日常生活上の支援 ④ 相談支援（相談窓口・何でも相談） ⑤ 一般避難所内の環境整備 ⑥ 本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告 ⑦ 各種チーム団体との連携 ・派遣時の注意点 所属する事業所が被災後安定していて派遣できる状態にあるとホーム長が判断した場合に限る。 |  |  | ●地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。災害派遣福祉チーム(DWAT)への登録を検討する。（登録は有志）
５．２ 福祉避難所の運営 |  |  |  | 22,23 | 27
【福祉避難所の指定】 受入れ可能人数：（利用者・介添者）2組4名まで 受入れ場所：空室居室（最大2室まで）※空室がない場合は２F相談室６F多目的室 受入れ期間：原則7日間（最大30日） 受入れ条件：一般避難所への避難者のうち、保健師等がトリアージを行い、福祉避難所への移送が好ましいと判断された者（原則、介助者の付添いが必要） 寝具・食料品・光熱水費は実費負担とする。（行政との協定のため市負担） 【福祉避難所開設の事前準備】 ボランティア等支援人材の連携方法・受入れ方針：施設内の清掃等をお任せし、兵庫県DWATを通じて対応する。 避難所指定時の市町村窓口担当部署連絡先：神戸市くらし支援課災害福祉担当 |  |  | ①福祉避難所の指定 福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。 ②福祉避難所の指定がない場合 社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましい.仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。その際、想定を超える人数の要援護者や近隣住民等が、施設・事業所へ支援を求めて来る場合も想定し、対応の仕方等を事前に検討しておく。 ③福祉避難所開設の事前準備 福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。 また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。 指定を受けている場合、毎年施設において開設訓練を実施する。
（参照）福祉避難所の確保・運営ガイドライン 内閣府（防災担当）
＜更新履歴＞ 更新時の更新内容も記入しておくと、更新前との比較が容易になる。
日付 更新内容 承認 |  |  | 訪問サービス固有事項へ
居宅介護支援固有事項へ
通所サービス固有事項へ
※液状化リスクは二つ目に強い

## 自然災害-訪問
|  |  | 本文へ | 参照ページ
| 関係様式 | 詳細 | 作成ポイントと手順 | ひな形 | ガイドライン
訪問サービス固有
（１）平時からの対応 |  |  |  | 25 | 29
・サービス提供中に被災した場合に備え、利用者家族等の緊急連絡先については、自宅、職場、携帯電話等の複数の連絡先や連絡方法を把握しておく。 ・ケアマネジャーと連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。 ・発災時に、訪問中又は移動中であることを想定し、対応中の利用者への支援手順や移動中の対応方法については、別に定める。 ・避難先でのサービス提供も想定し、平時から避難方法や避難所等についての情報に留意し、あんしんすこやかセンター等との連携を構築しておく。 ・近隣避難所をすぐに把握できるように、神戸市の暮らしの防災ガイドを社用車に積んでおく。 ※利用者ごとの詳細は【様式9】に記載。 | 【様式９】 | 〇 | ●サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。 ●居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ検討しておく。 【様式9 災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）】に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。 ●発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。 ●避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。
（２）災害が予想される場合の対応 |  |  |  | 25 | 29
避難情報警戒レベル3が予想される場合、サービス中止を利用者、家族へ説明し、安全確保等避難に向けた指導を実施。また事業所としては利用者安否確認に備える。居宅介護事業所と連携の上実施する。 避難情報警戒レベル2が予想される場合、サービスの前倒しを検討の上、各利用者への連絡調整を実施する。 ※安全確保避難に向けた指導は同様に実施。 ※一人ぐらしの方は隣近所の方にも声掛けを実施する。 |  | 〇 | ●台風等で甚大な被害が予想される場合等においては、サービスの休止・縮小の可能性も想定し、早めにケアマネジャーにも情報提供の上、利用者やその家族にも説明を行う。 ●災害により、サービスの休止・縮小を行う場合は、必要に応じてサービスの前倒し等も検討する。
（３）災害発生時の対応 |  |  |  | 25 | 29
利用者への安否確認を別で定めた方法で、居宅介護事業所と連携して実施する。 出勤率と重要度においてサービス提供が難しい場合は、別事業所やインフォーマルサービス等居宅介護事業所と連携して検討する。 | 【様式９】 | 〇 | ●デイサービスなど他のサービス提供の休止が長期間に及ぶ場合は、ケアマネジャーと連携し、必要に応じて訪問サービス等への変更も検討する。 ●別に定めた対応方法に基づき、利用者への安否確認等や、訪問中又は移動中の対応を行う。 ●ケアマネジャーや関係機関と連携の上、必要に応じて避難先におけるサービス提供も検討し、対応する。

## 自然災害-通所
|  |  | 本文へ | 参照ページ
| 関係様式 | 詳細 | 作成ポイントと手順 | ひな形 | ガイドライン
通所サービス固有
（１）平時からの対応 |  |  |  | 24 | 28
・サービス提供中に被災した場合に備え、利用者家族等の緊急連絡先については、自宅、職場、携帯電話等の複数の連絡先や連絡方法を把握しておく。 ・ケアマネジャーと連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。 ・発災時に、訪問中又は移動中であることを想定し、対応中の利用者への支援手順や移動中の対応方法については、別に定める。 ・避難先でのサービス提供も想定し、平時から避難方法や避難所等についての情報に留意し、あんしんすこやかセンター等との連携を構築しておく。 ・近隣避難所をすぐに把握できるように、神戸市の暮らしの防災ガイドを送迎車に積んでおく。 ※利用者ごとの詳細は【様式9】に記載。 | 【様式９】 | 〇 | ●サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。 ●居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。 【様式9 災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）】に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。 ●平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。
（２）災害が予想される場合の対応 |  |  |  | 24 | 28
避難情報警戒レベル3が予想される場合、サービス中止を利用者、家族へ説明し、安全確保等避難に向けた指導を実施。また事業所としては利用者安否確認に備える。居宅介護事業所と連携の上実施する。 避難情報警戒レベル2が予想される場合、サービスの前倒し（日程変更）を検討の上、各利用者への連絡調整を実施する。 通所利用中であれば、避難情報警戒2の段階で早めの送迎を開始する。 ※安全確保避難に向けた指導は同様に実施。 ※一人ぐらしの方は隣近所の方にも声掛けを実施する。 |  | 〇 | ●台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておくとともに、居宅介護支援事業所にも情報共有の上、利用者やその家族にも説明する。 ●その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。
（３）災害発生時の対応 |  |  |  | 24 | 28
利用者への安否確認を別で定めた方法で、居宅介護事業所と連携して実施する。（当日利用していない利用者に関しても、優先度が高い方は安否確認を実施する。 送迎中の場合、近隣の避難所へ利用者と一緒に避難する。 ※送迎中の被災においては、避難所よりも事業所が近い場合、事業所を一定避難所として開放することも可能だが、最大10名まで、サービス提供時間、当日内とし、それ以降は一緒に避難所などへの避難の実施、あるいは家族対応を依頼する。 | 【様式９】 | 〇 | ●サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の通所サービスや訪問サービス等への変更を検討する。 ●利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。 ●利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利用者の帰宅を支援する。 その際、送迎車の利用が困難な場合も考慮して、手段を検討する。 ●帰宅にあたって、可能であれば利用者家族の協力も得る。関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。

## 自然災害-居宅介護支援
|  |  | 本文へ | 参照ページ
| 関係様式 | 詳細 | 作成ポイントと手順 | ひな形 | ガイドライン
居宅介護支援サービス固有
（１）平時からの対応 |  |  |  | 26 | 30
・安否確認優先度は【様式9】の通り。 ・利用者家族等の緊急連絡先については、自宅、職場、携帯電話等の複数の連絡先や連絡方法を把握しておく。 ・サービス提供事業所と連携の上、安否確認やサービス調整等の業務に適切に対応できるよう準備を行う。（各サービス事業所のサービス中止基準や縮小基準を把握しておく） ・各利用者へは、災害時の事故防止に向けた自宅環境見直しと、お薬手帳の持参指導を実施する。 ・近隣避難所をすぐに把握できるように、神戸市の暮らしの防災ガイドを社用車に積んでおく。 | 【様式９】 | 〇 | ●災害発生時、優先的に安否確認が必要な利用者について、あらかじめ検討の上、利用者台帳等において、その情報がわかるようにしておくこと。 【様式9 災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）】に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。 ●緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。 ●平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良好な関係を構築する。その上で、災害に伴い発生する、安否確認やサービス調整等の業務に適切に対応できるよう、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関と事前に検討・調整する。 ●なお、避難先において、薬情報が参照できるよう、利用者に対し、お薬手帳の持参指導を行うことが望ましい。
（２）災害が予想される場合の対応 |  |  |  | 26 | 30
避難情報警戒レベル3が予想される場合、利用者、家族へ、安全確保等避難に向けた指導を実施。また事業所としては利用者安否確認に備える。 ※安全確保避難に向けた指導は同様に実施。 ※一人ぐらしの方は隣近所の方にも声掛けを実施する。 |  |  | ●訪問サービスや通所サービスについて、「台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておく」とされており、利用者が利用する各事業所が定める基準について、事前に情報共有し、把握しておくこと。その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。 ●また、自サービスについても、台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、休止・縮小を余儀なくされることを想定し、その際の対応方法を定めておくとともに、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関に共有の上、利用者やその家族にも説明する。
（３）災害発生時の対応 |  |  |  | 26 | 30
利用者への安否確認を別で定めた方法で、各介護サービス事業者と実施する。地域包括支援センターとも連携し、情報を集約する。 サービス提供が休止、縮小している事業所がある場合、必要に応じて、他事業者への連絡調整を実施する（各ケアマネジャー間で連携をしつつ調整を実施）。 新規受付業務などは出勤率に応じた重要業務の選択に準じて実施する。 |  | 〇 | ●災害発生時で、事業が継続できる場合には、可能な範囲で、個別訪問等による早期の状態把握を通じ、居宅サービスの実施状況の把握を行い、被災生活により状態の悪化が懸念される利用者に対して必要な支援が提供されるよう、居宅サービス事業所、地域の関係機関との連絡調整等を行う。 （例）通所・訪問サービスについて、利用者が利用している事業所が、サービス提供を長期間休止する場合は、必要に応じて他事業所の通所サービスや、訪問サービス等への変更を検討する。 ●また、避難先においてサービス提供が必要な場合も想定され、居宅サービス事業所、地域の関係機関と連携しながら、利用者の状況に応じて、必要なサービスが提供されるよう調整を行う。 ●災害発生時で事業が継続できない場合には、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域の関係機関と事前に検討・調整した対応を行う。 ●自治体によっては、通信手段が途絶えた時用に毎日12時に一か所に各施設の代表者1名が集まるというルールを設定する地域もある。 ●一人ケアマネの事業所の場合、出勤できなくなった際に、業務が完全にストップしてしまうため、事前に地域包括支援センターと対応を検討しておく必要がある。（あるいは法人内で上長へ連絡調整の役割を渡せるようにするなど代替案の検討を実施する）
※ 参考資料 災害対応マニュアル【第４版】（令和元年12 月1 日）（（一社）日本介護支援専門員協会）
https://www.jcma.or.jp/?p=21089

## 補足7
補足７：自施設で想定される影響 | [9 empty] | 本文へ戻る
東日本大震災の経験値として震度7の地域の復旧日数は、下記の通り。
震度7の場合、電力：1週間、水道：1週間、ガス：5週間でほぼ復旧（リスクを考慮した日数）
震度7の場合、電力：3日 、水道：1週間、ガス：3週間で50%復旧
震度6の場合、震度7の50%復旧を、復旧の目安と想定する
電力が復旧しないと、エレベーター、携帯電話、メールは使えない。
|  | 当日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目
| 電力 | 代替 | bar: 2日目 to 9日目
| ＥＶ | 代替 | bar: 2日目 to 9日目
| 食料 | 備蓄 | bar: 2日目 to 9日目
| 飲料水 | 備蓄 | bar: 2日目 to 9日目
| 生活用水 | 貯水 | bar: 2日目 to 9日目
節水 | bar: 4日目 to 9日目
| ガス | 代替 | bar: 2日目 to 9日目
| 携帯電話 | 停止 | bar: 2日目 to 9日目
| メール | 停止 | bar: 2日目 to 9日目
| 道路 | 通行止め | bar: 2日目 to 9日目
復旧

## 補足9
補足９：建物・設備の安全対策（地震、水害） |  |  | 本文へ戻る
建物関連(建築の専門家に判断いただく)
| 対象 | 対応策 | 備考
| 躯体(柱、壁、床) | 柱の補強、Ｘ型補強を行う | 予算化が必要
| 天井 | 天井の石膏ボードの落下防止を行う
| 窓 | 廊下、出入口のガラス飛散防止フィルムの貼付け
什器(家具、キャビネット・机)、パソコン等 転倒防止策を検討する
| 対象 | 対応策 | 備考
| 事務所の什器 | キャビネットは転倒防止のため壁に固定する
| 食堂の食器棚 | 壁を補強して転倒防止のたね壁に固定する ガラス飛散防止フィルムの貼付け
| 風呂場の棚 | 棚を壁に固定する
| 風呂桶 | 床に固定する
| 利用者居室の家具 | 家具の壁に固定する
| パソコン本体 | 机に固定する 重要なデータは、バックアップをとり、保管する
| ディスプレイ | 机に固定する
建物外部の施設 ライフラインに関係するインフラが大丈夫か確認する
| 対象 | 対応策 | 備考
| 受水槽 | 土砂崩れで倒壊の可能性あり。防護壁を設置
| ＬＰガス | ＬＰガスボンベの固定を強化
| 燃油タンク | 地面への固定アンカーの腐食があり。金具交換
水害対策関連 水害危険地域の場合は検討が必要
| 対象 | 対応策 | 備考
| 出入口 | 建物入口に止水板・防水扉配備 | 予算化が必要
| 施設周辺 | 側溝や排水溝は掃除
| 逆流防止 | 風呂、トイレ等の排水溝からの逆流防止
| 屋外重要設備 | 受電・変電設備の浸水対策

## 補足10
補足１０：電気、ガス、生活用水が止まった場合の対策 |  |  | 本文へ戻る
| 電気 |  | 電気が止まった場合の対策について
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 医療機器： 喀痰吸引、人工呼吸器など | 自家発電機：400Kw x 8 時間使用可能。 燃料は●●。ガソリンスタンド●●と優先供給協定を締結する。 ・電気なしでも使える代替品(乾電池や手動で稼働するもの)の準備や業務の方策を検討する。 | 医療機器等の予備バッテリーを準備
情報機器： パソコン、テレビ、インターネットなど
冷蔵庫・冷凍庫 夏場は暑さ対策として保冷剤等を用意
| 照明器具、冷暖房器具 | 乾電池：単一●本、単二●本、 単三●本、単四●本 | 【様式6-災害】に記入
| その他、代替の電源を考える | 自動車のバッテリーや電気自動車の電源を活用することも有用である。
|  | 自動車のシガレットの変換器 | スマホの充電、照明には利用できる
太陽光パネルの設置
ガス
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 暖房機器 | 湯たんぽ、毛布、使い捨てカイロ、 灯油ストーブ | 暖房器具とその燃料を準備
| 調理器具 | カセットコンロ、ホットプレート | 火力が弱いので大量の調理には向かない
|  | ＬＰガスボンベ＋五徳コンロを備蓄する | ガス業者等からのレンタルの可否の確認
| 給湯設備 | 入浴は中止し、清拭
| その他、代替の熱源を考える | 都市ガスをＬＰガスに替える
飲料水
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 飲料 | 日に●リットルをペットボトルで取る
| 食事 | アルファ米のために必要
| 口腔ケア | 職員数に応じてサービス提供
生活用水
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 入浴 | 当面、休止し、清拭
| トイレ | 簡易トイレ、仮設トイレを使用 | バケツで流す場合 大14L×1回、小9L×3回＝41L/日/人
| 清掃、消毒 | 日に●リットルを使用
通信
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| スマートフォン | 発電機で充電
| ＭＣＡ無線機 | 無線機用の乾電池を備蓄
情報システム
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| パソコン | 発電機で電源を供給
| プリンター | 発電機で電源を供給
| ＷｉＦｉ | 発電機で電源を供給
衛生面
| 稼働させるべき設備及び必要な備品 | 代替策 | 備考
| 水洗トイレ | 仮設トイレ
簡易トイレ
オムツ

## 補足11
補足１１：利用者の安否確認シート |  |  |  | 本文へ戻る
安否確認について
負傷している場合は、医療機関へ搬送を要請する
| フロア： |  | エリア・ユニット：
No | ご利用者氏名 | 部屋番号 | 安否確認 | 容態・状況
1 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
2 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
3 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
4 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
5 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
6 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
7 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
8 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
9 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
10 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
11 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
12 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
13 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
14 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
15 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
16 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
17 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
18 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
19 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡
20 |  |  | 無事 ・ 負傷 ・ 不明 ・ 外出 ・ 死亡

## 補足12
補足１２：職員の安否確認シート |  |  |  |  | 本文へ戻る
| フロア： |  | エリア・ユニット：
No | 氏名 | 安否確認 | 自宅状況 | 家族の安否 | 出勤可否
1 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
2 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
3 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
4 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
5 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
6 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
7 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
8 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
9 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
10 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
11 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
12 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
13 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
14 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
15 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
16 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
17 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
18 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
19 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )
20 |  | 無事 ・ 負傷 不明 ・ 死亡 | 問題なし 半壊 ・ 全壊 | 無事 ・ 負傷/死亡 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( )

## 補足13
補足１３：重要業務の継続 | [5 empty] | 本文へ戻る
| 震度6で停電3日、断水7日 |  |  |  |  | 重要業務の継続について
震度7の想定は、停電7日、断水3週間
| 経過 目安 | 夜間 職員のみ | 発災後 6時間 | 発災後 1日 | 発災後 3日 | 発災後 7日
| 出勤率 | 出勤率3% | 出勤率30% | 出勤率50% | 出勤率70% | 出勤率90%
| 在庫量 | 在庫100% | 在庫90% | 在庫70% | 在庫20% | 在庫正常
| ライフライン | 停電、断水 | 停電、断水 | 停電、断水 | 断水 | 復旧
| 業務の基本方針目安 |  | 生命・安全を守るために 必要最低限のサービスを提供 徒歩で出勤可能者で対応 発災後数日、職員は施設泊 | 食事、排泄を中心 その他は休止または減 電気復旧(※) 道路仮復旧 被災者出勤不可 | 一部休止するがほぼ通常通り 応援者の支援あり | ほぼ通常通り 水道復旧 ガスはLPの想定
| 業務基準 | 職員・入所者の 安全確認のみ | 安全と生命を守るための 必要最低限 | 食事、排泄中心 その他は休止もしくは減 | 一部休止、減とするが、 ほぼ通常に近づける | ほぼ通常どおり
| 給食 | 休止 | 必要最低限の メニューの準備 | 飲用水、栄養補給食品、簡易食品、炊き出し | 炊き出し 光熱水復旧の範囲で調理開始 | 炊き出し 光熱水復旧の範囲で調理開始
| 食事介助 | 休止 | 応援体制が整うまでなし 必要な利用者に介助 | 必要な利用者に介助 | 必要な利用者に介助 | 必要な利用者に介助
| 口腔ケア | 休止 | 応援体制が整うまでなし | 応援体制が整うまでなし | 適宜介助 | ほぼ通常どおり | 0
| 水分補給 | 応援体制が 整うまでなし | 飲用水準備 必要な利用者に介助 | 飲用水準備 必要な利用者に介助 | 飲用水準備 必要な利用者に介助 | 飲用水準備 ほぼ通常どおり
| 入浴介助 | 失禁等ある利用者は清拭 | 適宜清拭 | 適宜清拭 | 適宜清拭 | 光熱水が復旧しだい入浴
（出典）令和元年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等におけるＢＣＰの有用性に関する調査研究事業」 （提供）社会福祉法人 若竹会 非常災害等対策計画（一部抜粋）

## 補足14
補足１４：連携体制の構築 |  | ※各事業所の連携先を記載 | 本文へ戻る
【連携関係のある施設・法人】
| 施設・事業所・法人名 | 連絡先 | 連携内容
| ○○○○○○（特定施設入居者生活介護） | ●●●-●●●●-●●● | 業務の応援
| △△△△△△（サービス付高齢者向け住宅） | ▲▲▲-▲▲▲▲-▲▲▲ | 業務の応援
| ○○ ○○○○ | 078-●●●●-▲▲▲ | 業務の応援
| ○○ あんしんすこやかセンター | 078-◆◆◆◆-■■■ | 利用者の安否確認
【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】
| 医療機関名 | 連絡先 | 連携内容
| ●●内科 | ●●●-●●●●-▲▲▲ | 協力医療機関
| □□整形外科 | ▲▲▲-□□□□-●●● | 協力医療機関
【連携関係のある社協・行政・自治会等】
| 名称 | 連絡先 | 連携内容
| ●●自治会 | 担当者●●様 ●●●-●●●-□□□

## 様式1
本文へ戻る
様式1：推進体制の構成メンバー |  | BCP発動基準について
施設・事業所の状況に合わせて、「感染対策委員会」等の体制も参考に、対策本部の体制を構築する。
感染症と同じ体制でも良い。
担当者名／部署名 | 対策本部における職務（権限・役割）
神戸 太郎/本部長 | 責任者 | 稟議決裁者
神戸 一郎/ホーム長 | 推進責任者 | BCP実行責任者
神戸 二郎/副ホーム長 | 推進メンバー | BCP訓練責任者
神戸 三郎/介護主任 | 推進メンバー | 防災物品避難責任者
神戸 花子/看護主任 | 推進メンバー | 医療対応責任者

## 様式2
|  |  | (注)施設・事業所の状況に応じて、機関種別の追加・削除・修正してください。 |  |  |  | 本文へ戻る
様式2：施設外・事業所外連絡リスト |  |  | (注)施設・事業所の状況に応じて、各機関で具体的な連絡先を記入してください
(注)このリストを印刷した紙を普段利用し、訂正が必要な所を朱書きし、BCP更新時にファイルを見直すと良い。
行政、医療機関、委託業者・取引先などの連絡先を予め確認し、本様式に記入する（別途作成されている場合は、作成不要）。
連絡先は、できれば複数名にすると良い。 感染症と共用にする場合は赤字の機関を追加する。
機関種別 | 名称 | 担当者 | 部署 | 電話番号 | メールアドレス | 住所 | 備考
例）保健所 | ●●保健所 | 〇〇課長 | 総務 | 03-XXXX-XXXX 090-XXXX-XXXX | XXXX@xxxxxx | 〇〇県△△市■■町 | 代行者：●● 電話：090-XXXX-XXXX
地域医療機関
受診・相談センター
保健所
自治体
関連機関
関係業者
調達先
地域住民
職員兼務先は個人情報のため、別でファイル
建物
エレベーター
電気
水道
ガス
電話
インターネット
自動車
ガソリンスタンド
購入業者
委託業者
給食関係

## 様式5
本文へ戻る
様式5：（部署ごと）職員緊急連絡網 | [5 empty] | 職員の参集基準について
地震の場合、出勤可能の判断情報を備考に追記する
職員の緊急連絡先を予め確認し、本様式に記入する（別途作成されている場合は、作成不要）。
氏名 | 部署 | 役職 | 電話番号 | 携帯電話 |  | 備考
|  |  |  | 電話番号 | メールアドレス
（例） ●● ●● | 総務 | 課長 | 03-XXXX-XXXX | 090-XXXX-XXXX | XXXX@xxxxx | 徒歩：●分、車：●分 ●●市●●地区

## 様式6-災害
様式6-災害：備蓄品リスト |  |  | 自然災害用の備蓄品リストを作成します。 | [7 empty] | 本文へ戻る
備蓄品の管理をするため記入する。（※必要応じてシートをコピーして使用。）
【防災備品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1 |  | 大容量蓄電池 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
2 |  | 簡易担架 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
3 |  | 乾電池 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
4 |  | ポリタンク・ポリバケツ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
5 |  | 携帯トイレ（尿） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
6 |  | 簡単トイレ（便） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
7 |  | 使い捨て容器（紙皿・紙コップ） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
8 |  | ラップ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
9 |  | アルミホイル | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
10 |  | カセットコンロ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
11 |  | ガスボンベ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
12 |  | ライター | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
13 |  | LEDランタン | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
14 |  | センサーライト | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
15 |  | ハンズフリーライト | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
16 |  | アルミブランケット | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
17 |  | 使い捨てカイロ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
18 |  | うちわ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
19 |  | 鈴（ナースコール） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 三郎
20
21
22
23
24
25
【飲料、食品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考（消費期限）
|  |  | 目安 | 備蓄量
1 | 飲食品 | アルファ米各種 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
2 |  | 五目御飯 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
3 |  | ドライカレー | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
4 |  | 安心缶豚汁（1ケース30食） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
5 |  | 長期保存水ケース（2ℓ×6本） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
6 |  | 経管栄養食 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
7 |  | 嚥下対応食 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
8 |  | 治療食 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 二郎 |  | 令和〇年〇月
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【医薬品・衛生用品・日用品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考（消費期限）
|  |  | 目安 | 備蓄量
1 | 医薬品 | 目薬 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
2 |  | 消毒薬 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
3 |  | 脱脂綿 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
4 |  | 滅菌ガーゼ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
5 |  | 絆創膏 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
6 |  | 綿棒 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
7 |  | 包帯 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
8 |  | 三角巾 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
9 |  | 重要医薬品（別紙参照） | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
10 |  | 吸痰代替手段 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
11 |  | 生理用品 | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
12 |  | マスク | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
13 |  | グローブ | [5 empty] | 2F備品倉庫 | 神戸 花子 |  | 令和〇年〇月
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【対策本部、防災備品】
№ | 区分 | 品目 | 備蓄量 |  | 必要量 | 過不足量 | 単位 | 保管場所 | 担当者 | 調達先 | 備考
|  |  | 目安 | 備蓄量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 様式9
本文へ戻る
サービス提供の優先順位
訪問サービス固有事項へ
様式9：災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位) | [10 empty] | 居宅介護支援固有事項へ
| 発災時に、優先的に安否確認の必要な利用者へ早期の対応ができるように、事業所内で事前にリスト化し把握しておきましょう。 | [9 empty] | 通所サービス固有事項へ
事業所名： | [11 empty] | 作成： 年 月 日
No | 優先順位※ |  |  |  | 地域 区分 | 氏名 (年齢) | 住所(自治会) | 想定される避難場所 |  | 特記 | 担当ケアマネ | 安否確認 できた日
| 医療・介護 | 環境 | 避難 | 分類 |  |  |  | 避難所 | 介護・医療機関
1 | 人工呼吸器 | 〇 | (高) | 1 | △△地区 | 介護 太郎(75) | ◇◇市☆☆町(△△自治会) | △△中学校 | □□病院 | 高齢世帯、妻は要支援者、古い民家 ALS、ストレッチャー移動、胃ろう、吸引 | ○○
2 | バルーン管理 | × | (高) | 1 | △△地区 | 介護 次郎(85) | ◇◇市☆☆町(△△自治会) | □□小学校 | □□病院 | 高齢世帯、車いす移動、バルーン管理、市営住宅2階EV無し | 〇〇
3 | ADL全介助 | 〇 | （独） | 1 | △△地区 | 介護 三郎(91) | ◇◇市☆☆町(△△自治会) | □□小学校 | □□病院 | 独居、寝たきり状態、発話不可 | △△
4 | 経管栄養、褥瘡 | 〇 | (日) | 1 | △△地区 | 介護 太郎(75) | ◇◇市☆☆町(△△自治会) | △△中学校 | □□病院 | 日中独居、長男家族と同居、ストレッチャー移動、胃ろう、褥瘡あり（仙骨） | △△
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※優先順位の「医療・介護」、「環境」、「避難」は、優先順位を決める際の基準項目であり、順番に意味はない。避難の欄には、独居→(独) 高齢世帯→(高) 日中独居→(日)と記載する。
分類の欄は、サービス提供の優先順位を参考に「１～３」の数字を記載する。
出典：静岡県介護支援専門員協会。https://shizuoka-caremane.com/page.php?pid=GR2ZA4P39S

## ハザードマップについて
資料/HP①ハザードマップポータルサイトより
本文へ戻る
〇重ねるハザードマップ
指定した住所地のハザードマップを必要な災害情報を選択して確認できます。
〇わがまちハザードマップ
指定の地域の市町村が作成しているハザードマップへリンクします。
神戸市の場合、資料/HP②神戸市役所くらしの防災ガイドへリンクします。
※液状化リスクの把握の仕方
重ねるハザードマップを使用します。
|  | ①「場所を入力」に住所を記載して検索 |  |  | ②必要な災害種別を選択
資料/HP②神戸市役所くらしの防災ガイドより
|  |  | ※避難場所の確認（記事面より） |  |  | 本文へ戻る
ハザードマップの見方
ポイント | [5 empty] | 本文へ戻る
・地図記号の理解
・所在地の被災リスクにはどのようなものがあるか
・浸水の場合は、0.5mでも移動が難しくなると想定（車・徒歩）
・避難場所とルートの確認（ルートの被災リスクも確認）
・避難場所はどの災害時に非難すべきかを検討
【市街地編】 | ※神戸市役所くらしの防災ガイド（地図面）より
【沿岸部編】 | ※神戸市役所くらしの防災ガイド（地図面）より |  |  | ※沿岸部のため、津波リスクも確認（ハザードマップポータルサイトより）
【山手編】 | ※神戸市役所くらしの防災ガイド（地図面）より
所在地が表示されます
こちらで災害種別を 選択できます
液状化リスクは津波の 部分から選択できます
凡例から所在地の液状化リスクを確認します

## 被害想定について
資料/HP③兵庫県の地震・津波被害想定（南海トラフ）被害想定結果
本文へ戻る
HPの「2.南海トラフ巨大地震・津波（M9.0）の被害想定結果」の下部にPDFで被害想定がまとめられている。
PDFの「生活支障」の欄にライフライン被害や交通施設被害などがまとまっている。
SOMPOケア社事例：一般的な被害想定
| 左記をもとにSOMPOケア社では下記タイムラインを設定しています。 | 本文へ戻る

## サービス提供の優先順位について
神戸市の訪問介護サービス提供におけるご利用者の緊急時優先順位について
本文へ戻る
様式9へ

## 研修・訓練の実施について
SOMPOケア社事例：実施訓練内容
本文へ戻る

## 建物・設備の安全対策について
建物・設備の安全対策の備品やポイント
| 〇在宅の場合のチェックポイント |  | 本文へ戻る
資料/HP⑤
引用：東京消防庁 家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック「https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/」 |  | 引用：家庭を守る 防災マニュアル 神戸市

## 電気が止まった場合の対策について
停電時の代替手段について
本文へ戻る
※代替手段の商品例
必要なポータブル発電・蓄電機材の選び方
本文へ戻る
①災害時、使用する器具の消費電力を調べる
電化製品には「消費電力」と「起動電力」がある。使用したい器具の消費電力を調査し、ワット数を合計する。→合計が「定格出力」となる。
この定格出力をまかなうことができるポータブル発電・蓄電機材を備蓄することがポイント。
②使用時間を設定する
次に使用したい器具の使用時間を設定する。そしてそれぞれの消費電力と使用時間を掛け算する。
それぞれの器具を動かすのに必要な総電力量（必要容量）を明らかにし、これを合算（最大容量）した容量を持つポータブル発電・蓄電機材を検討する。
動かすもの（1日） | 起動電力 | 消費電力 | 使用時間 | 必要容量 |  | これらの計算をもとに、停電時、優先的に稼働させるべき機器を選定して、それに必要なポータブル発電・蓄電機材などを検討していく。 何日間稼働させる必要があるのか？3日間を基準とするのか？等自施設での想定被害に応じて検討する。
LED照明 | 60W | 60W | 8h | 480Ｗh
ノートパソコン | 25W | 25W | 12h | 300Ｗh
扇風機 | 80W | 40W | 24h | 960Ｗh
冷蔵庫 | 1000W | 250W | 24h | 6000Wh
合計 |  | 375W |  | 7740Ｗh | ←最大容量
↑定格出力
③起動電力を確認する
起動時にモーターを回す器具などの場合、スイッチを入れた直後にたくさん電力を必要とする（その後、徐々に電力が落ち着いてくる）。
このような器具を使用する場合は、まず起動電力（瞬間出力）を確認して、その電力をまかなえるポータブル発電・蓄電機材を用意する。
上記の事例では、起動電力の合計が1165Wなので動かしたい器具が起動できない可能性がある。
そのような場合、まずは瞬間出力が1000Wの冷蔵庫を起動し、徐々に落ち着いてきたら残りの器具を起動させるといった方法が可能。

## BCP発動基準について
神戸市の避難情報
本文へ戻る
| 高齢者等避難の警戒レベル3からの動き出しでは避難が間に合わない可能性も高いため、 | 訪問サービス固有事項へ
| 警戒レベル2から対応を始めておく必要がある。 | 居宅介護支援固有事項へ
通所サービス固有事項へ
引用：https://www.city.kobe.lg.jp/a46152/bosai/emergency/hinanjouhouhaturei.html

## 安否確認について
在宅事業所（特に居宅介護支援）の優先順位の考え方
本文へ戻る
訪問サービス固有事項へ
居宅介護支援固有事項へ
通所サービス固有事項へ
※通所系サービス、訪問系サービスは居宅介護支援事業所と連携し、利用者の安否確認の方法をあらかじめ検討しておく。
※在宅サービスの場合、各利用者宅にて連絡手段は複数あるかなどを確認する。
※居宅介護支援事業所は地域包括支援センターとも連携し、安否確認情報のフローを検討しておく。
※居宅ケアマネの場合は、安否確認ののち緊急で対応が必要な方の調整や利用されているサービス事業所の運営状況の把握、
利用者様のサービス調整が必要となる。
※地域に要援護者支援団体がいる場合には、連携しておくことが好ましい。

## 利用者カードについて
利用者カードについて
下記のようなカード、サマリを作成し、ケアプラン更新に伴う更新等定期的に見直しができる体制を整えるとよい。 | 本文へ戻る
出典：社会福祉施設等におけるＢＣＰの有用性に関する調査研究事業 令和2年3月p141

## 職員の参集基準について
参集基準の考え方の例
本文へ戻る

## 重要業務の継続について
重要業務の継続について
まず、施設の業務を重要度に応じて４段階に分類し、出勤状況を踏まえ縮小・休止を検討すると考えやすい。入所者・利用者の健康・身体・生命を守る機能を優先的に維持する（出勤率をイメージしながら作成）。 | [18 empty] | 本文へ戻る
食事と排泄の回数や対応方法に関してどのようにするか決めておく必要がある。どこまで継続し、どこまでは難しいと判断しておくのが大切。
【厚労省ガイドラインの4段階分類作成例】
分類名称 |  | 定義 |  |  | 業務例 |  | 出勤率
[7 empty] | 30%(発災後6時間) |  | 50%(発災後3日) |  | 70%(発災後7日) |  |  | 90%(21日)
業務の基本方針 | [6 empty] | 生命・安全を守るために必要最低限のサービスを提供 徒歩で出勤可能者で対応 発災後数日、職員は施設泊 |  | 食事、排泄を中心。その他は休止または減 電気復旧(※)。 道路仮復旧。 被災者出勤不可 |  | 一部休止するがほぼ通常通り 応援者の支援あり |  |  | ほぼ通常通り 水道復旧。ガスはLPの想定
A:継続業務 |  | ・優先的に継続する業務 ・通常と同様に継続すべき業務 |  |  | 食事、排泄、医療的ケア、清拭 等 |  | ・食事(災害時メニュー、朝夕のみ) ・排泄(オムツを利用) ・医療的ケア(必要最低限) |  | ・食事(災害時メニュー、簡易食品) ・排泄(ほぼ通常通り) ・医療的ケア(ほぼ通常通り) ・清拭 |  | ・食事(ほぼ通常通り) ・排泄(ほぼ通常通り) ・医療的ケア(ほぼ通常通り) ・清拭 |  |  | ・食事(通常のメニュー) ・排泄 ・医療的ケア(ほぼ通常通り) ・清拭
B:追加業務 |  | ・災害復旧、事業継続の 観点から新たに発生する業務 |  |  | 【インフラ対策】 電気用燃料確保、発電機の点検 飲料水、生活用水の確保 ガスの調達 その他物資の調達。修理の依頼 【人員対策】 出勤者の確保、シフト調整 応援者の手配、教育 委託業務の提供中止に対する対応 |  | ・電気用燃料確保、発電機の点検 ・飲料水、生活用水の確保 ・ガスの調達 ・その他物資の調達 ・修理の依頼 ・出勤者の確保、シフト調整 ・施設内、法人内応援者の手配 ・行政、関連団体等への応援要請 ・給食、清掃、洗濯業務の見直し |  | ・飲料水、生活用水の確保 ・ガスの調達 ・その他物資の調達 ・修理の依頼 ・応援者の受入、教育 ・法人内の玉突き支援 ・行政、関連団体等への応援要請 ・給食、清掃、洗濯業務の見直し |  | ・飲料水、生活用水の確保 ・ガスの調達 ・その他物資の調達 ・修理の依頼 ・職員の復帰に合わせ応援者の縮小 ・法人内の玉突き支援 ・行政、関連団体等への情報提供 ・給食、清掃、洗濯業務の正常化 |  |  | ・ガスの調達 ・その他物資の調達 ・修理の依頼 ・職員の復帰に合わせ応援者の縮小 ・法人内の正常化 ・行政、関連団体等への情報提供 ・給食、清掃、洗濯業務の正常化
C:削減業務 |  | ・規模、頻度を減らすことが可能な 業務 |  |  | 入浴、機能訓練、口腔ケア、洗顔、 洗濯、掃除 等 |  | ・入浴(休止) ・機能訓練(休止) ・必要者にうがい ・洗顔(休止) ・洗濯(休止) ディスポシーツで対応 ・清掃(感染対策のみ) |  | ・入浴(休止) 適宜清拭 ・機能訓練(褥瘡・拘縮予防) ・必要者にうがい ・洗顔(必要者に清拭) ・洗濯(必要最低限) ・清掃(感染対策のみ) |  | ・入浴(休止) 適宜清拭 ・機能訓練(褥瘡・拘縮予防) ・適宜口腔ケア ・洗顔(必要者に清拭) ・洗濯(必要最低限) ・清掃(感染対策のみ) |  |  | ・入浴(ほぼ通常通り) ・機能訓練(ほぼ通常通り) ・口腔ケア(ほぼ通常通り) ・洗顔(ほぼ通常通り) ・洗濯(ほぼ通常通り) ・清掃(ほぼ通常通り)
D:休止業務 |  | ・上記以外の業務 |  |  |  |  | 以下の休止 ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会 |  | 以下の休止 ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会 |  | 以下の縮小(実施回数の制限) ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会 |  |  | 以下の縮小(実施回数の制限) ・事務管理業務 ・研修、教育、各種委員会活動 ・レクリエーション ・利用者に代わって行う行政機関等への手続 ・利用者とその家族の交流 ・利用者の外出の機会
A～Dをもとにしながら各項目ごとに詳細を検討していく。具体的には【補足13】を参考に法人・事業所内で議論を尽くし統一した見解を決めることが重要。 | [11 empty] | →【補足13】
居宅介護支援事業所の場合
居宅介護支援固有事項へ
被災時業務スケジュールシュミレーション
| BCP被災業務スケジュール | [5 empty] | 2022 | [8 empty] | 事業所名
[8 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | ≪時間別 BCP実施業務≫
|  | 職務 |  | 管理者 |  | 計画作成担当者 | 看護職員 | 介護職員 |  | 介護職員 | 介護職員 |  | 介護職員 |  | ボランティア
|  | 氏名 | [15 empty] | 援助項目
| 時間 |  | シフト | 日勤 |  | 日勤 | 日勤 | 日勤 |  | 日勤 | 日勤 |  | 日勤 |  | 日勤 |  | 時間
| 0:00 | [15 empty] | 0:00
| 6:00 | [15 empty] | 6:00
| 7:00 | [15 empty] | 7:00
| 8:00 | [15 empty] | 8:00
| 9:00 | [15 empty] | 9:00
| 10:00 | [15 empty] | 10:00
| 11:00 | [15 empty] | 11:00
| 12:00 | [15 empty] | 12:00
| 13:00 | [15 empty] | 13:00
| 14:00 | [15 empty] | 14:00
| 15:00 | [15 empty] | 15:00
| 16:00 | [15 empty] | 16:00
| 17:00 | [15 empty] | 17:00
| 18:00 | [15 empty] | 18:00
| 19:00 | [15 empty] | 19:00
| 20:00 | [15 empty] | 20:00
| 21:00 | [15 empty] | 21:00
夜間対応
排泄
清掃保持
申し送り
休憩
食事・補水
服薬
医療ケア
体位交換
移動
健康管理
施設内清掃
寒気熱中症対策
出典：静岡県介護支援専門員協会災害時対応事業継続計画(BCP)