## 機器管理
診療用放射線に係る安全管理体制についての事前調査表
神戸市保健所
医療機関名 |  |  |  |  | 調査回答者名：
回答年月日 |  |  |  |  | 資格・役職名：
調査項目 | [5 empty] | 結果
安全管理責任者の配置 | 医療放射線安全管理責任者を配置している | [7 empty] | 適
| ＊適 の場合、安全管理責任者役職： | [7 empty] | 否
| 氏名： 資格： |  |  |  |  | 医師・歯科医師・放射線技師 |  |  | 適
一部否
| ＊放射線技師を責任者として配置する場合のみ、 正当化及び当該技師へ指示を行う医師又は歯科医師の氏名 | [7 empty] | 否
指針の作成 | ① | 診療用放射線の安全利用のための指針を作成している
| ②指針事項 | ・ | 安全利用に関する基本的考え方
|  | ・ | 従事者に対する安全利用のための研修
|  | ・ | 安全利用を目的とした改善のための方策
|  | ・ | 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応
|  | ・ | 医療従事者と患者間の情報共有
安全使用のための研修の実施 | ① | 放射線診療に従事する者に対する診療放射線の安全使用のための研修会を１年度当たり１回以上実施している
| ＊適 の場合、直近の実施年月日（今後実施予定の場合、実施予定日を記載） |  |  |  |  | 年 月 日
| ② | 研修開催日、出席者、研修項目等を記録している
| ③研修内容 | ・ | 医療被ばくの基本的考え方
|  | ・ | 放射線診療の正当化
|  | ・ | 放射線診療の防護の最適化
|  | ・ | 放射線障害が生じた場合の対応
|  | ・ | 放射線診療を受ける者への情報提供
| 内容 | 自由記載欄
放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録 | ① | 以下の管理・記録対象医療機器等について被ばく線量を適正に管理している
（対象医療機器：X線血管撮影装置, CT, SPECT-CT, PET-CT, RI）
| ② | 管理・記録対象医療機器等を用いた診療を受ける者の医療被ばくによる線量を記録している
| ③ | その他の放射線診療機器についても線量管理及び線量記録を実施している
| 管理体制・実施頻度・実施方法等を記載ください。 |  |  | 記録方法
|  |  |  | ・照射録、診療録等の既存紙媒体へ直接記載 |  |  |  | □
|  |  |  | ・RIS、電子カルテ等の既存電子媒体へ直接記載 |  |  |  | □
|  |  |  | ・線量情報を画像としてフィルムやサーバーへ出力 |  |  |  | □
|  |  |  | ・線量管理システムを導入し一括管理 |  |  |  | □
|  |  |  | ・新規電子ファイルや紙台帳を作成の上、記録管理 |  |  |  | □
記録方法自由記載欄
診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策 | ① 診療用放射線に関する情報収集ができている
② 必要な情報を放射線診療従事者へ周知している
③ 病院管理者へ報告を行っている
情報収集方法・周知した内容及び周知方法・管理者への報告方法等を記載ください。