## 記入方法
サイバーセキュリティ対策チェックリスト記入方法
1 | 「１．医療機関確認用」は貴院で記入をお願いします。
2 | 「２．事業者確認用」については、医療情報システムを提供している事業者に回答を求めてください。
複数の医療情報システムを利用している場合、事業者ごとに回答を求めてください。
事業者を契約していない医療機関においては「２．事業者確認用」の記入は不要です。
| ＊ | 本チェックリストが対象とする医療情報システムは、医療情報を保存するシステムだけでなく、
医療情報を扱う情報システム全般を想定します。（例：レセコン、電子カルテ、オーダリングシステム等）
3 | 各項目の実施状況を確認し、「はい」または「いいえ」で回答してください。
「いいえ」となった項目については、対応目標日も記入してください。
4 | 「２．事業者確認用」を事業者から回収のうえ、事前資料として提出をお願いします。

## １．医療機関確認用
サイバーセキュリティ対策チェックリスト【医療機関確認用】
病院名：
回答記入日：
記入者：
分野 | 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  |  | ○ | ○ | ○
医療情報システムの有無 | 医療情報システムを導入、運用している。 （「いいえ」の場合、以下すべての項目は確認不要） |  |  |  |  | △ | △ | ×
＊２(２)及び２(３)については、事業者と契約していない場合には記入不要です。
分野 | 点検項目 |  | 点検結果 | 対応目標日 「いいえ」の場合のみ
１．体制構築 | （１）医療情報システム安全管理責任者を設置している。 |  |  | 月 日
２．医療情報システムの管理・運用 | 医療情報システム全般について、以下を実施している。
| ＊１２（１） サーバ、端末PC、ネットワーク機器の台帳管理を行っている。 |  |  | 月 日
| （２） リモートメンテナンス（保守）を利用している機器の有無を事業者等に確認した。 |  |  | 月 日
| （３） 事業者から製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書 （MDS/SDS)を提出してもらう。 |  |  | 月 日
| （４） 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 ※管理者権限対象者の明確化を行っている |  |  | 月 日
| （５） 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除または無効化している。 |  |  | 月 日
| （６） セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 |  |  | 月 日
| （７）パスワードは英数字、記号が混在した8文字以上とし、定期的に変更している。 ※二要素認証、または13桁以上の場合は定期的な変更は不要 |  |  | 月 日
| （８）パスワードの使い回しを禁止している。 |  |  | 月 日
| （９）USBストレージ等の外部記録媒体や情報機器に対して接続を制限している。 |  |  | 月 日
| （10）二要素認証を実装している。または令和９年度までに実装予定である。 |  |  | 月 日
| サーバについて、以下を実施している。 |  |  |  | New
| （11） アクセスログを管理している。 |  |  | 月 日
| （12）バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 |  |  | 月 日
端末PCについて、以下を実施している。
| （13）バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 |  |  | 月 日
ネットワーク機器について、以下を実施している。
| （14） 接続元制限を実施している。 |  |  | 月 日
３．インシデント発生に備えた対応 | ＊2３（１） インシデント発生時における組織内と外部関係機関（事業者、厚生労働省、 警察等）への連絡体制図がある。 |  |  | 月 日
| （２）インシデント発生時に診療を継続するために必要な情報を検討し、データやシステム のバックアップの実施と復旧手順を確認している。 |  |  | 月 日
| （３）サイバー攻撃を想定した事業継続計画（BCP）を策定している。 |  |  | 月 日
４．規程類の整備 | 上記1-3のすべての項目について、具体的な実施方法を運用管理規程等に定めている。 |  |  | 月 日
＊１ ２（１） 各医療機関で所有する医療情報システムで用いる情報機器等について機器台帳を作成して管理を行い、情報機器等が利用に適した状況にあることを確認できるようにしてください。 台帳で管理する内容としては、情報機器等の所在や利用者、ソフトウェアやサービスのバージョン等が想定されます。
●機器台帳の例
＊２ ３（１） 連絡体制図には施設内の連絡先に加え、事業者、情報セキュリティ事業者、外部有識者、都道府県警察の担当部署、厚生労働省や所管省庁等が明示されていることが想定されます。
●連絡体制図の例

## ２．事業者確認用
サイバーセキュリティ対策チェックリスト【事業者確認用】
病院名：
事業者名：
回答記入日：
記入者：
[6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
分野 | 点検項目 |  | 点検結果 | 対応目標日 「いいえ」の場合のみ |  | △ | △ | × | ×
１．体制構築 | （１）事業者内に、医療情報システム等の提供に係る管理責任者を設置している。 |  |  | 月 日
２．医療情報システムの管理・運用 | 医療情報システム全般について、以下を実施している。
| （２） リモートメンテナンス（保守）を利用している機器の有無を確認 した。 |  |  | 月 日
| （３） 医療機関に製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書 （MDS/SDS)を提出した。 |  |  | 月 日
| （４） 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 ※管理者権限対象者の明確化を行っている |  |  | 月 日
| （５） 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除または無効化している。 |  |  | 月 日
| （６） セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 |  |  | 月 日
| （７）パスワードは英数字、記号が混在した8文字以上とし、定期的に変更している。 ※二要素認証、または13桁以上の場合は定期的な変更は不要 |  |  | 月 日
| （８）パスワードの使い回しを禁止している。 |  |  | 月 日
| （９）USBストレージ等の外部記録媒体や情報機器に対して接続を制限している。 |  |  | 月 日
| （10）二要素認証を実装している。または令和９年度までに実装予定である。 |  |  | 月 日
サーバについて、以下を実施している。
| （11） アクセスログを管理している。 |  |  | 月 日
| （12）バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 |  |  | 月 日
| 端末PCについて、以下を実施している。 |  |  |  | New
| （13）バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 |  |  | 月 日
ネットワーク機器について、以下を実施している。
| （14） 接続元制限を実施している。 |  |  | 月 日