## 医療安全管理
医療安全管理状況対策 事前調査表 |  | 神戸市保健所
医療機関名：
| 回答年月日 西暦yyyy/mm/dd： | / /
調査回答者：
資格・役職：
項 目 内 容 |  | 回 答
① 医療の安全管理のための指針を作成している｡
医療安全管理委員会が主導で指針を策定している｡
② 医療安全管理指針を定期的に見直している｡
医療安全管理委員会が主導で指針を改訂している｡
| 最終改訂 ： 西暦 yyyy年mm月 → yyyy/mm | /
| 見直し予定： 同様 例：2026年12月 → 2026/12 | /
③ 指針を全従事者へ周知徹底している｡
全ての部署に配布している｡
※ 否・一部否の場合、周知･配布されていない部署：
④・安全管理に関する基本的考え方の記載がある｡
・ 安全管理委員会､代替組織に関する基本的事項の記載がある｡
・ 安全管理の従業者研修に関する基本方針の記載がある｡
・ 事故報告書等､医療安全改善策に関する基本方針の記載がある｡
・ 医療従事者と患者の情報共有に関する基本方針の記載がある｡
・ 患者からの相談への対応に関する基本方針の記載がある｡
・ その他医療安全推進のために必要な基本方針の記載がある｡
⑤ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針の記載がある｡ （令和８年３月31日医政発0331第72号厚生労働省医政局長通知 参照）
・医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲、報告手順の記載がある。
・医療安全管理委員会に報告すべき事例には、「患者への影響度が大きく、回避する手段が 普及している12事象」＊を含めている。 ＊令和８年３月31日医政発0331第72号厚生労働省医政局長通知 別表１に記載
・医療安全管理委員会に報告すべき事例には、「患者への影響度が大きく、回避可能性は 必ずしも高くない12事象」＊を含めている。 ＊令和８年３月31日医政発0331第72号厚生労働省医政局長通知 別表２に記載
・管理者が把握した死亡・死産事例について、医療事故に該当する可能性のある事例を 抽出し、最終的にその該当性を判断するまでのプロセスについて記録することを、 指針に定めている。
・遺族等から医療事故ではないかと申出があった場合に、その申出に対して改めて医療事故 の該当性を判断し、その結果を遺族等に説明するプロセスを記録することを、指針に 定めている。
・医療事故の該当性の判断について、判断の結果、判断理由、遺族への対応等に関する記録 を作成することを指針に定めている。
・上記の記録を各文書の性質に応じて保存する期間を定めている。
⑥ 高難度新規医療技術を用いた医療を提供している｡
適の場合､関係学会からの「高難度新規医療技術導入を検討するに当たっての基本的考え 方」やガイドライン等を遵守している｡
医 療 安 全 管 理 の た め の 委 員 会 | ① 医療安全管理委員会を定期的（目安：月１回）に開催している｡
安全管理委員会の会議録を作成・保存している。
② 医療安全管理に関し相当の経験を持つ医師･看護師等を委員に含む｡
各部門の安全管理の責任者やリスクマネージャーを選任･配置している。
③ 委員会の管理及び運営に関する規程が定められている｡
・ 重要な検討内容は､患者対応状況を含め管理者へ報告される｡
・ 原因究明調査や分析は､客観的事実から構造的原因を分析するもので､個人の責任を 追及するものでないことを周知している｡
・ 医療安全確保目的の改善策の立案､実施や従業者への周知は､病院組織として改善策 を実施し､情報共有している｡
・ 改善策は､背景要因及び根本現認を分析し検討された､効果的な再発防止策等を含む｡
・ 改善策の実施状況の調査と必要に応じた方策の見直しは､同様の事故等の発生状況の 確認や委員が定期的に関係部署の巡回や調査を行い､必要に応じて新しい知見に基づ き見直している｡
④ 医療安全のためのマニュアルを整備している。
医療事故に係る適切な対応に関する研修 | ① 管理者は「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講している。 （令和８年３月31日医政地発0331第１号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 参照）
否の場合、令和10年度末までに受講予定である。
② 管理者がやむを得ない理由等で研修の受講が困難な場合、副院長や各部門の責任者 （診療部門、医療安全管理部門等）が研修を受講している。
適の場合、管理者は医療事故の該当性を判断するに当たって、「医療事故に係る適切 な対応に関する研修」を受講した者の意見等を聴取した上で組織として判断している。
医療安全管理者 | ① 医療安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員を医療安全管理者として配置して いる。 （令和８年３月31日医政地発0331第１号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 参照）
② 医療安全管理者は、職員教育・研修の企画、実施、実施後の評価と改善を行っている。
③ 医療安全管理者は、医療事故＊の発生予防および再発防止のための情報を収集している。 ＊医療事故調査制度における医療事故と、それ以外の不具合事案を含む
収集した情報を院内の各部署、各職員に提供している。
④ 医療安全管理者は医療事故等の事例について、職員や患者の属性、医療事故やヒヤリ・ ハットの種類、発生状況等を分析し、医療安全に必要な情報を見出している。
医療安全に関する情報・知識を活用し、安全確保のための対策を立案している。
医療安全に関する情報や対策等について、各部署や職員へ定期的な医療安全ニュースの 配布や職員への一斉メール配信等の方法によりフィードバックし、周知を図っている。
対策実施後の成果について評価し、評価に基づいた改善策を検討・実施している。
⑤ 医療安全管理者は、医療事故発生前の対策として、緊急の報告を要する医療事故等の範囲 や、医療事故発生時の報告体制等を盛り込んだ対応マニュアルを作成し、院内の各部署に 周知している。
医療事故発生時は、関係者の医療事故への対応について支援するとともに医療事故に よって生じる他の患者への影響拡大を防止するための対応等を行っている。
再発防止策等について、院内各部署へ周知を図り、再発防止策実施後の成果について 評価し、改善策を検討・実施している。
加 算 | ① 取得している医療安全対策加算：
※ 加算2の場合､連携加算1の施設名：
※ 加算1の場合､連携加算2の全施設名：
※ 無しの場合､今後取る意向を有する：
※ 取得にあたって､現在の課題：
② 取得している医療安全対策地域連携加算：
※ 加算2の場合､連携加算1の施設名：
※ 加算1の場合､連携加算2の全施設名：
※ 無しの場合､今後取る意向を有する：
※ 取得にあたって､現在の課題：
職員研修 | ① 採用時に医療安全管理のための従業員研修会を開催している｡
② 年２回程度､全職員を対象に医療安全管理のための従業員研修会を開催している｡
③ 研修の開催日を記録している｡
出席者を記録している｡
研修項目を記録している｡
受講できなかった職員の把握や追加研修を実施している。
事 故 報 告 等 医 療 安 全 確 保 が 目 的 の 改 善 方 策 | ① 医療事故発生時､全数を安全管理委員会に報告している｡
重大事故の発生時に速やかに管理者に報告している｡
② 医療事故･インシデント等の報告用紙やルート､制度を整えている｡
事故の報告を診療録､看護記録等に基づき作成している｡
個人情報保護などについて報告書の形式を考慮している｡
些細なことでも報告し、できるだけ多くの事例を収集している。
③ 医師､看護師､薬剤師､診療放射線技師､臨床工学技士､臨床検査技師等全職員へ報告制度を 周知している｡
報告用紙をルートを各部門に備えている｡
④ 報告された事例情報を集計している｡
※ 適の場合、１年間の報告件数：
※ 報告のない職種又は部門があれば、その部署：
その部署について､報告すべき事案が無いのか､事例はあるが報告して いないのかを検証している。
その職種･部署に対して報告勧奨を行っている｡
⑤ インシデント報告事例の分析を行っている｡
分析後､問題点を把握・評価している｡
そこから､組織としての改善策を企画立案し､実施している｡
改善策の実施状況を検証･再評価している｡
分析･評価した情報を院内全体で共有している｡
⑥ 重大事故発生時､改善策や効果的な再発防止策を迅速に講じている｡
医 療 事 故 に 係 る 再 発 防 止 策 の 周 知 と 遵 守 | ① 再発防止策について､院内の全従業者に至急に周知する体制がある｡
※ 適の場合､その具体的な周知方法：
② その再発防止策の遵守状況を確認している｡
※ 適の場合､その具体的な確認方法：
③ 再発防止策を講じた事例について､対策後の発生件数等を分析するなど、効果の確認を 行っている｡
相 談 窓 口 | ① 医療安全に係る患者相談の窓口を設けている
② 相談職員は選任されている
③ 相談窓口を院内にわかりやすく掲示している
| ※ 年間相談件数： | 件
輸 血 療 法 の 安 全 確 保 | ① 輸血療法を実施することがある
② 「輸血療法の実施に関する指針」を踏まえマニュアルを整備している
③ 管理者･輸血療法に関わる全職種からなる委員会を設置･開催している
④ 委員会での検討事項を記録している
⑤ 輸血業務全般について､実務上監督し責任を持つ医師を任命している
⑥ 輸血検査に責任を持つ輸血担当検査技師を任命している
⑦ 夜間･休日の輸血時､検査技師等人員を確保する体制を整備している
⑧ 責任医師や輸血療法委員会等により､輸血医療･血液製剤使用･実施の前後に評価(副作用･ 投与量･代替療法等)を毎回行っている
⑨ 輸血業務(血液の入出庫･検査･台帳管理等)を一括管理している
⑩ 輸血用血液は専用冷蔵庫で適正な温度で管理している
また冷蔵庫には自記温度記録計と警報装置が付いている
⑪ 輸血の実施にあたって､血液バックや対象患者の誤りがないよう､複数の医療従事者による ダブルチェックを行っている
⑫ 貯血式自己血輸血について取り組み､体制を確保している
⑬ 輸血に際して､患者又はその家族に必要性やリスクを十分説明し､同意を書面で得て､診療 録に保管している
⑭ 輸血時､開始直後･15分程度経過した時点･その後(輸血終了後含む)適宜観察を行っている
⑮ 「輸血療法の実施に関する指針」による輸血前後の感染症検査を実施している
適血 正液 使製 用剤 等の | ⑯ 「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」による検体の保存（輸血前後の患者検体の 保存等）を行っている
⑰ 血液製剤記録簿に次の事項を記載している（20年保存） 血液製剤の製品名･製造番号･投与日(又は調剤日)･患者の氏名･住所
⑱ 輸血医療に伴う事故やインシデントの報告体制を整え､報告毎に現場にフィードバックす ると共に､再発防止対策について検討している
⑲ 不適合輸血等の事故対策マニュアルを整備している
医療ガスの安全管理 | ① 酸素をはじめとする医療ガスを使用している/することがある
② 医療ガス安全管理委員会を設置し､定期的に開催している
麻酔科･ICU･CCU･手術部等担当の麻酔科医が委員会に参加している
③ 医療ガス安全管理委員会の設置要綱や委員名簿を備えている
④ 医療ガスの安全点検業務に係わる監督責任者及び実施責任者を定め､名簿を備えている
各責任者は医療ガスに関する知識と技術を有している（高圧ガス保安法による主任者等）
⑤ 実施責任者は保守点検業務(日常点検･定期点検)を行っている
保守点検の記録を作成し２年間保存している
⑥ 医療ガスの安全使用に関する職員研修を年１回以上実施している
その記録を２年間保存している
その他 | 医療事故等を未然に防止するため､医療法第30条の19に基づく勤務環境の改善､その他医療従 事者の確保に資する措置(現状分析､改善計画の策定等)を講じている。 「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」、「勤務環境マネジメントシステム導入の手引き」を参考にPDCAサイクルを回し、適切な勤務環境の改善の措置を講じている。
措置の具体例：
≪記入要綱≫
フリーハンドで記入またはセルの右の▼のプルダウンメニューから該当するものを選択してください｡
該当する場合、入力してください｡

## 医療安全 様式21-紙 (hidden)
医療安全管理状況対策 事前調査表 神戸市保健所 2020年度版 様式21-1
医療機関名：
| 回答年月日 西暦yyyy/mm/dd | / /
調査回答者(原則､専任の医療安全管理責任者)名：
資格・役職：
調 査 項 目 |  | 評 価 | 否 | 一部否 | 2016年 | 02月
医 療 の 安 全 管 理 の た め の 指 針 | ① 医療の安全管理のための指針を作成している｡ | 適 ・ 否 |  | 否 | 2015年 | 03月
| 医療安全管理委員会が主導で指針を策定している｡ | 適 ・ 否 |  |  | 2014年 | 04月
| ② 医療安全管理指針を定期的に見直している｡ | 適 ・ 否 |  |  | ～2013年 | 05月
| 医療安全管理委員会が主導で指針を改訂している｡ | 適 ・ 否 |  |  | 不明 | 06月
| 最終改訂 ： 西暦 yyyy年mm月 → yyyy/mm | / |  |  |  | 07月
| 見直し予定： 同様 例：2020年12月 → 2020/12 | / |  |  | 2017年 | 08月
| ③ 指針を全従事者へ周知徹底している｡ | 適 ・ 一部否 ・ 否 |  |  | 2018年 | 09月
| 全ての部署に配布している｡ | 適 ・ 一部否 ・ 否
| ※ 否・一部否の場合、周知･配布されていない部署： |  |  |  | 2019年 | 10月
| ④・安全管理に関する基本的考え方の記載がある｡ | 適 ・ 否 |  |  | 未定 | 12月
| ・ 安全管理委員会､代替組織に関する基本的事項の記載がある｡ | 適 ・ 否 |  |  |  | 不明
| ・ 安全管理の従業者研修に関する基本方針の記載がある｡ | 適 ・ 否
| ・ 事故報告書等､医療安全改善策に関する基本方針の記載がある｡ | 適 ・ 否
| ・ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針の記載がある｡ | 適 ・ 否
| ・ 医療従事者と患者の情報共有に関する基本方針の記載がある｡ | 適 ・ 否
| ・ 患者からの相談への対応に関する基本方針の記載がある｡ | 適 ・ 否
| ・ その他医療安全推進のために必要な基本方針の記載がある｡ | 適 ・ 否
| ⑤ 高難度新規医療技術を用いた医療を提供している｡ | 適 ・ 否
| 適の場合､関係学会からの「高難度新規医療技術導入を検討する に当たっての基本的考え方」やガイドライン等を遵守している｡ | 適 ・ 否 ・ 対象外
医 療 安 全 管 理 の た め の 委 員 会 | ① 医療安全管理委員会を定期的（目安：月１回）に開催している｡ | 適 ・ 否
| ② 委員に医療安全管理に関し相当の経験を持つ医師･看護師等を含む｡ | 適 ・ 否
| ③・ 委員会の管理及び運営に関する規程が定められている｡ | 適 ・ 否
| ・ 重要な検討内容は､患者対応状況を含め管理者へ報告される｡ | 適 ・ 否
| ・ 原因究明調査や分析は､客観的事実から構造的原因を分析する もので､個人の責任を追及するものでないことを周知している｡ | 適 ・ 否
| ・ 医療安全確保目的の改善策の立案､実施や従業者への周知は､ 病院組織として改善策を実施し､情報共有している｡ | 適 ・ 否
| ・ 改善策は､背景要因及び根本現認を分析し検討された､効果的な 再発防止策等を含む｡ | 適 ・ 否
| ・ 改善策の実施状況の調査と必要に応じた方策の見直しは､同様の 事故等の発生状況の確認や委員が定期的に関係部署の巡回や 調査を行い､必要に応じて新しい知見に基づき見直している｡ | 適 ・ 否
加 算 | ① 取得している医療安全対策加算： | 加算1 ・ 加算2 ・ 無し
※ 加算2の場合､連携加算1の施設名：
※ 加算1の場合､連携加算2の全施設名：
| ※ 無しの場合､今後取る意向を有する： | 適 ・ 否
※ 取得にあたって､現在の課題：
| ② 取得している医療安全対策地域連携加算： | 加算1 ・ 加算2 ・ 無し
※ 加算2の場合､連携加算1の施設名：
※ 加算1の場合､連携加算2の全施設名：
| ※ 無しの場合､今後取る意向を有する： | 適 ・ 否
※ 取得にあたって､現在の課題：
研職 修員 | ① 採用時に医療安全管理のための従業員研修会を開催している｡ | 適 ・ 否
| 年2回程度､医療安全管理のための従業員研修会を開催している｡ | 適 ・ 否
| ② 研修の開催日を記録している｡ | 適 ・ 否
| 出席者を記録している｡ | 適 ・ 否
| 研修項目を記録している｡ | 適 ・ 否
事 故 報 告 等 医 療 安 全 確 保 が 目 的 の 改 善 方 策 | ① 医療事故発生時､全数を安全管理委員会に報告している｡ | 適 ・ 否
| 重大事故の発生時に速やかに管理者に報告している｡ | 適 ・ 否
| ② 医療事故･インシデント等の報告用紙やルート､制度を整えている｡ | 適 ・ 否
| 事故の報告を診療録､看護記録等に基づき作成している｡ | 適 ・ 否
| ③ 医師､看護師､薬剤師､診療放射線技師､臨床工学技士､ 臨床検査技師等 全職員へ報告制度が周知している｡ | 適 ・ 否
| 報告用紙を各部門に備えている｡ | 適 ・ 否
| ④ 報告された事例情報の集計している｡ | 適 ・ 否
※ 適の場合、１年間の報告件数：
※ 報告のない職種又は部門があれば、その部署：
| その職種･部署に対して報告勧奨を行っている｡： | 適 ・ 否
| ⑤ インシデント報告事例の分析を行っている｡ | 適 ・ 否
| 分析後､問題点を把握・整理している｡ | 適 ・ 否
| そこから､組織としての改善策を企画立案し､実施している｡ | 適 ・ 否
| 改善策の実施状況を検証･再評価している｡ | 適 ・ 否
| 分析･評価した情報を院内全体で共有している｡ | 適 ・ 否
| ⑥ 重大事故発生時､改善策や効果的な再発防止策を迅速に講じている｡ | 適 ・ 否
医 療 事 故 に 係 る 再 発 防 止 策 の 周 知 と 遵 守 | ① 再発防止策について､院内の全従業者に至急に周知する体制がある｡ | 適 ・ 否
※ 適の場合､その具体的な周知方法：
| ② その再発防止策の遵守状況を確認している｡ | 適 ・ 否
※ 適の場合､その具体的な確認方法：
| ③ 再発防止策を講じた事例について､対策後の発生件数等を 分析するなど、効果の確認を行っている｡ | 適 ・ 否

## 同-臨研Hp追
| 医療安全管理状況 事前調査表 臨床研修病院追加 | 神戸市保健所
医療機関名：
| 回答年月日 西暦yyyy/mm/dd： | / /
調査回答者（原則､専任の医療安全管理責任者）：
資格・役職：
項 目 内 容 |  | 回 答
安全 管理者 | ① 医療安全に関する管理者(兼任可)を配置している｡
② 医師･歯科医師･薬剤師･看護師の資格を有する｡
③ 医療安全に関する必要な知識を有する｡
安 全 管 理 を 行 う 部 門 の 設 置 | ① 安全管理を行う部門を組織として設置している｡ |  | 適
| ② 安全管理委員会で用いた資料を保存している｡ |  | 否
安全管理委員会の議事録を作成している｡
③ 安全管理委員会の庶務に関することをしている｡
④ 事故等に関する診療録や看護記録等への記載を正確かつ十分にしている｡
また、必要な指導をしている｡
⑤ 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認している｡
また、必要な指導をしている｡
⑥ 事故時の原因究明を適切に実施している｡
また、必要な指導をしている｡
※ 適の場合、具体例：
⑦ 医療安全に係る連絡調整を十分に行っている｡
⑧ その他、医療安全対策の推進を続けている｡
※ 適の場合、具体例：
患者からの相談に 応じる体制 | ① 患者相談窓口の活動の趣旨､設置場所､担当者、責任者､対応時間について､ 明示している｡
② 患者相談窓口の規約を整備している｡
③ 規約の内容は以下を満たしている｡ 相談対応職員､相談後の取扱､相談情報の秘密保護､管理者への報告 等
④ 相談により､患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行っている｡
年間相談件数：
≪記入要綱≫
フリーハンドで記入またはセルの右の▼のプルダウンメニューから該当するものを選択してください｡
前の質問への回答が該当した場合､フリーハンドで入力してください｡

## 同-臨研Hp追-紙 (hidden)
医療安全管理状況 事前調査表 臨床研修病院追加 神戸市保健所 2020年度版 (様式21-1 追臨研)
医療機関名：
| 回答年月日 西暦yyyy/mm/dd | / /
調査回答者(原則､専任の医療安全管理責任者)名：
資格・役職：
| 調 査 項 目 | 結 果
理安 | ① 医療安全に関する管理者(兼任可)を配置している｡ | 適 ・ 否
者全 | ② 医師･歯科医師･薬剤師･看護師の資格を有する｡ | 適 ・ 否
管 | ③ 医療安全に関する必要な知識を有する｡ | 適 ・ 否
| ① 安全管理を行う部門を組織として設置している｡ | 適 ・ 否
| ② 安全管理委員会で用いた資料を保存している｡ | 適 ・ 否
安 | 安全管理委員会の議事録を作成している｡ | 適 ・ 否
全 | ③ 安全管理委員会の庶務に関することをしている｡ | 適 ・ 否
管 理 | ④ 事故等に関する診療録や看護記録等への記載を 正確かつ十分にしている｡ | 適 ・ 否
を | また、必要な指導をしている｡ | 適 ・ 否
行 う | ⑤ 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況 について確認している｡ | 適 ・ 否
部 | また、必要な指導をしている｡ | 適 ・ 否
門 | ⑥ 事故時の原因究明を適切に実施している｡ | 適 ・ 否
の | また、必要な指導をしている｡ | 適 ・ 否
設 | ※ 適の場合、具体例：
置 | ⑦ 医療安全に係る連絡調整を十分に行っている｡ | 適 ・ 否
| ⑧ その他、医療安全対策の推進を続けている｡ | 適 ・ 否
※ 適の場合、具体例：
に患 | ① 患者相談窓口の活動の趣旨､設置場所､担当者、 責任者､対応時間について､明示している｡ | 適 ・ 否
応者 | ② 患者相談窓口の規約を整備している｡ | 適 ・ 否
じか るら 体の | ③ 規約の内容は以下を満たしている｡ 相談対応職員､相談後の取扱､相談情報の秘密保護､ 管理者への報告 等 | 適 ・ 否
制相 談 | ④ 相談により、患者や家族等が不利益を受けない よう適切な配慮を行っている｡ | 適 ・ 否
年間相談件数：

## 同-特機Hp追
| 医療安全管理状況 事前調査表 特定機能病院追加 | 神戸市保健所
医療機関名：
| 回答年月日 西暦yyyy/mm/dd： | / /
調査回答者（原則､専任の医療安全管理責任者）：
資格・役職：
項 目 内 容 |  | 回 答
安 全 管 理 責 任 者 の 配 置 | ① 医療安全管理責任者を配置し､医療安全管理部門等を統括している｡
② 専任の院内感染対策を行う者を配置している｡
③ 医薬品安全管理責任者は追加事項を実行している｡※医療法施行規則第9条の20の2第3号
※ 一部否 の場合､実行できていない項目：
| ④ 医療の担い手に関する責任者を配置､説明に関する規定を作成している｡ |  | 適 | 適
| ⑤ 診療録等の管理に関する責任者を配置し､適切に管理している｡ |  | 否 | 一部否
安 全 管 理 部 門 の 配 置 | ① 専従の医師･薬剤師･看護師を配置した医療安全管理部門を設置し､ 必要な業務を行っている｡ ※ 医療法施行規則第9条の20の2第6号 経過措置終了 |  |  | 否
② 高難度新規医療技術を提供する際､提供の適否を決定する部門を設置 するなどしている｡ ※ 医療法施行規則第9条の20の2第7号
③ 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する際､使用の適否を決定 する部門を設置するなどしている｡ ※ 医療法施行規則第9条の20の2第8号
④ 委員数､要件､実施回数の規定を満たす監査委員会を設置している｡
⑤ 死亡例の報告など医療に係る安全管理に資する措置を講じている｡
⑥ 他の特定機能病院管理者と年1回以上の連携を図っている｡
職員研修 | ① 高度の医療を提供するために必要な研修等を行っている｡ ※ 医療法施行規則第9条の20の2第13号
② 医療安全管理責任者等も自ら研修を受けている｡
応患 需者 体か 制ら 確の 保相 談 | ① 患者相談窓口の活動の趣旨､設置場所､担当者、責任者､対応時間について､ 明示している｡
② 患者相談窓口の規約を整備している｡
③ 規約の内容は以下を満たしている｡ 相談対応職員､相談後の取扱､相談情報の秘密保護､管理者への報告 等
④ 相談により､患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行っている｡
年間相談件数：
≪記入要綱≫
フリーハンドで記入またはセルの右の▼のプルダウンメニューから該当するものを選択してください｡
前の質問への回答が該当した場合､フリーハンドで入力してください｡

## 同-特機Hp追-紙 (hidden)
医療安全管理状況 事前調査表 特定機能病院追加 神戸市保健所 2020年度版 (様式21-1 追特機)
医療機関名：
| 回答年月日 西暦yyyy/mm/dd | / /
調査回答者(原則､専任の医療安全管理責任者)名：
資格・役職：
| 調 査 項 目 | 評 価
安 全 管 理 責 任 者 の 配 置 | ① 医療安全管理責任者を配置し､医療安全管理部門等を統括している｡ | 適 ・ 否
| ② 専任の院内感染対策を行う者を配置している｡ | 適 ・ 否
| ③ 医薬品管理責任者への追加事項を実行している｡ ※医療法施行規則第9条の23第3号 | 適 ・ 一部否 ・ 否
※ 一部否 の場合、実行できていない項目：
| ④ 医療の担い手に関する責任者を配置､説明に関する規定を作成している｡ | 適 ・ 否 | 適 | 適 | 2017年 | 01月
| ⑤ 診療録等の管理に関する責任者を配置し、適切に管理している｡ | 適 ・ 否 | 否 | 一部否 | 2016年 | 02月
安 全 管 理 部 門 の 配 置 | ① 専従の医師･薬剤師･看護師を配置した医療安全管理部門を設置し､ 必要な業務を行っている｡ ※ 医療法施行規則第9条の23第6号 経過措置終了 | 適 ・ 否 |  | 否 | 2015年 | 03月
| ② 高難度新規医療技術を提供する際､提供の適否を決定する部門を設置 するなどしている｡ ※ 医療法施行規則第9条の23第7号 | 適 ・ 否 |  |  | 2014年 | 04月
| ③ 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する際､使用の適否を決定 する部門を設置するなどしている｡ ※ 医療法施行規則第9条の23第8号 | 適 ・ 否 |  |  | ～2013年 | 05月
| ④ 委員数､要件､実施回数の規定を満たす監査委員会を設置している｡ | 適 ・ 否 |  |  | 不明 | 06月
| ⑤ 死亡例の報告など医療に係る安全管理に資する措置を講じている｡ | 適 ・ 否 |  |  |  | 07月
| ⑥ 他の特定機能病院管理者と年1回以上の連携を図っている｡ | 適 ・ 否 |  |  | 2017年 | 08月
研職 修員 | ① 高度の医療を提供するために必要な研修等を行っている｡ ※ 医療法施行規則第9条の23第14号 | 適 ・ 一部否 ・ 否 |  |  | 2018年 | 09月
| ② 医療安全管理責任者等も自ら研修を受けている｡ | 適 ・ 否 |  |  | 2019年 | 10月
応患 需者 体か 制ら 確の 保相 談 | ① 患者相談窓口の活動の趣旨､設置場所､担当者、 責任者､対応時間について､明示している｡ | 適 ・ 否 |  |  | 2020年～ | 11月
| ② 患者相談窓口の規約を整備している｡ | 適 ・ 否 |  |  | 未定 | 12月
| ③ 規約の内容は以下を満たしている｡ 相談対応職員､相談後の取扱､相談情報の秘密保護､ 管理者への報告 等 | 適 ・ 一部否 ・ 否 |  |  |  | 不明
| ④ 相談により、患者や家族等が不利益を受けない よう適切な配慮を行っている｡ | 適 ・ 否
年間相談件数：