## ①表紙
神戸市様式
(表紙) |  |  |  | 令和 |  | 8 |  | 年度 | [5 empty] | コード |  |  | － |  |  |  | － |  | －
指定建築設備 定期検査報告書
報 告 者 (管理者) |  |  |  |  | 住 所 |  | 〒
氏 名
建築物名称
建 築 物 所 在 地
報告対象設備 ※該当する設備にチェック （□部分）を入れてください。 | [8 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 昨年度 |  |  | 一昨年度 |  |  |  | 未改善項目の 改善完了予定
[9 empty] | 要是正の 指摘あり |  | 既 存 不適格 |  | 指摘 なし |  | 要是正の指摘 あり（既存不 適格を除く） |  |  | 要是正の指摘 あり（既存不 適格を除く）
□ |  | 機械換気設備 | [7 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | 年 | 月
□ |  | 機械排煙設備 | [7 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | 年 | 月
□ |  | 非常用の照明装置 | [7 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | 年 | 月
報告者（管理者）の方へ
今回提出された指定建築設備の「定期検査報告書」に関する指導内容は、下記のとおりです。
※指導内容（神戸市記入） （〇印のあるものが該当項目です。）
| １ |  | 今後も適法な状態を維持するよう努めてください。
| ２ |  | 「既存不適格」については違反ではありませんが現行規定に適合しておらず、安全上好ましくない状態です。計画的に改善してください。
| ３ |  | 「要是正の指摘あり」と報告されたもので「既存不適格」でないものについては不適合（違反）がある状態ですので、速やかに「改善計画書」を作成し、下記まで提出してください。また、改善完了とともに「改善完了報告書」を提出してください。（定期報告後早期に改善が完了する場合は、「改善完了報告書」の提出のみとすることができます。）
※下記に記載の事項については、次年度から記載間違い等のないように報告書を提出してください。なお、報告書の質向上を目的として指導のうえ受取としています。
| ４ |  | 定期報告は期限内（毎年８月１日～11月30日※土日祝を除く）に報告してください。
| ５ |  | 前回の検査日が不明です。報告書は最低１年間はきちんと保管し、次回より検査日がわかるようしてください。
| ６ |  | 報告書の様式が最新のものではありません。法改正により様式の変更等がありますので、検査前に最新の法令を確認の上、次回より正しく報告してください。
| ７ |  | 報告書の記載方法に間違いがあります。間違い個所を朱書きで記載しています。次回より間違いの無いよう報告してください。
| ８ |  | その他
指定建築設備 | [18 empty] | 神戸市 建築安全課 設備担当 |  | 受付欄
定期報告窓口 | [18 empty] | （ 窓口⑪ ）
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル ５階
電話番号(直通)：078-595-6563
R8-05
報告者入力欄です。
報告者入力欄に入力した内容が転記されます。
（直接入力は不要です。）
神戸市建築安全課入力欄です。
（入力は不要です。）
管理者が報告者となります。

## ②報告書
第三十六号の六様式（第六条、第六条の二の二関係）（Ａ４）
定期検査報告書
（建築設備（昇降機を除く。））
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は
事実に相違ありません。
| 神戸市長 | [6 empty] | 様
[33 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
報告者氏名
検査者氏名
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4．検査による指摘の概要】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
※受付欄 |  |  |  |  | ※特記欄 | [27 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 号
係員氏名
（第二面）
建築設備の状況等
【1．建築物の概要】
| 【イ．階数】 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [12 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [12 empty] | ㎡
| 【ニ．検査対象建築設備】 | [6 empty] | □ | 換気設備 | [5 empty] | □ | 排煙設備 | [5 empty] | □ | 非常用の照明装置
[8 empty] | □ | 給水設備及び排水設備
【2．確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [8 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [18 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [8 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [8 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [6 empty] | （ | [11 empty] | ）
【3．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [11 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 |  |  |  | □ | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [12 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4．換気設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5．換気設備の概要】
| 【イ．無窓居室】 |  |  |  | □ | 自然換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  |  | □ | 機械換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室）
[5 empty] | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [14 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | その他（ | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [5 empty] | □ | 無
| 【ロ．火気使用室】 |  |  |  | □ | 自然換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  |  | □ | 機械換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室）
[5 empty] | □ | その他（ | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [5 empty] | □ | 無
| 【ハ．居室等】 |  |  |  | □ | 自然換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  |  | □ | 機械換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  | 室）
[5 empty] | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [14 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | その他（ | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [5 empty] | □ | 無
| 【ニ．防火ダンパーの有無】 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【6．換気設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり（ | [8 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
【7．換気設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済み |  |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【8．排煙設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【9．排煙設備の概要】
| 【イ．避難安全検証法等の適用】 | [9 empty] | □ | 区画避難安全検証法（ | [11 empty] | 階） |  | □ | 階避難安全検証法（ | [9 empty] | 階）
|  |  |  | □ | 全館避難安全検証法 | [9 empty] | □ | その他（ | [20 empty] | ）
【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】
|  |  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 加圧式（ | [5 empty] | 区画） |  |  | □ | 無
【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】
|  |  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 加圧式（ | [5 empty] | 区画） |  |  | □ | 無
【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】
|  |  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 加圧式（ | [5 empty] | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ホ．居室等】 |  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） | [13 empty] | □ | 無
| 【ヘ．予備電源】 |  |  | □ | 蓄電池 |  |  |  | □ | 自家用発電装置 | [7 empty] | □ | 直結エンジン | [6 empty] | □ | その他 | [9 empty] | ）
【10．排煙設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり（ | [8 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
【11．排煙設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済み |  |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【12．非常用の照明装置の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【13．非常用の照明装置の概要】
| 【イ．照明器具】 |  |  | □ | 白熱灯 （ | [5 empty] | 灯） |  |  | □ | 蛍光灯 （ | [5 empty] | 灯） |  |  | □ | LEDランプ（ | [7 empty] | 灯）
|  |  |  | □ | その他 （ | [5 empty] | 灯）
| 【ロ．予備電源】 |  |  | □ | 蓄電池（内蔵形） | [7 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯 、廊下 | [5 empty] | 灯 、階段 | [5 empty] | 灯）
|  |  |  | □ | 蓄電池（別置形） | [7 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯 、廊下 | [5 empty] | 灯 、階段 | [5 empty] | 灯）
|  |  |  | □ | 自家用発電装置 | [7 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯 、廊下 | [5 empty] | 灯 、階段 | [5 empty] | 灯） | [9 empty] | OK
|  |  |  | □ | 蓄電池(別置形)・自家用発電装置併用 | [16 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯、廊下 | [5 empty] | 灯、階段 |  |  |  |  | 灯）
|  |  |  | □ | その他（ | [10 empty] | ）
【14．非常用の照明装置の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり（ | [8 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
【15．非常用の照明装置の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済み |  |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【16．給水設備及び排水設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
|  |  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [7 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [10 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【17．給水設備及び排水設備の概要】
| 【イ．飲料水の配管設備】 | [6 empty] | □ | 給水タンク （ | [7 empty] | 基 |  |  | ｍ3） |  |  |  | □ | 貯水タンク （ | [7 empty] | 基 |  | ｍ3）
[8 empty] | □ | その他 （ | [18 empty] | ）
| 【ロ．排水設備】 | [6 empty] | □ | 排水槽 （ |  |  |  | □ | 汚水槽 |  |  |  | □ | 雑排水槽 |  |  |  |  | □ | 合併槽 |  |  |  | □ | 雨水槽・湧水槽）
[8 empty] | □ | 排水再利用配管設備 | [10 empty] | □ | その他 （ | [17 empty] | ）
| 【ハ．圧力タンクの有無】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ニ．給湯方式】 |  |  |  | □ | 局所式 |  |  |  |  | □ | 中央式
| 【ホ．湯沸器】 |  |  |  | □ | 開放式燃焼器 | [7 empty] | □ | 半密閉式燃焼器 | [8 empty] | □ | 密閉式燃焼器
[5 empty] | □ | その他 （ | [23 empty] | ）
【18．給水設備及び排水設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり（ | [8 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
【19．給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済み |  |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【20．備考】
（第三面）
建築設備にかかる不具合の状況
【1.換気設備】
不具合を把握した年月 |  | 不具合の概要 | [8 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定)年月 | [5 empty] | 改善措置の概要等
【2.排煙設備】
不具合を把握した年月 |  | 不具合の概要 | [8 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定)年月 | [5 empty] | 改善措置の概要等
【3.非常用の照明装置】
不具合を把握した年月 |  | 不具合の概要 | [8 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定)年月 | [5 empty] | 改善措置の概要等
【4.給水設備及び排水設備】
不具合を把握した年月 |  | 不具合の概要 | [8 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定)年月 | [5 empty] | 改善措置の概要等
（注意）（省略）
「イ．照明器具」の灯数と、「ロ．予備電源」の灯数が一致していれば「OK」、一致していなければ「NG」が表示されます。
「NG」が表示される場合は、灯数をご確認ください。
「前回の検査の報告日」は前回の報告書を受付した日付です。
（前回の報告書表紙の受付欄に記載している日付です。）
「4．換気設備の検査者」に入力した内容をドロップダウンより転記できます。
「4．換気設備の検査者」および「8．排煙設備の検査者」に入力した内容をドロップダウンより転記できます。
管理者が報告者となります。
当初の確認申請の番号が分かる場合は備考欄に記載してください。
【ロ．】は特別避難階段単独です。
【ハ．】は非常用エレベーター乗降ロビー単独です。
【ニ．】は特別避難階段と非常用エレベーター乗降ロビー兼用です。
建築士資格で調査を行った場合は事務所登録が必要です。
注意事項は省略しています。国土交通省ホームページに掲載されている様式でご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000160.html

## ③報告概要書
[19 empty] | 建物コード | [8 empty] | - |  |  | - |  |  | -
第三十六号の七様式（第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（建築設備（昇降機を除く。））
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は
事実に相違ありません。
様
[31 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
報告者氏名
検査者氏名
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4．検査による指摘の概要】
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
【5．不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
【ハ．不具合の概要】
| 【ニ．改善の状況】 |  |  | □ | 実施済 |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定）
|  |  |  | □ | 予定なし | [6 empty] | （理由： | [22 empty] | ）
※受付欄 |  |  |  | ※特記欄 | [26 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 号
係員氏名
（第二面）
建築設備の状況等
【1．建築物の概要】
| 【イ．階数】 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [11 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [11 empty] | ㎡
| 【ニ．検査対象建築設備】 | [5 empty] | □ | 換気設備 | [5 empty] | □ | 排煙設備 | [5 empty] | □ | 非常用の照明装置
[7 empty] | □ | 給水設備及び排水設備
【2．確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [7 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [7 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [17 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [14 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [7 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [7 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [6 empty] | （ | [10 empty] | ）
【3．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [10 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 |  |  | □ | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [11 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4．換気設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5．換気設備の概要】
| 【イ．無窓居室】 |  |  | □ | 自然換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  |  | □ | 機械換気設備（ | [7 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  |  |  | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [14 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
|  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [5 empty] | □ | 無
| 【ロ．火気使用室】 |  |  | □ | 自然換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  |  | □ | 機械換気設備（ | [7 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [5 empty] | □ | 無
| 【ハ．居室等】 |  |  | □ | 自然換気設備（ | [8 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  |  | □ | 機械換気設備（ | [7 empty] | 系統 |  |  | 室）
|  |  |  | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [14 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
|  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | 系統 |  |  |  | 室） | [5 empty] | □ | 無
| 【ニ．防火ダンパーの有無】 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【6．換気設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり（ | [9 empty] | 既存不適格） | [8 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [9 empty] | 無
【7．換気設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済み | [5 empty] | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | 予定なし
【6．排煙設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【7．排煙設備の概要】
| 【イ．避難安全検証法等の適用】 | [8 empty] | □ | 区画避難安全検証法（ | [11 empty] | 階） |  | □ | 階避難安全検証法（ | [8 empty] | 階）
|  |  | □ | 全館避難安全検証法 | [9 empty] | □ | その他（ | [19 empty] | ）
【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】
|  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】
|  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】
|  |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ホ．居室等】 |  | □ | 吸引式（ | [5 empty] | 区画） |  |  |  | □ | 給気式（ | [5 empty] | 区画） | [12 empty] | □ | 無
| 【ヘ．予備電源】 |  | □ | 蓄電池 |  |  |  | □ | 自家用発電装置 | [7 empty] | □ | 直結エンジン | [6 empty] | □ | その他 | [8 empty] | ）
【10．排煙設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり（ | [9 empty] | 既存不適格） | [8 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [9 empty] | 無
【11．排煙設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済み | [5 empty] | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | 予定なし
【8．非常用の照明装置の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【9．非常用の照明装置の概要】
| 【イ．照明器具】 |  | □ | 白熱灯 （ | [5 empty] | 灯） |  |  | □ | 蛍光灯 （ | [5 empty] | 灯） |  |  | □ | LEDランプ（ | [6 empty] | 灯）
|  |  | □ | その他 （ | [5 empty] | 灯）
| 【ロ．予備電源】 |  | □ | 蓄電池（内蔵形） | [7 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯 、廊下 | [5 empty] | 灯 、階段 | [5 empty] | 灯）
|  |  | □ | 蓄電池（別置形） | [7 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯 、廊下 | [5 empty] | 灯 、階段 | [5 empty] | 灯）
|  |  | □ | 自家用発電装置 | [7 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯 、廊下 | [5 empty] | 灯 、階段 | [5 empty] | 灯）
|  |  | □ | 蓄電池(別置形)・自家用発電装置併用 | [16 empty] | （居室 |  |  |  |  | 灯、廊下 |  |  |  |  | 灯、階段 |  |  |  |  | 灯）
|  |  | □ | その他（ | [10 empty] | ）
【14．非常用の照明装置の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり（ | [9 empty] | 既存不適格） | [8 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [9 empty] | 無
【15．非常用の照明装置の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済み | [5 empty] | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | 予定なし
【10．給水設備及び排水設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 | （ |  |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
|  | 建築設備検査員 | [22 empty] | 第 | [6 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [6 empty] | ）登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【11．給水設備及び排水設備の概要】
| 【イ．飲料水の配管設備】 | [5 empty] | □ | 給水タンク （ | [7 empty] | 基 |  |  | ｍ3） |  |  |  | □ | 貯水タンク （ | [6 empty] | 基 |  | ｍ3）
[7 empty] | □ | その他 （ | [18 empty] | ）
| 【ロ．排水設備】 | [5 empty] | □ | 排水槽 （ |  |  |  | □ | 汚水槽 |  |  |  | □ | 雑排水槽 |  |  |  |  | □ | 合併槽 |  |  |  | □ | 雨水槽・湧水槽）
[7 empty] | □ | 排水再利用配管設備 | [10 empty] | □ | その他 （ | [16 empty] | ）
| 【ハ．圧力タンクの有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ニ．給湯方式】 |  |  | □ | 局所式 |  |  |  |  | □ | 中央式
| 【ホ．湯沸器】 |  |  | □ | 開放式燃焼器 | [7 empty] | □ | 半密閉式燃焼器 | [8 empty] | □ | 密閉式燃焼器
|  |  |  | □ | その他 （ | [23 empty] | ）
【18．給水設備及び排水設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり（ | [9 empty] | 既存不適格） | [8 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [9 empty] | 無
【19．給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | 実施済み | [5 empty] | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | 予定なし
【12．備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の六様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、
同様式第二面において指摘があつた建築設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。

## ④検査結果表（換気設備）
別記第一号（Ａ４）
検査結果表
（換気設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 | 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況
(2) |  |  | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3) |  |  | 各居室の給気口及び排気口の設置位置
(4) |  |  | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況
(5) |  |  | 風道の取付けの状況
(6) |  |  | 風道の材質
(7) |  |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(8) |  |  | 換気扇による換気の状況
(9) |  |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10) |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 | 各居室の換気量
(11) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(12) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況
(13) |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 空気調和設備の運転の状況
(15) |  |  | 空気ろ過器の点検口
(16) |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
(17) |  | 空気調和設備の性能 | 各居室の温度
(18) |  |  | 各居室の相対湿度
(19) |  |  | 各居室の浮遊粉じん量
(20) |  |  | 各居室の一酸化炭素含有率
(21) |  |  | 各居室の二酸化炭素含有率
(22) |  |  | 各居室の気流
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備及び機械換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
(2) |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(3) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
(4) |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
(5) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
(6) |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(7) |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
(8) |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
(9) |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10) | 自然換気設備 | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）
(11) | 機械換気設備 | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況
(12) |  | 換気扇による換気の状況
(13) |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(14) |  | 機械換気設備の換気量
3 | 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室
(1) | 防火ダンパー等（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの設置の状況
(2) |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(3) |  | 防火ダンパーの作動の状況
(4) |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(5) |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(6) |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(7) |  | 防火区画の貫通措置の状況
(8) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
(9) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
4 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の6様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 検査対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は記入不要です。
⑤ | 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第一（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑪ | １(10)「各居室の換気量）」については、法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（別表１）を添付してください。
⑫ | ２(14)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（別表２）を添付してください。
⑬ | ４「上記以外の検査項目等」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑭ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑮ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

## ⑤検査結果表（排煙設備）
別記第二号（Ａ４）
検査結果表
（排煙設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況
(2) |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  | 排煙出口の設置の状況
(4) |  |  | 排煙出口の周囲の状況
(5) |  |  | 屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(7) |  |  | 作動の状況
(8) |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) |  |  | 排煙機の排煙風量
(10) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の位置
(12) |  |  | 排煙口の周囲の状況
(13) |  |  | 排煙口の取付けの状況
(14) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(15) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(16) |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
(17) |  |  | 排煙口の開放の状況
(18) |  |  | 排煙口の排煙風量
(19) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(20) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(23) |  |  | 排煙風道の材質
(24) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(25) |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  | 防火ダンパー（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(28) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(30) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) |  |  | 防火区画の貫通措置の状況
(32) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
(33) |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(34) |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(35) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(36) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(37) |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の排煙風量
(38) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(39) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(40) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(41) |  |  | 給気風道の材質
(42) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(43) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(44) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(45) |  |  | 給気風道との接続の状況
(46) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(47) |  |  | 作動の状況
(48) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(49) |  |  | 給気送風機の給気風量
(50) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(51) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(52) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(53) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
2 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排煙 設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(5) |  |  | 排煙風道の材質
(6) |  | 給気口の外観 | 給気口の周囲の状況
(7) |  |  | 給気口の取付けの状況
(8) |  |  | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
(9) |  |  | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
(10) |  | 給気口の性能 | 給気口の手動開放装置による開放の状況
(11) |  |  | 給気口の開放の状況
(12) |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(14) |  |  | 給気風道の材質
(15) |  | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(16) |  |  | 給気風道との接続の状況
(17) |  | 給気送風機の性能 | 給気口の開放と連動起動の状況
(18) |  |  | 給気送風機の作動の状況
(19) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(20) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(21) |  | 給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(22) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(23) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
(24) |  | 遮煙開口部の性能 | 遮煙開口部の排出風速
(25) |  | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の大きさ及び位置
(26) |  |  | 空気逃し口の周囲の状況
(27) |  |  | 空気逃し口の取付けの状況
(28) |  | 空気逃し口の性能 | 空気逃し口の作動の状況
(29) |  | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の大きさ及び位置
(30) |  |  | 圧力調整装置の周囲の状況
(31) |  |  | 圧力調整装置の取付けの状況
(32) |  | 圧力調整装置の性能 | 圧力調整装置の作動の状況
3 | 令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 | 手動降下装置の作動の状況
(2) |  | 手動降下装置による連動の状況
(3) |  | 煙感知器による連動の状況
(4) |  | 可動防煙壁の材質
(5) |  | 可動防煙壁の防煙区画
(6) |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況
(19) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(20) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(21) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(22) |  |  | 給気部及び排気管の取付けの状況
(23) |  |  | Ｖベルト
(24) |  |  | 接地線の接続の状況
(25) |  |  | 絶縁抵抗
(26) |  | 直結エンジンの性能 | 始動及び停止並びに運転の状況
5 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面８欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は記入不要です。
⑤ | 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑪ | １(9)「排煙機の排煙風量」及び１(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表（別表３）を添付してください。
⑫ | １(37)「排煙口の排煙風量」及び１(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表（別表３－２）を添付してください。
⑬ | ２(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表（別表３－３）を添付してください。
⑭ | ４「上記以外の検査項目等」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑮ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑯ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

## ⑥検査結果表（非常用の照明装置）
別記第三号（Ａ４）
検査結果表
（非常用の照明装置）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 照明器具
(1) | 非常用の照明器具 | 使用電球、ランプ等
(2) |  | 照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
(2) | 照度 | 照度の状況
(3) |  | 照度の妨げとなる物品の放置の状況
(4) | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 | 配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) |  | 予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ | 充電ランプの点灯の状況
(2) |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 蓄電池の性能 | 電圧
(5) |  |  | 電解液比重
(6) |  |  | 電解液の温度
(7) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
7 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は記入不要です。
⑤ | 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄は、別表第三（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑪ | ２(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表（別表４）を添付してください。
⑫ | ４「上記以外の検査項目等」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑬ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑭ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。

## ⑦表１無窓居室の換気状態評価表
別表１ 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（Ａ４）
測定年月日 |  | 測定機器 メーカー名 | [6 empty] | 型式番号等
階 | 室名 | 必要有効換気量（㎥/h） | 換 気 方 式 |  |  |  |  | 換気設備機種名*注1 | 換気状況の評価*注2 | 判 定
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 一種 | ・ | 二種 | ・ | 三種 |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
注1) | 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注2) | 「換気状況の評価」欄には、外気取入口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。
別用紙を使用する場合は、PDFファイルで別途添付してください。

## ⑧表２火気使用室の換気風量測定表
別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 | [8 empty] | 型式番号等
室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | [6 empty] | 必要有効換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  | 40 | ・ | 30 | ・ | 20 | ・ | 2 |  |  |  |  | 指摘なし | ・ | 要是正
注） 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
別用紙を使用する場合は、PDFファイルで別途添付してください。

## ⑨表３排煙風量測定記録表
別表３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）*注1）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 排煙機系統(機器番号等） |  |  |  | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
最大防煙区画面積 ㎡× １ or ２ ＝ ㎥/min
2 | 排 煙 口 | [8 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)*注2） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 | 排 煙 機 | [8 empty] | 判 定
| 排煙機 （番号等） |  | 煙排出口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s)*注2） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし ・ 要是正
注1）本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
別用紙を使用する場合は、PDFファイルで別途添付してください。

## ⑨表３-2排煙風量測定記録表
別表３-２ 排煙風量測定記録表（Ａ４） 給気式（特殊な構造の排煙設備）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能（風量）
㎥/min
2 | 排 煙 口 | [8 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s)*注1） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 | 給 気 送 風 機 | [8 empty] | 判 定
| 吸込口面積（㎡） |  |  |  | 測定風速 (m/s)*注1） | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
[10 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙系統図 （給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし ・ 要是正
注1）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2） 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 測定値等が適正であるか否かを判定すること。
別用紙を使用する場合は、PDFファイルで別途添付してください。

## ⑨表３-3排煙風量測定記録表
別表３－３ 排煙風量測定記録表（Ａ４） 加圧式（加圧防排煙設備）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 | 給気送風機の性能(風量）
㎥/min
2 | 遮煙開口部・空気逃し口 | [9 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 空気逃し口の方式*注1） | 測定排煙風速*注2 (m/s) | 規定排出風速*注3（m/s） |  |  | 算定式*注3） | 遮煙開口部の高さ(m)
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
|  |  |  | １．自然方式 □ ２．機械方式 □ ３．併用方式 □ | [6 empty] | 指摘なし | ・ | 要是正
3 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 4 | 排煙系統図 （給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | 指摘なし ・ 要是正
| 注1） | 「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 注2） | 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
| 注3） | 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈは遮煙開口部の高さを表す。
①Ｖ＝2.7√Ｈ ②Ｖ＝3.3√Ｈ ③Ｖ＝3.8√Ｈ
| 注4） | 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。
別用紙を使用する場合は、PDFファイルで別途添付してください。

## ⑩表４非常用照明照度測定表
別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  |  | 判 定
|  | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [7 empty] | 指摘なし ・ 要是正
蛍 光 灯 | [7 empty] | 指摘なし ・ 要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能なし） | [7 empty] | 指摘なし ・ 要是正
ＬＥＤランプ（自動検査機能あり） | [7 empty] | 指摘なし ・ 要是正
その他（ ） | [7 empty] | 指摘なし ・ 要是正
（別紙）
階 別 | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置＊注1 |  | 光源の種類＊注2 | 照 度 （ｌｘ）＊注3 | 判定
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
指摘なし ・ 要是正
注 1） 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。
注 2） 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプ（自動検査機能なし）、LEDランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、
（内）と付す。
注 3） 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値（ｌｘ）を記入し、自動検査機能を有するものにあっては「－」を記入する。
別用紙を使用する場合は、PDFファイルで別途添付してください。

## 指導事項様式（編集・削除等しないでください）
令和8年度 指定建築設備定期検査報告書 連絡事項
神戸市 建築安全課 設備担当（窓口⑪） 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル 5階 電話番号(直通)：078-595-6563 houkoku_s@city.kobe.lg.jp
建築物名称 ：
コード番号 ：
頁 | 連絡事項（内容）
|  | ① | 1 | 記載内容の確認をお願いします。 訂正がある場合は副本を訂正して依頼者にお渡しください。 当課への訂正の連絡・資料送付は不要です。次回報告書より反映させてください。
記載内容の確認をお願いします。 訂正がある場合は副本を訂正して依頼者にお渡しください。 当課への訂正の連絡・資料送付は不要です。次回報告書より反映させてください。 |  |  |  | 訂正資料・追加資料を houkoku_s@city.kobe.lg.jp までメールにて送ってください。 メール件名にはコード番号、建築物名称を記載してください。
|  | ①②選択 | 1
|  | ①②選択 | 1
|  | ①②選択 | 1
重複申請となるため、e-KOBE申請で訂正資料・追加資料を送付しないでください。（メールで送付してください。） 表紙の訂正がある場合で、訂正後表紙に受理印が必要な場合はその旨メールにて連絡してください。 受理印付PDFをメールにて返送します。
A | B | CC | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | RR | S | T | U | V | W | X | Y
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | O1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 | V1 | W1 | X1 | Y1
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | L2 | M2 | N2 | O2 | P2 | Q2 | R2 | S2 | T2 | U2 |  | W2 | X2
A3 |  | C3 | D3 |  | F3 | G3 |  | I3 | J3 | K3 | L3 | M3 |  |  | P3 | Q3 | R3 | S3 |  |  |  | W3
|  |  | D4 |  |  |  |  | I4 |  | K4 | L4 |  |  |  | P4 | Q4 | R4 | S4 |  |  |  | W4
[10 empty] | K5 | [5 empty] | Q5 |  | S5 |  |  |  | W5
[10 empty] | K6 | [5 empty] | Q6 |  | S6 |  |  |  | W6
W7
A
A
A
A
このシートは編集や削除等はしないでください。