## ①表紙
神戸市様式
(表紙) |  |  |  | 令和 |  | 8 |  | 年度 | [5 empty] | コード |  |  | － |  |  |  | － |  | －
防火設備 定期検査報告書
報 告 者 (管理者) |  |  |  |  | 住 所 |  | 〒
氏 名
建築物名称
建 築 物 所 在 地
報告対象設備 ※該当する設備にチェック （□部分）を入れてください。 | [8 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 昨年度 |  |  | 一昨年度 |  |  |  | 未改善項目の 改善完了予定
[9 empty] | 要是正の 指摘あり |  | 既 存 不適格 |  | 指摘 なし |  | 要是正の指摘 あり（既存不 適格を除く） |  |  | 要是正の指摘 あり（既存不 適格を除く）
□ |  | 防火扉 | [7 empty] | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  | 年 | 月
□ |  | 防火シャッター
□ |  | 耐火クロススクリーン
□ |  | ドレンチャー等
報告者（管理者）の方へ
今回提出された防火設備の「定期検査報告書」に関する指導内容は、下記のとおりです。
※指導内容（神戸市記入） （〇印のあるものが該当項目です。）
| １ |  | 今後も適法な状態を維持するよう努めてください。
| ２ |  | 「既存不適格」については違反ではありませんが現行規定に適合しておらず、安全上好ましくない状態です。計画的に改善してください。
| ３ |  | 「要是正の指摘あり」と報告されたもので「既存不適格」でないものについては不適合（違反）がある状態ですので、速やかに「改善計画書」を作成し、下記まで提出してください。また、改善完了とともに「改善完了報告書」を提出してください。（定期報告後早期に改善が完了する場合は、「改善完了報告書」の提出のみとすることができます。）
※下記に記載の事項については、次年度から記載間違い等のないように報告書を提出してください。なお、報告書の質向上を目的として指導のうえ受取としています。
| ４ |  | 定期報告は期限内（毎年８月１日～11月30日※土日祝を除く）に報告してください。
| ５ |  | 前回の検査日が不明です。報告書は最低１年間はきちんと保管し、次回より検査日がわかるようしてください。
| ６ |  | 報告書の様式が最新のものではありません。法改正により様式の変更等がありますので、検査前に最新の法令を確認の上、次回より正しく報告してください。
| ７ |  | 報告書の記載方法に間違いがあります。間違い個所を朱書きで記載しています。次回より間違いの無いよう報告してください。
| ８ |  | その他
防火設備 | [18 empty] | 神戸市 建築安全課 設備担当 |  | 受付欄
定期報告窓口 | [18 empty] | （ 窓口⑪ ）
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル ５階
電話番号(直通)：078-595-6563
R8-05
報告者入力欄です。
報告者入力欄に入力した内容が転記されます。
（直接入力は不要です。）
神戸市建築安全課入力欄です。
（入力は不要です。）
管理者が報告者となります。

## ②報告書
第三十六号の八様式（第六条関係）（Ａ４）
定期検査報告書
（防火設備）
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は
事実に相違ありません。
| 神戸市長 | [8 empty] | 様
[31 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
報告者氏名
検査者氏名
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4．検査による指摘の概要】
|  | □ | 要是正の指摘あり |  |  |  |  | （ | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
※受付欄 | [6 empty] | ※特記欄 | [23 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 号
係員氏名
（第二面）
防火設備の状況等
【1．建築物の概要】
| 【イ．階数】 | [6 empty] | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [14 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [14 empty] | ㎡
【2．確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [17 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [10 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [14 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [17 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [10 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
【3．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [13 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 | [5 empty] | □ | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [14 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  |  |  | （ |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
[6 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[6 empty] | （ |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  |  |  | （ |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
[6 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[6 empty] | （ |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  | □ | 区画避難安全検証法（ | [8 empty] | 階）
|  |  | □ | 階避難安全検証法（ | [7 empty] | 階）
|  |  | □ | 全館避難安全検証法
|  |  | □ | その他（ | [22 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  | □ | 防火扉（ |  |  |  | 枚） | [8 empty] | □ | 防火シャッター（ | [9 empty] | 枚）
|  |  | □ | 耐火クロススクリーン（ | [10 empty] | 枚） |  | □ | ドレンチャー（ | [8 empty] | 台）
|  |  | □ | その他（ | [7 empty] | 台）
【6．防火設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [7 empty] | □ | 要是正の指摘あり（ | [8 empty] | □ | 既存不適格） | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [7 empty] | □ | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [7 empty] | □ | 無
【7．防火設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 | [5 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 | [5 empty] | □ | 実施済み |  |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  | □ | 予定なし
【8．備考】
（第三面）
防火設備にかかる不具合の状況
不具合を把握した年月 |  |  |  |  | 不具合の概要 | [7 empty] | 考えられる原因 | [9 empty] | 改善(予定)年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要等
（注意）（省略）
「前回の検査の報告日」は前回の報告書を受付した日付です。
（前回の報告書表紙の受付欄に記載している日付です。）
管理者が報告者となります。
建築士資格で調査を行った場合は事務所登録が必要です。
注意事項は省略しています。国土交通省ホームページに掲載されている様式でご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000160.html
当初の確認申請の番号が分かる場合は備考欄に記載してください。

## ③報告概要書
[21 empty] | 建物コード | [6 empty] | - |  | - |  |  | -
第三十六号の九様式（第六条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（防火設備）
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は
事実に相違ありません。
様
[30 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
報告者氏名
検査者氏名
【1．所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2．管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3．報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4．検査による指摘の概要】
|  | □ | 要是正の指摘あり |  |  |  | （ | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【5．不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
【ハ．不具合の概要】
| 【ニ．改善の状況】 |  |  |  |  | □ | 実施済 |  |  |  | □ | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  | 月に改善予定）
[6 empty] | □ | 予定なし | [6 empty] | （理由： | [19 empty] | ）
※受付欄 | [5 empty] | ※特記欄 | [23 empty] | ※整理番号欄
年 月 日
第 号
係員氏名
（第二面）
防火設備の状況等
【1．建築物の概要】
| 【イ．階数】 | [5 empty] | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [13 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [13 empty] | ㎡
【2．確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [16 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [9 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [14 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [16 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [5 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [9 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
【3．検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [12 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [13 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
【4．防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  |  | （ |  | ）建築士 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
[5 empty] | 防火設備検査員 | [20 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  | ）建築士事務所 | [9 empty] | （ | [5 empty] | ）登録第 | [7 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5．防火設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  |  | □ | 区画避難安全検証法（ | [7 empty] | 階）
|  |  | □ | 階避難安全検証法（ | [6 empty] | 階）
|  |  | □ | 全館避難安全検証法
|  |  | □ | その他（ | [21 empty] | ）
【ロ．防火設備】
|  |  | □ | 防火扉（ |  |  | 枚） | [8 empty] | □ | 防火シャッター（ | [9 empty] | 枚）
|  |  | □ | 耐火クロススクリーン（ | [9 empty] | 枚） |  | □ | ドレンチャー（ | [8 empty] | 台）
|  |  | □ | その他（ | [6 empty] | 台）
【6．換気設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [7 empty] | 要是正の指摘あり（ | [9 empty] | 既存不適格） | [7 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [7 empty] | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | 無
【7．換気設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ．不具合記録】 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 無
| 【ハ．改善の状況】 | [5 empty] | 実施済み | [5 empty] | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 予定なし
【18．給水設備及び排水設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [7 empty] | 要是正の指摘あり（ | [9 empty] | 既存不適格） | [7 empty] | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [7 empty] | 有（ | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [8 empty] | 無
【19．給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ．不具合記録】 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 無
| 【ハ．改善の状況】 | [5 empty] | 実施済み | [5 empty] | 改善予定（ | [8 empty] | 年 |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | 予定なし
【6．備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、
同様式第二面において指摘があつた防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。

## ④別記第一号（防火扉）
別記第一号（A４)
検査結果表
（防火扉）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火扉 |  | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  | 扉の取付けの状況
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 常閉防火扉 | 固定の状況 |  | -
(5) |  | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 | 作動の状況
(6) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(7) |  |  | 感知の状況
(8) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(9) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(10) |  |  | 結線接続の状況
(11) |  |  | 接地の状況
(12) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(13) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 容量の状況
(15) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(16) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(17) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉（常閉防火扉を除く）の閉鎖の状況
(18) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 該当しない検査項目等がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
神戸市では原則として「(4)常閉防火扉」の報告は建築物調査で行うことになりました。
防火設備定期検査報告書では、「(4)常閉防火扉」の欄は「―」を記載してください。
令和6年度までの「防火扉 危害防止装置」の内容は、「(5)人の通行の用に供する部分
に設ける防火扉」の項目に移っています。

## ⑤別記第二号（防火シャッター）
別記第二号（A４)
検査結果表
（防火シャッター）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 （人の通行の用に供する部分に設ける防火シャッターに係るものに限る。） | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 該当しない検査項目等がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑩ | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## ⑥別記第三号（耐火クロススクリーン）
別記第三号（A４)
検査結果表
（耐火クロススクリーン）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 （人の通行の用に供する部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。） | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(13) |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  | 接地の状況
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 該当しない検査項目等がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## ⑦別記第四号（ドレンチャー）
別記第四号（A４)
検査結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 | 対象外項目 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 連動制御盤 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 該当しない検査項目等がある場合は、その「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。

## ⑧検査結果図
別添1様式（Ａ３）
検 査 結 果 図
注）各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった個所を明記すること。

## 指導事項様式（編集・削除等しないでください）
令和8年度 防火設備定期検査報告書 連絡事項
神戸市 建築安全課 設備担当（窓口⑪） 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル 5階 電話番号(直通)：078-595-6563 houkoku_s@city.kobe.lg.jp
建築物名称 ：
コード番号 ：
頁 | 連絡事項（内容）
|  | ① | 1 | 記載内容の確認をお願いします。 訂正がある場合は副本を訂正して依頼者にお渡しください。 当課への訂正の連絡・資料送付は不要です。次回報告書より反映させてください。
記載内容の確認をお願いします。 訂正がある場合は副本を訂正して依頼者にお渡しください。 当課への訂正の連絡・資料送付は不要です。次回報告書より反映させてください。 |  |  |  | 訂正資料・追加資料を houkoku_s@city.kobe.lg.jp までメールにて送ってください。 メール件名にはコード番号、建築物名称を記載してください。
|  | ①②選択 | 1
|  | ①②選択 | 1
|  | ①②選択 | 1
重複申請となるため、e-KOBE申請で訂正資料・追加資料を送付しないでください。（メールで送付してください。） 表紙の訂正がある場合で、訂正後表紙に受理印が必要な場合はその旨メールにて連絡してください。 受理印付PDFをメールにて返送します。
A | B | CC | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 |  | I2 | J2 | K2 | L2
A3 |  | C3 |  |  | F3 | G3 |  | I3 | J3 | K3
[8 empty] | I4 | J4
J5
J6
A
A
A
A
このシートは編集や削除等はしないでください。