## 別紙1-1_計算書
別紙1-1
維持管理費低減 計算書
項目 （日平均） | [5 empty] | 単位 | 年度・経過年数 | [19 empty] | 計
[7 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[7 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
[7 empty] | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
計画汚水量 | [5 empty] | m3/日 | 156554 | 156554 | 156554 | 156189 | 155824 | 155824 | 155459 | 155094 | 154729 | 154664 | 154234 | 154169 | 154104 | 153674 | 153244 | 152814 | 152749 | 152319 | 151524 | 150794
消化タンク投入生汚泥 |  |  | 汚泥量 |  |  | m3/日 | 700 | 700 | 700 | 701 | 698 | 698 | 699 | 696 | 695 | 694 | 691 | 692 | 692 | 689 | 686 | 688 | 684 | 685 | 680 | 678
|  |  | 汚泥固形物濃度 |  |  | ％ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 固形物量 |  |  | t-ds/日 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
濃縮機投入余剰汚泥 |  |  | 汚泥量 |  |  | m3/日 | 2311.4543 | 2311.4543 | 2311.4543 | 2312.5605 | 2292.6714 | 2292.6714 | 2292.7775 | 2292.8836 | 2292.9898 | 2272.991 | 2255.1207 | 2255.1396 | 2255.1584 | 2255.2846 | 2255.4096 | 2255.5347 | 2255.5524 | 2255.6774 | 2216.9203 | 2218.1326
|  |  | 汚泥固形物濃度 |  |  | ％ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | 固形物量 |  |  | t-ds/日 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.2
消化タンク投入 |  |  | 汚泥量 |  |  | m3/日 | 972.5 | 972.5 | 972.5 | 976 | 970.5 | 970.5 | 971.5 | 968.5 | 967.5 | 964 | 958.5 | 959.5 | 959.5 | 956.5 | 953.5 | 955.5 | 951.5 | 952.5 | 942.5 | 943
（生汚泥＋濃縮余剰汚泥） |  |  | 汚泥固形物濃度 |  |  | ％ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| （外部バイオマスを除く） |  | 固形物量 |  |  | t-ds/日 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28 | 28 | 28 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.6
脱水機投入 |  |  | 汚泥量 （維持管理費（変動費）の原単位に使用する値） |  |  | m3/日
|  |  | 汚泥固形物濃度 |  |  | ％
| （外部バイオマスを除く） |  | 固形物量 |  |  | t-ds/日
脱水ケーキ |  |  | 脱水ケーキ量 |  | X | t-WB/日
| （外部バイオマスを除く） |  | 含水率 |  | Y | ％
|  |  | 固形物量 |  |  | t-ds/日
金額：全て円（税抜）
原単位：脱水機投入汚泥量あたり
維持管理費 |  | 費目 | 対象 | 範囲 | 原単位 （円/m3） | 単位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計
| 変動費 | 薬品費 | ポリ鉄 | 汚泥脱水設備等 |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 高分子凝集剤 | 汚泥処理設備等 |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 汚泥脱水設備等 |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 水酸化マグネシウム | リン回収設備 | 処理汚泥量 852m3/年あたり | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | 燃料費 |  |  |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 光熱水費 | 電力費（従量分） | （評価のみ） | Z×7.9円/kWh | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 固定費 | 人件費 | 運転管理、保守管理、保全管理等 |  | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | 点検整備費 |  | 汚泥脱水設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  |  |  | 汚泥処理設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | 修繕費 | 小修繕 | 汚泥脱水設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  |  | 大規模修繕 | 汚泥脱水設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  |  | 突発修繕 | 汚泥脱水設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | 脱臭剤取替 |  | 汚泥脱水設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  |  |  | 汚泥処理設備等 | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | 分析業務費 |  |  | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | その他物品調達費 |  |  | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | その他業務 | 環境整備、廃棄物管理、業務報告等 |  | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
[5 empty] | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
[5 empty] | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
|  | 一般管理費 |  |  | ー | 円/年 | [20 empty] | 0
| 計 |  |  |  | ー | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本事業維持管理費
業務量 | [5 empty] | 単位 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計
[7 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
[7 empty] | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366
薬品 |  |  | ポリ鉄 | 汚泥脱水設備等 |  | kg/年 | [20 empty] | 0
|  |  | 高分子凝集剤 | 汚泥処理設備等 |  | kg/年 | [20 empty] | 0
|  |  |  | 汚泥脱水設備等 |  | kg/年 | [20 empty] | 0
|  |  | 水酸化マグネシウム | リン回収設備 | 処理汚泥量 852m3/年ベース | kg/年 | [20 empty] | 0
0
燃料 | [26 empty] | 0
0
光熱水 |  |  | 電力使用量(濃縮、消化タンク、汚泥脱水設備等) Z1 |  |  | kWh/年 | [20 empty] | 0
|  |  | 電力使用量(リン回収設備) Z2 |  |  | kWh/年 | [20 empty] | 0
|  |  | 電力使用量(消化ガス精製設備) Z3（本市想定値） |  |  | kWh/年 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 6000000
|  |  | 電力使用量 計 Z＝Z1＋Z2＋Z3 |  |  | kWh/年 | [20 empty] | 0
0
脱水ケーキ運搬費（評価のみ） | [5 empty] | 単位 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計
[7 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
[7 empty] | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366
脱水ケーキ量 |  |  |  | D |  | t-WB/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運搬単価 |  |  |  | E：評価用に定めた想定単価 |  | 円/t-WB | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
脱水ケーキ運搬費 |  |  |  | F ＝ D × E |  | 円/Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
脱水ケーキ運搬費
脱水ケーキ焼却コスト（評価のみ） 燃料費・電力費 | [5 empty] | 単位 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計
[7 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
[7 empty] | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366
脱水ケーキ |  |  | 焼却量 | X |  | t-WB/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 含水率 | Y |  | ％ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
焼却用 燃料（都市ガス） |  |  | 原単位 | G：Yから求まる定数 |  | Nm3/t-WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 単価 | H：評価用に定めた想定単価 |  | 円/Nm3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 燃料費 | I ＝ X × G × H |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
焼却用 燃料電力 |  |  | 電力原単位 | J：Yから求まる定数 |  | kWh/t-WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 単価 | K：評価用に定めた想定単価 |  | 円/kWh | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
|  |  | 電力費 | L ＝ X × J × K |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
脱水ケーキ焼却コスト |  |  |  | M ＝ I ＋ L |  | 円/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
脱水ケーキ焼却コスト
CO2排出量低減 計算書
温室効果ガス（評価のみ） | [5 empty] | 単位 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計
[7 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
[7 empty] | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366
電力由来 |  | 使用電力量（東灘処理場） |  | Z |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 使用電力量（汚泥焼却施設） |  | N ＝ X × J |  | kWh/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CO2排出係数 |  | O：評価用に定めた想定値 |  | kg-CO2/kWh | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
|  | CO2排出量 |  | P ＝ (Z＋N) × O/1000 |  | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
都市ガス由来 |  | 焼却用燃料使用量 |  | Q ＝ X × G |  | Nm3/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CO2排出係数 |  | R：評価用に定めた想定値 |  | kg-CO2/Nm3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
|  | CO2排出量 |  | S ＝ Q × R/1000 |  | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
間接削減 |  |  |  | T1 |  | t-CO2/年 | [20 empty] | 0
|  |  |  | T2 |  | t-CO2/年 | [20 empty] | 0
|  |  |  | T3 |  | t-CO2/年 | [20 empty] | 0
|  | CO2間接削減量 |  | T ＝Σ（Wi） |  | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温室効果ガス |  |  |  | a ＝ P ＋ S － T |  | t-CO2/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
温室効果ガス量

## 別紙-1-2_提案書（維持管理費低減に対する取組み）
別紙1-2
提案書（維持管理費低減に対する取り組み）
金額は全て税抜
Ⅰ． | 事業者が行う、汚泥処理設備等・汚泥脱水設備等の維持管理に必要とする費用
|  |  | 0 | 円
Ⅱ． | 本市が行う脱水ケーキの運搬に必要な費用（想定値）
|  |  | 0 | 円
Ⅲ． | 本市が行う、脱水ケーキの焼却に必要な費用（都市ガス、電力）
|  |  | 0 | 円
Ⅳ． | 本市が過去実績等から想定する以下の費用の合計
汚泥処理設備等、汚泥脱水設備等の維持管理に必要とする費用
脱水ケーキの運搬に必要な費用
脱水ケーキの焼却に必要な費用（都市ガス、電力）
|  |  | 6750000000 | 円
本事業による本市の維持管理費用の低減額
|  | Ⅳ － （Ⅰ ＋ Ⅱ ＋Ⅲ） | 6750000000 | 円
（定量評価に用いる金額）

## 注意事項【維持管理費】
提案書（維持管理費低減に対する取り組み）注意事項
【別紙1-1_計算書】
＊１ | 別紙1-1_計算書の網掛け部分のみ入力してください。
＊２ | 各年度の計画汚水量から計算される消化槽投入汚泥量を基に、脱水機投入汚泥量、脱水ケーキ量等を提案してください。
＊３ | 変動費については、応募者が提案した脱水機投入汚泥量に対する原単位を提案してください。
＊４ | 下水汚泥の処理に要する維持管理費を対象とし、外部から受け入れたバイオマスの処理に係る費用は対象外としてください。
＊５ | 薬品費、燃料費、光熱水費について、項目欄が空欄の部分については、既に記載がある項目以外に変動費として計上する必要がある項目名を記載してください。
＊６ | 薬品費について、リン回収設備で使用する薬品は、脱水機投入汚泥量による変動費として計上せず、リン回収処理汚泥量852m3/年（71m3/月×12月）に対する薬品費を計上すること。 ※リン回収量処理量は需要によって変動するため
＊７ | 燃料費について、消化タンク加温に必要な燃料（重油、LPG）は、本計算書への計上を不要とします。 ※別途、消化ガス有効利用事業から廃熱供給を受けるため
＊８ | 光熱水費のうち、上水使用料については、本計算書への計上を不要とします。 ※維持管理契約に基づく委託料とは別に、維持管理事業者から本市に使用水量に相当する上水使用料を支払うため
＊８ | 電力使用量について、リン回収設備に必要な使用電力量は以下の条件における使用量を計上すること。 リン回収設備処理汚泥量：852m3/年
【別紙1-2_提案書】
＊１ | 費用Ⅰについては、「維持管理業務委託契約（汚泥脱水設備等・汚泥処理設備等）」（以下、「維持管理契約」）に使用します。
＊２ | 費用Ⅱ及び費用Ⅲについては、本定量評価でのみ使用し、維持管理契約書には使用しません。 ただし、応募者が提案する脱水性能（脱水ケーキ含水率）を満足しないことに起因して、本市が負担する費用Ⅱ及び費用Ⅲが増加する場合は、増額分を維持管理に係る委託費から減額します。

## 別紙1-3_提案書（CO2削減への取組み）
別紙1-3
提案書（CO2削減への取組み）
Ⅰ． | 電力由来のCO2排出量
汚泥処理設備等・汚泥脱水設備等で使用する電力
脱水ケーキの焼却に使用する電力
|  |  | 0 | t-CO2
Ⅱ． | 都市ガス由来のCO2排出量
脱水ケーキの焼却に使用する都市ガス
|  |  | 0 | t-CO2
Ⅲ． | 消化ガス有効利用事業におけるCO2の間接削減量
本市から購入する消化ガスを用いて外部（処理場外）へ供給するエネルギー
|  |  | 0 | t-CO2
Ⅳ． | 本市が過去実績等から想定する以下に由来するCO2排出量の合計
汚泥処理設備等・汚泥脱水設備等で使用する電力
脱水ケーキの焼却に使用する電力
脱水ケーキの焼却に使用する都市ガス
都市ガス導管注入事業による間接削減
|  |  | 56600 | t-CO2
本事業によるCO2排出量低減量
|  | Ⅳ － （Ⅰ ＋ Ⅱ + Ⅲ） | 56600 | t-CO2
（定量評価に用いる値）

## 注意事項【CO2排出量】
提案書（CO2削減への取組み）注意事項
【別紙1-1_計算書】
＊１ | 別紙1-1_計算書の網掛け部分のみ入力してください。
＊２ | 有効利用の対象となる消化ガスは、下水汚泥由来の消化ガスと外部から受け入れたバイオマス由来の消化ガスの合計を対象としてください。
＊３ | 間接削減については、消化ガス有効利用事業における消化ガスの有効利用ごとに間接削減量を算出してください。
＊４ | ＊２の間接削減量算出にあたっては、消化ガスを用いて外部へ供給するエネルギー由来のCO2排出量として算出してください。外部へ供給するエネルギー由来であることから、消化タンク加温熱源としての利用は評価対象外です。 （例）消化ガス発電の場合は、発電電力量×電力のCO2排出係数 都市ガス供給の場合は、都市ガス供給量×都市ガスのCO2排出係数
＊５ | 本市が運営するエコステーションにおける天然ガス自動車への「こうべバイオガス」供給に由来する間接削減量は評価対象外とします。
＊６ | ＊２の間接削減量算出にあたっては、消化ガス発生量、消化ガス買取量、消化ガス有効利用用途、外部へ供給するエネルギー量、CO2排出係数等の算定根拠を提示してください。
＊７ | 消化ガス発電の場合はCO2排出係数は0.37kg-CO2/kWhとして算出してください。発電以外の用途の場合は、環境省が公表している排出係数一覧の係数を使用してください。 参照URL：https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran_2020_rev.pdf

## 【参考】焼却施設原単位
汚泥焼却施設における焼却用燃料、電力の算定に用いる原単位表
脱水ケーキ含水率 | 燃料原単位 | 電力原単位
％ | Nm3/t-WB | kWh/t-WB
82 | 22.44 | 72.91
81 | 17.76 | 72.57
80 | 12.96 | 72.16
79 | 8.16 | 71.96
78 | 3.36 | 71.66
77.3 | 0 | 71.695
77 | 0 | 71.71
76 | 0 | 72.67
※入力シートにおける燃料原単位及び電力原単位の値は、上表の値から得られた回帰直線を利用している。よって、応募者の提案した脱水ケーキ含水率に対して計算される原単位は上表と一致しないことがある。