## 目次
【神戸市公共建築物用：建築設備】
神戸市公共建築物定期点検【建築設備】 |  |  |  | ver.1.4
項番 | 様式 | 内容 | 備考
1 | 様式３-1 | 定期点検概要書【建築設備（昇降機を除く。）】
2 | 様式３-2-1 | 点検結果表 (換気設備)
3 | 様式３-2-2 | 点検結果表 (排煙設備)
4 | 様式３-2-3 | 点検結果表 (非常用の照明装置)
5 | 様式３-2-4 | 点検結果表 (給水設備及び排水設備)
6 | 様式３-3 | 点検写真
7 | 様式３-4 | 点検結果図
8 | 様式３-5 | 建築設備測定表 | 別途
【定期点検報告書作成の注意事項】
・ | 報告書データを統計処理に用いるため、以下の作業を行わないこと。
・様式のマスの追加・削除等を行わないこと。
・シートの削除・名称変更は行わないこと。

## (様式3-1)定期点検概要書【建築設備】
（様式3-1） | [31 empty] | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
定期点検概要書
【建築設備(昇降機を除く。)】
（第一面）
[23 empty] | 施設所管課： | [9 empty] | (局)
(部)
(課)
[23 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施 | [8 empty] | ←(第二面)の点検日を記載すれば自動的に記載されます。
←不明でしたら、記載しないでください。
【1.対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称(対象棟名称)】
【ニ．用途】
【2.管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3.点検による指摘の概要】
| 【イ．指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり （ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [6 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
（第二面）
建築設備の状況等
【1.建築物の概要】
| 【イ．階数】 | [6 empty] | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 | [11 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [11 empty] | ㎡
| 【ニ．点検対象建築設備】 | [6 empty] | □ | 換気設備 |  |  |  | □ | 排煙設備 |  |  |  | □ | 非常用の照明装置
[8 empty] | □ | 給水設備及び排水設備
【2.確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [7 empty] | 昭和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [5 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [7 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [14 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [7 empty] | 昭和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [5 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [7 empty] | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [14 empty] | ）
【3.点検日等】
| 【イ．今回の点検】 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の点検】 | [7 empty] | □ | 実施 |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の点検に関する書類の写し】 | [11 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
【4.換気設備の点検者】
（代表となる点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5.換気設備の概要】
| 【イ．無窓居室】 |  |  |  | □ | 自然換気設備（ | [6 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  | □ | 機械換気設備（ | [6 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [11 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | その他（ |  |  |  |  | 系統 |  |  |  | 室） |  |  |  | □ | 無
| 【ロ．火気使用室】 |  |  |  | □ | 自然換気設備（ | [6 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  | □ | 機械換気設備（ | [6 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | その他（ |  |  |  |  | 系統 |  |  |  | 室） |  |  |  | □ | 無
| 【ハ．居室等】 |  |  |  | □ | 自然換気設備（ | [6 empty] | 系統 |  |  |  | 室） |  | □ | 機械換気設備（ | [6 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | 中央管理方式の空気調和設備（ | [11 empty] | 系統 |  |  |  | 室）
[5 empty] | □ | その他（ |  |  |  |  | 系統 |  |  |  | 室） |  |  |  | □ | 無
| 【二．空気調和設備・冷暖房設備】 | [8 empty] | □ | 個別パッケージ | [5 empty] | □ | 全空気 |  |  |  | □ | ヒートポンプ
[5 empty] | □ | ファンコイルユニット併用 | [9 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ）
| 【ホ．防火ダンパーの有無】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
【6.換気設備の点検の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり （ | [6 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【7.換気設備の不具合の状況(別紙による)】
| 【イ．不具合等】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合等記録】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [20 empty] | 入力不要
| 【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | □ | 実施済
[8 empty] | □ | 改善予定（令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【8.排煙設備の点検者】
（代表となる点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【9.排煙設備の概要】
【イ．避難安全検証法等の適用】
|  | □ | 階避難安全検証法（ | [8 empty] | 階） |  |  | □ | 全館避難安全検証法
|  | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】
|  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】
|  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】
|  | □ | 吸引式（ |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 加圧式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ホ．居室等】 | [6 empty] | □ | 吸引式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式（ |  |  |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ヘ．予備電源】 | [6 empty] | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 自家用発電装置 | [5 empty] | □ | 直結エンジン | [5 empty] | □ | 無
【10.排煙設備の点検の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり （ | [6 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【11.換気設備の不具合の状況(別紙による)】
| 【イ．不具合等】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合等記録】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [20 empty] | 入力不要
| 【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | □ | 実施済
[8 empty] | □ | 改善予定（令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【12.非常用の照明装置の点検者】
（代表となる点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【13.非常用の照明装置の概要】
| 【イ．照明器具】 |  |  |  | □ | 白熱灯（ |  |  |  | 灯） |  | □ | 蛍光灯（ |  |  |  | 灯） |  |  | □ | LED（ |  |  | 灯） |  | □ | その他（ |  |  |  | 灯）
| 【ロ．予備電源】 |  |  |  | □ | 蓄電池（内蔵型） |  |  |  |  | （居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | 蓄電池（別置型） |  |  |  |  | （居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | 自家用発電装置 |  |  |  |  | （居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | 蓄電池（別置型）・自家用発電装置 | [9 empty] | （居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | 無
【14.非常用の照明装置の点検の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり （ | [6 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【15.非常用の照明装置の不具合の状況(別紙による)】
| 【イ．不具合等】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合等記録】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [20 empty] | 入力不要
| 【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | □ | 実施済
[8 empty] | □ | 改善予定（令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【16.給水設備及び排水設備の点検者】
（代表となる点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．所属又は勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【17.給水設備及び排水設備の概要】
| 【イ．飲料水の配管設備】 | [6 empty] | □ | 給水タンク（ | [5 empty] | 基 |  |  | ㎥） |  | □ | 貯水タンク（ | [5 empty] | 基 |  |  | ㎥）
[8 empty] | □ | その他
| 【ロ．排水設備】 | [6 empty] | □ | 排水槽（ |  |  | □ | 汚水槽 |  |  | □ | 雑排水槽 |  |  | □ | 合併槽 |  |  | □ | 雨水・湧水槽）
[8 empty] | □ | 排水再利用配管設備 | [6 empty] | □ | その他（ | [11 empty] | ）
| 【ハ．圧力タンクの有無】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【二．給湯方式】 | [6 empty] | □ | 局所式 |  |  | □ | 中央式
| 【ホ．湯沸器】 | [6 empty] | □ | 解放式燃焼器 | [5 empty] | □ | 半密閉式燃焼器 | [5 empty] | □ | 密閉式燃焼器
[8 empty] | □ | その他
【18.給水設備及び排水設備の点検の状況】
| 【イ．指摘の内容】 | [6 empty] | □ | 要是正の指摘あり （ | [6 empty] | □ | 既存不適格） |  |  |  |  | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | □ | 有（令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【19.給水設備及び排水設備の不具合の状況(別紙による)】
| 【イ．不具合等】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合等記録】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [20 empty] | 入力不要
| 【ハ．改善の状況】 | [6 empty] | □ | 実施済
[8 empty] | □ | 改善予定（令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【20.備考】
（第三面）
建築設備に係る不具合の状況(別紙による)
【1.換気設備】
不具合等を 把握した年月 |  |  |  | 不具合等の概要 | [6 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要
入力不要
【2.排煙設備】
不具合等を 把握した年月 |  |  |  | 不具合等の概要 | [6 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要
入力不要
【3.非常用の照明装置】
不具合等を 把握した年月 |  |  |  | 不具合等の概要 | [6 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要
入力不要
【4.給水設備及び排水設備】
不具合等を 把握した年月 |  |  |  | 不具合等の概要 | [6 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要
入力不要
＜以下、印刷不要＞
(注意)
1 | 各面共通関係
① | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
② | チェックボックスは「レ」、「☑」ではなく、「■」で作成してください。
2 | 第一面関係
① | 7欄・11欄・15欄・19欄の内容は、点検結果表の点検項目・特記事項に記載してください。
3 | 第三面関係
① | 建築設備に係る不具合の状況の内容は、点検結果表の点検項目・特記事項に記載してください。

## (様式3-2-1)点検結果表 (換気設備)
（様式3-2-1） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
点検結果表
【換気設備】
施設名： |  | 0 | [9 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 点検者 |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [9 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [9 empty] | 2
3
点検項目等 | [8 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[9 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [11 empty] | 既存 不適格
1 | 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 |  |  | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 |  | 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況
(2) | [5 empty] | 給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3) | [5 empty] | 各居室の給気口及び排気口の設置位置
(4) | [5 empty] | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況
(5) | [5 empty] | 風道の取付けの状況
(6) | [5 empty] | 風道の材質
(7) | [5 empty] | 給気機又は排気機の設置の状況
(8) | [5 empty] | 換気扇による換気の状況
(9) | [5 empty] | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10) |  |  |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 |  | 各居室の換気量
(11) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(12) | 中央管理方式の空気調和設備 |  |  | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 |  | 空気調和設備の設置の状況
(13) | [5 empty] | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(14) | [5 empty] | 空気調和設備の運転の状況
(15) | [5 empty] | 空気ろ過器の点検口
(16) | [5 empty] | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
(17) |  |  |  | 空気調和設備の性能 |  | 各居室の温度
(18) | [5 empty] | 各居室の相対湿度
(19) | [5 empty] | 各居室の浮遊粉じん量
(20) | [5 empty] | 各居室の一酸化炭素含有率
(2１) | [5 empty] | 各居室の二酸化炭素含有率
(2２) | [5 empty] | 各居室の気流
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備 及び 機械換気設備 |  |  | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
(2) |  |  |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(3) |  |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
(4) |  |  |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
(5) |  |  |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況
(6) |  |  |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(7) |  |  |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
(8) |  |  |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
(9) |  |  |  | 各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況
(10) | 自然換気 設備 |  |  | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）
(11) | 機械換気 設備 |  |  | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況
(12) |  |  |  | 換気扇による換気の状況
(1３) |  |  |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(1４) |  |  |  | 機械換気設備の換気量
3 | 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等
(1) | 防火ダンパー等（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） |  |  | 防火ダンパーの設置の状況
(2) |  |  |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(3) |  |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(4) |  |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(5) |  |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(6) |  |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(7) |  |  |  | 防火区画の貫通措置の状況
(8) |  |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
(9) |  |  |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
4 | 上記以外の点検項目
(1) | その他の換気設備
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成し、1枚目に施設名・点検の実施日を記載してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(換気設備)(排煙設備)(非常用の照明装置)(給水設備及び排水設備)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式3-3,3-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式3-2-2)点検結果表 (排煙設備)
（様式3-2-2） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
点検結果表
【排煙設備】
施設名： |  | 0 | [9 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [9 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [9 empty] | 2
3
点検項目等 | [8 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[9 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [11 empty] | 既存 不適格
1 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 排煙機 |  |  | 排煙機の外観 |  | 排煙機の設置の状況
(2) | [5 empty] | 排煙風道との接続の状況
(3) | [5 empty] | 煙排出口の設置の状況
(4) | [5 empty] | 煙排出口の周囲の状況
(5) | [5 empty] | 屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  |  |  | 排煙機の性能 |  | 排煙口の開放と連動起動の状況
(7) | [5 empty] | 作動の状況
(8) | [5 empty] | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) | [5 empty] | 排煙機の排煙風量
(10) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 排煙口 |  |  | 機械排煙設備の 排煙口の外観 |  | 排煙口の位置
(12) | [5 empty] | 排煙口の周囲の状況
(13) | [5 empty] | 排煙口の取付けの状況
(14) | [5 empty] | 手動開放装置の周囲の状況
(15) | [5 empty] | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(16) |  |  |  | 機械排煙設備の 排煙口の性能 |  | 手動開放装置による開放の状況
(17) | [5 empty] | 排煙口の開放の状況
(18) | [5 empty] | 排煙口の排煙風量
(19) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(20) | [5 empty] | 煙感知器による作動の状況
(21) | 排煙風道 |  |  | 機械排煙設備の 排煙風道 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(22) | [5 empty] | 排煙風道の取付けの状況
(23) | [5 empty] | 排煙風道の材質
(24) | [5 empty] | 防煙壁の貫通措置の状況
(25) | [5 empty] | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  |  |  | 防火ダンパー（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) | [5 empty] | 防火ダンパーの作動の状況
(28) | [5 empty] | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) | [5 empty] | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(30) | [5 empty] | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) | [5 empty] | 防火区画貫通措置の状況
(32) | 特殊な構造の排煙設備 |  |  | 特殊な構造の 排煙設備の排煙口 及び給気口の外観 |  | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
(33) | [5 empty] | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(34) | [5 empty] | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(35) | [5 empty] | 手動開放装置の周囲の状況
(36) | [5 empty] | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(37) |  |  |  | 特殊な構造の 排煙設備の排煙口 の性能 |  | 排煙口の排煙風量
(38) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(39) | [5 empty] | 煙感知器による作動の状況
(40) |  |  |  | 特殊な構造の 排煙設備の給気風道 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(41) | [5 empty] | 給気風道の材質
(42) | [5 empty] | 給気風道の取付けの状況
(43) | [5 empty] | 防煙壁の貫通措置の状況
(44) |  |  |  | 特殊な構造の 排煙設備の 給気送風機の外観 |  | 給気送風機の設置の状況
(45) | [5 empty] | 給気風道との接続の状況
(46) | 特殊な構造の排煙設備 |  |  | 特殊な構造の 排煙設備の 給気送風機の性能 |  | 排煙口の開放と連動起動の状況
(47) | [5 empty] | 作動の状況
(48) | [5 empty] | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(49) | [5 empty] | 給気送風機の給気風量
(50) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(51) |  |  |  | 特殊な構造の 排煙設備の 給気送風機の吸込口 |  | 吸込口の設置位置
(52) | [5 empty] | 吸込口の周囲の状況
(53) | [5 empty] | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
2 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  |  |  |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) | [5 empty] | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排煙設備 |  |  | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(4) | [5 empty] | 排煙風道の取付けの状況
(5) | [5 empty] | 排煙風道の材質
(6) |  |  |  | 給気口の外観 |  | 給気口の周囲の状況
(7) | [5 empty] | 給気口の取付けの状況
(8) | [5 empty] | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
(9) | [5 empty] | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
(10) |  |  |  | 給気口の性能 |  | 給気口の手動開放装置による開放の状況
(11) | [5 empty] | 給気口の開放の状況
(12) |  |  |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(13) | [5 empty] | 給気風道の取付けの状況
(14) | [5 empty] | 給気風道の材質
(15) |  |  |  | 給気送風機の外観 |  | 給気送風機の設置の状況
(16) | [5 empty] | 給気風道との接続の状況
(17) |  |  |  | 給気送風機の性能 |  | 給気口の開放と連動起動の状況
(18) | [5 empty] | 給気送風機の作動の状況
(19) | [5 empty] | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(20) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(21) |  |  |  | 給気送風機の吸込口 |  | 吸込口の設置位置
(22) | [5 empty] | 吸込口の周囲の状況
(23) | [5 empty] | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
(24) |  |  |  | 遮煙開口部の性能 |  | 遮煙開口部の排出風速
(25) |  |  |  | 空気逃し口の外観 |  | 空気逃し口の大きさ及び位置
(26) | [5 empty] | 空気逃し口の周囲の状況
(27) | [5 empty] | 空気逃し口の取付けの状況
(28) |  |  |  | 空気逃し口の性能 |  | 空気逃し口の作動の状況
(29) |  |  |  | 圧力調整装置の外観 |  | 圧力調整装置の大きさ及び位置
(30) | [5 empty] | 圧力調整装置の周囲の状況
(31) | [5 empty] | 圧力調整装置の取付けの状況
(32) |  |  |  | 圧力調整装置の性能 |  | 圧力調整装置の作動の状況
3 | 令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 |  |  |  |  | 手動降下装置の作動の状況
(2) | [5 empty] | 手動降下装置による連動の状況
(3) | [5 empty] | 煙感知器による連動の状況
(4) | [5 empty] | 可動防煙壁の材質
(5) | [5 empty] | 可動防煙壁の防煙区画
(6) | [5 empty] | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 |  |  | 自家用発電装置等の状況 |  | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) | [5 empty] | 発電機の発電容量
(3) | [5 empty] | 発電機及び原動機の状況
(4) | [5 empty] | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) | [5 empty] | 始動用の空気槽の圧力
(6) | [5 empty] | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) | [5 empty] | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) | [5 empty] | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) | [5 empty] | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) | [5 empty] | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) | [5 empty] | 接地線の接続の状況
(12) | [5 empty] | 絶縁抵抗
(13) |  |  |  | 自家用発電装置の 性能 |  | 電源の切替えの状況
(14) | [5 empty] | 始動の状況
(15) | [5 empty] | 運転の状況
(16) | [5 empty] | 排気の状況
(17) | [5 empty] | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(18) | 直結エンジン |  |  | 直結エンジンの 外観 |  | 直結エンジンの設置の状況
(19) | [5 empty] | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(20) | [5 empty] | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(21) | [5 empty] | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(22) | [5 empty] | 給気部及び排気管の取付けの状況
(23) | [5 empty] | Ｖベルト
(24) | [5 empty] | 接地線の接続の状況
(25) | [5 empty] | 絶縁抵抗
(26) |  |  |  | 直結エンジンの 性能 |  | 始動及び停止並びに運転の状況
5 | 上記以外の点検項目
- | -
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成し、1枚目に施設名・点検の実施日を記載してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(換気設備)(排煙設備)(非常用の照明装置)(給水設備及び排水設備)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式3-3,3-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式3-2-3)点検結果表 (非常用の照明装置)
（様式3-2-3） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
点検結果表
【非常用の照明装置】
施設名： |  | 0 | [9 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [9 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [9 empty] | 2
3
点検項目等 | [8 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[9 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [11 empty] | 既存 不適格
1 | 照明装置
(1) | 非常用の照明器具 |  |  |  |  | 使用電球、ランプ等
(2) | [5 empty] | 照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 |  |  |  |  | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
(2) | 照度 |  |  |  |  | 照度の状況
(3) | [5 empty] | 照度の妨げとなる物品の放置の状況
(4) | 分電盤 |  |  |  |  | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 |  |  |  |  | 配電管等の防火区画の貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 |  |  |  |  | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) | [5 empty] | 電気回路の接続の状況
(3) | [5 empty] | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) | [5 empty] | 予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 |  |  |  |  | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) | [5 empty] | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ |  |  |  |  | 充電ランプの点灯の状況
(2) | [5 empty] | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 |  |  | 自家用発電装置等の状況 |  | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) | [5 empty] | 蓄電池室の換気の状況
(3) | [5 empty] | 蓄電池の設置の状況
(4) |  |  |  | 蓄電池の性能 |  | 電圧
(5) | [5 empty] | 電解液比重
(6) | [5 empty] | 電解液の温度
(7) |  |  |  | 充電器 |  | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) | [5 empty] | キュービクルの取付けの状況
6 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 |  |  | 自家用発電装置等の状況 |  | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) | [5 empty] | 発電機の発電容量
(3) | [5 empty] | 発電機及び原動機の状況
(4) | [5 empty] | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) | [5 empty] | 始動用の空気槽の圧力
(6) | [5 empty] | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) | [5 empty] | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) | [5 empty] | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) | 蓄電池 |  |  |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) | [5 empty] | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) | [5 empty] | 接地線の接続の状況
(12) | [5 empty] | 絶縁抵抗
(13) |  |  |  | 自家用発電装置等の 性能 |  | 電源の切替えの状況
(14) | [5 empty] | 始動の状況
(15) | [5 empty] | 運転の状況
(16) | [5 empty] | 排気の状況
(17) | [5 empty] | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
7 | 上記以外の点検項目
(1) | 避雷設備 |  |  |  |  | 避雷針及び避雷導線と建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(2) | その他の電気設備
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成し、1枚目に施設名・点検の実施日を記載してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要です。
⑦ | 通し番号は(換気設備)(排煙設備)(非常用の照明装置)(給水設備及び排水設備)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式3-3,3-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式3-2-4)点検結果表 (給水設備及び排水設備)
（様式3-2-4） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
点検結果表
【給水設備及び排水設備】
施設名： |  | 0 | [9 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [9 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [9 empty] | 2
3
点検項目等 | [8 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[9 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [11 empty] | 既存 不適格
1 | 飲料用の配管設備及び排水設備 | [19 empty] | 番号 | 項目
(1) | 飲料用配管及び排水配管 （隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  |  |  |  | 配管の取付けの状況 | [12 empty] | 1 | 1 | 11 | 配管の取付けの状況
(2) | [5 empty] | 配管の腐食及び漏水の状況 | [12 empty] | 1 | 10 | 110 | ウォーターハンマーの防止措置の状況
(3) | [5 empty] | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況 | [12 empty] | 1 | 11 | 111 | 給湯管及び膨張管の設置の状況
(4) | [5 empty] | 継手類の取付けの状況 | [12 empty] | 1 | 2 | 12 | 配管の腐食及び漏水の状況
(5) | [5 empty] | 保温措置の状況 | [12 empty] | 1 | 3 | 13 | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況
(6) | [5 empty] | 防火区画等の貫通措置の状況 | [12 empty] | 1 | 4 | 14 | 継手類の取付けの状況
(7) | [5 empty] | 配管の支持金物 | [12 empty] | 1 | 5 | 15 | 保温措置の状況
(8) | [5 empty] | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況 | [12 empty] | 1 | 6 | 16 | 防火区画等の貫通措置の状況
(9) | [5 empty] | 止水弁の設置の状況 | [12 empty] | 1 | 7 | 17 | 配管の支持金物
(10) | [5 empty] | ウォーターハンマーの防止措置の状況 | [12 empty] | 1 | 8 | 18 | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況
(11) | [5 empty] | 給湯管及び膨張管の設置の状況 | [12 empty] | 1 | 9 | 19 | 止水弁の設置の状況
2 | 飲料水の配管設備 | [17 empty] | 2 | 1 | 21 | 給水タンク等の設置の状況
(1) | 飲料用の給水タンク 及び貯水タンク 並びに給水ポンプ |  |  |  |  | 給水タンク等の設置の状況 | [12 empty] | 2 | 10 | 210 | 給湯設備の腐食及び漏水の状況
(2) | [5 empty] | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況 | [12 empty] | 2 | 2 | 22 | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況
(3) | [5 empty] | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況 | [12 empty] | 2 | 3 | 23 | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況
(4) | [5 empty] | 給水用圧力タンクの安全装置の状況 | [12 empty] | 2 | 4 | 24 | 給水用圧力タンクの安全装置の状況
(5) | [5 empty] | 給水ポンプの運転の状況 | [12 empty] | 2 | 5 | 25 | 給水ポンプの運転の状況
(6) | [5 empty] | 給水タンク及ポンプ等の取付けの状況 | [12 empty] | 2 | 6 | 26 | 給水タンク及ポンプ等の取付けの状況
(7) | [5 empty] | 給水タンク等の内部の状況 | [12 empty] | 2 | 7 | 27 | 給水タンク等の内部の状況
(8) | 給湯設備 （循環ポンプを含む。） |  |  |  |  | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況 | [12 empty] | 2 | 8 | 28 | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況
(9) | [5 empty] | ガス湯沸器の取付けの状況 | [12 empty] | 2 | 9 | 29 | ガス湯沸器の取付けの状況
(10) | [5 empty] | 給湯設備の腐食及び漏水の状況 | [12 empty] | 3 | 1 | 31 | 排水槽のマンホールの大きさ
3 | 排水設備 | [17 empty] | 3 | 10 | 310 | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況
(1) | 排水管 |  |  |  |  | 排水槽のマンホールの大きさ | [12 empty] | 3 | 11 | 311 | 消毒装置
(2) | [5 empty] | 排水槽の通気の状況 | [12 empty] | 3 | 12 | 312 | 衛生器具の取付けの状況
(3) | [5 empty] | 排水漏れの状況 | [12 empty] | 3 | 13 | 313 | 排水トラップの取付けの状況
(4) | [5 empty] | 排水ポンプの設置の状況 | [12 empty] | 3 | 14 | 314 | 阻集器の構造、機能及び設置の状況
(5) | [5 empty] | 排水ポンプの運転の状況 | [12 empty] | 3 | 15 | 315 | 公共下水道等への接続の状況
(6) | [5 empty] | 地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況 | [12 empty] | 3 | 16 | 316 | 雨水排水立て管の接続の状況
(7) | 排水再利用配管設備 （中水道を含む。） |  |  |  |  | 雑用水の用途 | [12 empty] | 3 | 17 | 317 | 排水の状況
(8) | [5 empty] | 雑用水給水栓の表示の状況 | [12 empty] | 3 | 18 | 318 | 掃除口の取付けの状況
(9) | [5 empty] | 配管の標識等 | [12 empty] | 3 | 19 | 319 | 雨水系統との接続の状況
(10) | [5 empty] | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況 | [12 empty] | 3 | 2 | 32 | 排水槽の通気の状況
(11) | [5 empty] | 消毒装置 | [12 empty] | 3 | 20 | 320 | 間接排水の状況
(12) | その他 |  |  | 衛生器具 |  | 衛生器具の取付けの状況 | [12 empty] | 3 | 21 | 321 | 通気開口部の状況
(13) |  |  |  | 排水トラップ |  | 排水トラップの取付けの状況 | [12 empty] | 3 | 22 | 322 | 通気管の状況
(14) |  |  |  | 阻集器 |  | 阻集器の構造、機能及び設置の状況 | [12 empty] | 3 | 3 | 33 | 排水漏れの状況
(15) | その他 |  |  | 排水管 |  | 公共下水道等への接続の状況 | [12 empty] | 3 | 4 | 34 | 排水ポンプの設置の状況
(16) | [5 empty] | 雨水排水立て管の接続の状況 | [12 empty] | 3 | 5 | 35 | 排水ポンプの運転の状況
(17) | [5 empty] | 排水の状況 | [12 empty] | 3 | 6 | 36 | 地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況
(18) | [5 empty] | 掃除口の取付けの状況 | [12 empty] | 3 | 7 | 37 | 雑用水の用途
(19) | [5 empty] | 雨水系統との接続の状況 | [12 empty] | 3 | 8 | 38 | 雑用水給水栓の表示の状況
(20) | [5 empty] | 間接排水の状況 | [12 empty] | 3 | 9 | 39 | 配管の標識等
(21) |  |  |  | 通気管 |  | 通気開口部の状況
(22) | [5 empty] | 通気管の状況
4 | 上記以外の点検項目
(1) | その他の給排水設備
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成し、1枚目に施設名・点検の実施日を記載してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です空欄で構いません。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入不要ですしなくても構いません。
⑦ | 通し番号は(換気設備)(排煙設備)(非常用の照明装置)(給水設備及び排水設備)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式3-3,3-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他

## (様式3-3)点検写真
（様式3-3） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
点検写真 | [14 empty] | □ | 【建築物】
[15 empty] | ■ | 【建築設備】
[15 empty] | □ | 【防火設備】
施設名： |  |  | 0
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
[11 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び
「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、
この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。(任意様式)
② | 「部位」欄の「通し番号」、「番号・点検項目」は、それぞれ別記（様式1-4）特記事項欄の通し番号、番号・点検項目に対応した
ものを記入してください。
③ | 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「■」マークを入れ、それ以外
の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「■」マークを入れ、特記事項に記載してください。
④ | 「緊急」欄は、点検の結果、安全面で緊急対応が必要と指摘があった場合は各項目のチェックボックスに「■」マークを入れ、
具体的な内容を特記事項に記載してください。
1.人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
2.火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
3.火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
4.その他
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
Note on C7: 通し番号は(換気設備)(排煙設備)(非常用の照明装置)(給水設備及び排水設備)を通じての通し番号としてください。
Note on H7: すべて半角で*(*) と記載ください。 複数の番号の指摘に該当する場合、代表的な番号を記載もしくは 別々の指摘として記載ください。 以下、番号セル同様 ●良い例 1(2) 半角1 半角( 半角2 半角) ●悪い例 １（２） 全角１ 全角（ 全角２ 全角） 1② 半角1 環境依存文字② 1(2)～(5) 半角1 半角( 半角2 半角) オーバーライン～ 半角( 半角5 半角) 1(2)・(5) 半角1 半角( 半角2 半角) ピリオド・ 半角( 半角5 半角)

## (様式3-4)点検結果図
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式3-4） |  | 点検結果図【建築設備】 | 【神戸市公共建築物用：建築設備】
施設名： | 0
注） 配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
様式3-2-1～4特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。