## 目次
【神戸市公共建築物用】
神戸市公共建築物定期点検【建築物】 |  |  |  | ver.1.4
項番 | 様式 | 内容 | 備考
1 | 様式1-1 | 定期点検概要書【建築物】
2 | 様式1-2 | 点検結果表【建築物】
3 | 様式1-3 | 点検結果図
4 | 様式1-4 | 点検写真
【定期点検報告書作成の注意事項】
・ | 報告書データを統計処理に用いるため、以下の作業を行わないこと。
・様式のマスの追加・削除等を行わないこと。
・シートの削除・名称変更は行わないこと。

## (様式1-1)定期点検概要書【建築物】
（様式1-1） | [28 empty] | 【神戸市公共建築物用】
定期点検概要書【建築物】
（第一面）
[21 empty] | 施設所管課： | [8 empty] | (局室区)
(部)
(課)
[21 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施 | [7 empty] | ←(第三面)の点検日を記載すれば自動的に記載されます。
【1.対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称(対象棟名称)】
【ニ．用途】
【2.管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【3.建築物の点検者】
（代表となる点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 特定建築物調査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の点検者）
| 【イ．資格等】 |  |  | □ | （ |  |  |  | ）建築士 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 特定建築物調査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 |  |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  |  |  | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【4.点検による指摘の概要】
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【ニ．その他特記事項】
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【1.敷地の位置】
| 【イ．防火地域等】 |  |  |  |  | □ | 防火地域 | [6 empty] | □ | 準防火地域
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  | □ | 指定なし
【ロ．用途地域】
【2.建築物及びその敷地の概要】
| 【イ．構造】 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造
[6 empty] | □ | 鉄骨造 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| 【ロ．階数】 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ハ．敷地面積】 | [9 empty] | ㎡
| 【ニ．建築面積】 | [9 empty] | ㎡
| 【ホ．延べ面積】 | [9 empty] | ㎡
【3.階別用途別床面積】 | [11 empty] | （ | 用 途 | [5 empty] | ） |  | （ | 面 積 | [6 empty] | ） | ←記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| 【イ．階別用途別】 |  |  |  |  | （ |  |  | 階 | ） |  | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[12 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[6 empty] | （ |  |  | 階 | ） |  | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[12 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[6 empty] | （ |  |  | 階 | ） |  | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[12 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[6 empty] | （ |  |  | 階 | ） |  | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[12 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[6 empty] | （ |  |  | 階 | ） |  | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
| 【ロ．用途別】 | [10 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
[12 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | （ | [6 empty] | ㎡ | ）
【4.性能検証法等の適用】 | [5 empty] | □ | 耐火性能検証法 | [9 empty] | □ | 防火区画検証法
[6 empty] | □ | 階避難安全検証法（ | [9 empty] | 階） |  |  |  | □ | 全館避難安全検証法
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
【5.増築、改築、用途変更等の経過】
|  | 昭和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [16 empty] | ）
|  | 昭和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [16 empty] | ）
|  | 昭和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [16 empty] | ）
|  | 昭和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [16 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】
| 【イ．確認に要した図書】 | [6 empty] | □ | 有（ |  | □ | 各階平面図あり） | [7 empty] | □ | 無
| 【ロ．確認済証】 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  | 昭和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 交付者 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [13 empty] | ）
| 【ハ．完了検査に要した図書】 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ニ．検査済証】 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | 交付番号 |  |  |  | 昭和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | 交付者 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関（ | [13 empty] | ）
| 【ホ．維持保全に関する準則又は計画】 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ヘ．前回の点検に関する書類の写し】 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 対象外
【7.備考】
（第三面）
建築物の点検等の概要
【1.建築物の点検の状況】
| 【イ．今回の点検】 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の点検】 |  |  |  |  | □ | 実施 |  | （ | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | □ | 未実施
【2.外壁点検対象及び点検等の状況】
| 【イ．外壁点検対象の有無】 | [6 empty] | タイルおよびモルタル使用面 | [9 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．外壁の点検及び改修】 | [6 empty] | □ | 実施 |  | （ | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | □ | 未実施
【3.点検の状況(別紙による)】
（敷地及び地盤）
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
（建築物の外部）
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
（屋上及び屋根）
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
入力不要
（建築物の内部）
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
（避難施設等）
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
（その他）
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり（ | [6 empty] | □ | 既存不適格） | [7 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  |  | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【4.石綿を添加した建築材料の点検状況】 | [15 empty] | （ | 該当する室 | [9 empty] | ）
| 【イ．該当建築材料の有無】 | [5 empty] | □ | 有（飛散防止措置無） | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 有（飛散防止措置有） | [7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | □ | 無
| 【ロ．措置予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有（令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 無
【5.耐震診断及び耐震改修の点検状況】
| 【イ．耐震診断の実施の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無（令和 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | □ | 対象外
| 【ロ．耐震改修の実施の有無】 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無（令和 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定） |  |  |  |  | □ | 対象外
【6.建築物等に係る不具合等の状況(別紙による)】
| 【イ．不具合等】 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合等の記録】 |  |  |  |  | □ | 有 | [23 empty] | 入力不要
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  |  | □ | 実施済
[6 empty] | □ | 改善予定（令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月に改善予定） | [6 empty] | □ | 予定なし
【7.備考】
（第四面）
建築物等に係る不具合等の状況(別紙による)
不具合等を 把握した年月 |  |  | 不具合等の概要 | [5 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善（予定） 年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要
入力不要
＜以下、印刷不要＞
(注意)
1 | 各面共通関係
① | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
② | チェックボックスは「レ」、「☑」ではなく、「■」で作成してください。
2 | 第三面関係
① | 3欄・6欄の内容は、点検結果表の点検項目・特記事項に記載してください。
4 | 第四面関係
① | 建築物等に係る不具合等の状況の内容は、点検結果表の点検項目・特記事項に記載してください。

## (様式1-2)点検結果表
（様式1-2） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用】
点検結果表【建築物】
施設名： |  | 0 | [9 empty] | 点検の実施日： | 令和年月日実施
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [9 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [9 empty] | 2
3
点検項目等 | [8 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[9 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [11 empty] | 既存 不適格
1 | 敷地及び地盤 | [19 empty] | 番号 | 項目
(1) | 地盤 |  |  |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | [13 empty] | 1 | 1 | 11 | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 |  |  |  | 敷地内の排水の状況 | [13 empty] | 1 | 10 | 110
(3) | 敷地内の通路 |  |  |  | 敷地内の通路の確保の状況 | [13 empty] | 1 | 11 | 111
(4) |  |  |  |  | 有効幅員の確保の状況 | [13 empty] | 1 | 12 | 112
(5) |  |  |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況 | [13 empty] | 1 | 13 | 113
(6) | 塀 |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況 | [13 empty] | 1 | 14 | 114
(7) |  |  |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 15 | 115
(8) | 擁壁 |  |  |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 16 | 116
(9) |  |  |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 | [13 empty] | 1 | 17 | 117
2 | 建築物の外部 | [17 empty] | 1 | 18 | 118
(1) | 基礎 |  |  |  | 基礎の沈下等の状況 | [13 empty] | 1 | 19 | 119
(2) |  |  |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 2 | 12 | 敷地内の排水の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  |  |  | 土台の沈下等の状況 | [13 empty] | 1 | 20 | 120
(4) |  |  |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 21 | 121
(5) | 外 壁 |  | 躯体等 |  | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況 | [13 empty] | 1 | 22 | 122
(6) |  |  |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 23 | 123
(7) |  |  |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 24 | 124
(8) |  |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 25 | 125
(9) |  |  |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 26 | 126
(10) |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 27 | 127
(11) |  |  | 外装仕上げ材等 |  | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 28 | 128
(12) |  |  |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 29 | 129
(13) |  |  |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 3 | 13 | 敷地内の通路の確保の状況
(14) |  |  |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 30 | 130
(15) |  |  | 窓サッシ等 |  | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 31 | 131
(16) |  |  |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況 | [13 empty] | 1 | 32 | 132
(17) |  |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 |  | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 33 | 133
(18) |  |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 34 | 134
3 | 屋上及び屋根 | [17 empty] | 1 | 35 | 135
(1) | 屋上面 |  |  |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 36 | 136
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  |  |  | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 37 | 137
(3) |  |  |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 38 | 138
(4) |  |  |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 39 | 139
(5) |  |  |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 4 | 14 | 有効幅員の確保の状況
(6) | 屋根（屋上面を除く。） |  |  |  | 屋根の防火対策の状況 | [13 empty] | 1 | 40 | 140
(7) |  |  |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 41 | 141
(8) | 機器及び工作物（冷却等設備、広告塔等） |  |  |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 42 | 142
(9) |  |  |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 43 | 143
4 | 建築物の内部 | [17 empty] | 1 | 44 | 144
(1) | 防火区画 |  |  |  | 令第112条第10項から第12項に規定する区画の状況 | [13 empty] | 1 | 45 | 145
(2) |  |  |  |  | 令第112条第1項、第3項、第4項又は第6項から第9項までの各項に規定する区画の状況 | [13 empty] | 1 | 46 | 146
(3) |  |  |  |  | 令第112条第17項に規定する区画の状況 | [13 empty] | 1 | 5 | 15 | 敷地内の通路の支障物の状況
(4) |  |  | 防火区画の外周部 |  | 令第112条第15項に規定する外壁等及び同条第16項に規定する防火設備の処置の状況 | [13 empty] | 1 | 6 | 16 | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(5) |  |  |  |  | 令第112条第15項に規定する外壁等及び同条第16項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 7 | 17 | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 |  | 躯体等 |  | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 8 | 18 | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 1 | 9 | 19 | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
(8) |  |  |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 1 | 21 | 基礎の沈下等の状況
(9) |  |  |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 10 | 210 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 11 | 211 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(11) |  |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁に限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 12 | 212 | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 13 | 213 | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 14 | 214 | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況 | [13 empty] | 2 | 15 | 215 | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(15) |  |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況 | [13 empty] | 2 | 16 | 216 | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(16) |  |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | [13 empty] | 2 | 17 | 217 | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(17) | 床 |  | 躯体等 |  | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 18 | 218 | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 19 | 219
(19) |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 2 | 22 | 基礎の劣化及び損傷の状況
(20) |  |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） |  | 準耐火性能等の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 20 | 220
(21) |  |  |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 21 | 221
(22) |  |  |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況 | [13 empty] | 2 | 22 | 222
(23) | 天 |  | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 |  | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 | [13 empty] | 2 | 23 | 223
(24) | 井 |  |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 24 | 224
(25) |  |  | 特定天井 |  | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 25 | 225
(26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸 |  |  |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況 | [13 empty] | 2 | 26 | 226
(27) |  |  |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況 | [13 empty] | 2 | 27 | 227
(28) |  |  |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況 | [13 empty] | 2 | 28 | 228
(29) |  |  |  |  | 防火扉又は戸の開放方向 | [13 empty] | 2 | 29 | 229
(30) |  |  |  |  | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という。）の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 3 | 23 | 土台の沈下等の状況
(31) |  |  |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況 | [13 empty] | 2 | 30 | 230
(32) |  |  |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況 | [13 empty] | 2 | 31 | 231
(33) |  |  |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況 | [13 empty] | 2 | 32 | 232
(35) | 照明器具(屋内外）、懸垂物等 |  |  |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | [13 empty] | 2 | 33 | 233
(36) |  |  |  |  | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況 | [13 empty] | 2 | 34 | 234
(37) | 警報設備 |  |  |  | 警報設備の設置の状況 | [13 empty] | 2 | 35 | 235
(38) |  |  |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 36 | 236
(39) | 居室の採光及び換気 |  |  |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 37 | 237
(40) |  |  |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況 | [13 empty] | 2 | 38 | 238
(41) |  |  |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 39 | 239
(42) |  |  |  |  | 換気設備の設置の状況 | [13 empty] | 2 | 4 | 24 | 土台の劣化及び損傷の状況
(43) |  |  |  |  | 換気設備の作動の状況 | [13 empty] | 2 | 40 | 240
(44) |  |  |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況 | [13 empty] | 2 | 41 | 241
(45) | 石綿等を添加した建築材料 |  |  |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況 | [13 empty] | 2 | 42 | 242
(46) |  |  |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | [13 empty] | 2 | 43 | 243
(47) |  |  |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況 | [13 empty] | 2 | 44 | 244
(48) |  |  |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 2 | 45 | 245
5 | 避難施設等 | [17 empty] | 2 | 46 | 246
(1) | 令第120条第2項に規定する通路 |  |  |  | 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 5 | 25 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(2) | 廊下 |  |  |  | 幅員の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 6 | 26 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  |  |  | 物品の放置の状況 | [13 empty] | 2 | 7 | 27 | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(4) | 出入口 |  |  |  | 出入口の確保の状況 | [13 empty] | 2 | 8 | 28 | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  |  |  | 物品の放置の状況 | [13 empty] | 2 | 9 | 29 | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋上広場 |  |  |  | 屋上広場の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 1 | 31 | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  |  |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況 | [13 empty] | 3 | 10 | 310
(8) |  |  |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 11 | 311
(9) |  |  |  |  | 物品の放置の状況 | [13 empty] | 3 | 12 | 312
(10) |  |  |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 13 | 313
(11) | 階 |  | 階段 |  | 直通階段の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 14 | 314
(12) | 段 |  |  |  | 幅員の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 15 | 315
(13) |  |  |  |  | 手すりの設置の状況 | [13 empty] | 3 | 16 | 316
(14) |  |  |  |  | 物品の放置の状況 | [13 empty] | 3 | 17 | 317
(15) |  |  |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 18 | 318
(16) |  |  | 屋内に設けられた避難階段 |  | 階段室の構造の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 19 | 319
(17) |  |  | 屋外に設けられた避難階段 |  | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 2 | 32 | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  |  |  | 開放性の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 20 | 320
(19) |  |  | 特別避難階段 |  | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 21 | 321
(20) |  |  |  |  | 付室等の排煙設備の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 22 | 322
(21) |  |  |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況 | [13 empty] | 3 | 23 | 323
(22) |  |  |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況 | [13 empty] | 3 | 24 | 324
(23) |  |  |  |  | 物品の放置の状況 | [13 empty] | 3 | 25 | 325
(24) | 排 |  | 防煙壁 |  | 防煙区画の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 26 | 326
(25) | 煙 |  |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 27 | 327
(26) | 設 |  |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況 | [13 empty] | 3 | 28 | 328
(27) | 備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 29 | 329
(28) | 等 |  |  |  | 排煙設備の作動の状況 | [13 empty] | 3 | 3 | 33 | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(29) |  |  |  |  | 自然排煙口の維持保全の状況 | [13 empty] | 3 | 30 | 330
(30) | そ |  | 非常用の進入口等 |  | 非常用の進入口等の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 31 | 331
(31) | の |  |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況 | [13 empty] | 3 | 32 | 332
(32) | 他 |  | 非常用エレベーター |  | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況 | [13 empty] | 3 | 33 | 333
(33) | の |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 34 | 334
(34) | 設 |  |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況 | [13 empty] | 3 | 35 | 335
(35) | 備 |  |  |  | 乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことができる窓の状況 | [13 empty] | 3 | 36 | 336
(36) | 等 |  |  |  | 物品の放置の状況 | [13 empty] | 3 | 37 | 337
(37) |  |  |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況 | [13 empty] | 3 | 38 | 338
(38) |  |  | 非常用の照明装置 |  | 非常用の照明装置の設置の状況 | [13 empty] | 3 | 39 | 339
(39) |  |  |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況 | [13 empty] | 3 | 4 | 34 | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(40) |  |  |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | [13 empty] | 3 | 40 | 340
6 | その他 | [17 empty] | 3 | 41 | 341
(1) | 特殊な構造等 |  | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 |  | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 42 | 342
(2) |  |  |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況 | [13 empty] | 3 | 43 | 343
(3) |  |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 |  | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。） | [13 empty] | 3 | 44 | 344
(4) |  |  |  |  | 上部構造の可動の状況 | [13 empty] | 3 | 45 | 345
(5) | 避雷設備 |  |  |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 46 | 346
(6) | 煙 |  | 建築物に設ける煙突 |  | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 5 | 35 | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(7) | 突 |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 6 | 36 | 屋根の防火対策の状況
(8) |  |  | 令第138条第1項第1号に掲げる煙突 |  | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 7 | 37 | 屋根の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 3 | 8 | 38 | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の点検項目 | [17 empty] | 3 | 9 | 39 | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
(1) | 屋外照明柱、掲揚柱及び引込柱等 |  |  |  | 根元部分等の劣化及び損傷の状況 | [13 empty] | 4 | 1 | 41 | 令第112条第11項から第13項に規定する区画の状況
(2) | その他の建築物 | [17 empty] | 4 | 10 | 410 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
- | - | [17 empty] | 4 | 11 | 411 | 準耐火性能等の確保の状況
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること | [18 empty] | 4 | 12 | 412 | 部材の劣化及び損傷の状況
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月 |  |  |  | 4 | 13 | 413 | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
| 項目 |  | 番号 | 項目名 | [14 empty] | 4 | 14 | 414 | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
1 | [18 empty] | 4 | 15 | 415 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
2 | [18 empty] | 4 | 16 | 416 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
3 | [18 empty] | 4 | 17 | 417 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
4 | [18 empty] | 4 | 18 | 418 | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
5 | [18 empty] | 4 | 19 | 419 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
6 | [18 empty] | 4 | 2 | 42 | 令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況
7 | [18 empty] | 4 | 20 | 420 | 準耐火性能等の確保の状況
8 | [18 empty] | 4 | 21 | 421 | 部材の劣化及び損傷の状況
9 | [18 empty] | 4 | 22 | 422 | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
10 | [18 empty] | 4 | 23 | 423 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
11 | [18 empty] | 4 | 24 | 424 | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
12 | [18 empty] | 4 | 25 | 425 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
13 | [18 empty] | 4 | 26 | 426 | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
14 | [18 empty] | 4 | 27 | 427 | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
15 | [18 empty] | 4 | 28 | 428 | 昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況
16 | [18 empty] | 4 | 29 | 429 | 防火扉又は戸の開放方向
17 | [18 empty] | 4 | 3 | 43 | 令第112条第18項に規定する区画の状況
18 | [18 empty] | 4 | 30 | 430 | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という。）の本体と枠の劣化及び損傷の状況
19 | [18 empty] | 4 | 31 | 431 | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
20 | [18 empty] | 4 | 32 | 432 | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞ | [18 empty] | 4 | 33 | 433 | 常閉防火扉等の固定の状況
＜以下、印刷不要＞ | [18 empty] | 4 | 34 | 434
（注意） | [18 empty] | 4 | 35 | 435 | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
① | この書類は、建築物等ごとに作成し、1枚目に施設名・点検の実施日を記載してください。 | [17 empty] | 4 | 36 | 436 | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 | [17 empty] | 4 | 37 | 437 | 警報設備の設置の状況
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は空欄で構いません。 | [17 empty] | 4 | 38 | 438 | 警報設備の劣化及び損傷の状況
④ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。 | [17 empty] | 4 | 39 | 439 | 採光のための開口部の面積の確保の状況
⑤ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。 | [17 empty] | 4 | 4 | 44 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
[19 empty] | 4 | 40 | 440 | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
⑥ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。 | [17 empty] | 4 | 41 | 441 | 換気のための開口部の面積の確保の状況
[19 empty] | 4 | 42 | 442 | 換気設備の設置の状況
[19 empty] | 4 | 43 | 443 | 換気設備の作動の状況
[19 empty] | 4 | 44 | 444 | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
[19 empty] | 4 | 45 | 445 | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況
⑦ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式1-3,1-4にも記入してください。 | [17 empty] | 4 | 46 | 446 | 吹付け石綿等の劣化の状況
[19 empty] | 4 | 47 | 447 | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
| (a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等） | [17 empty] | 4 | 48 | 448 | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
| (b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等） | [17 empty] | 4 | 5 | 45 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
| (c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等） | [17 empty] | 4 | 6 | 46 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
| (d).その他 | [17 empty] | 4 | 7 | 47 | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 4 | 8 | 48 | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 4 | 9 | 49 | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 5 | 1 | 51 | 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況
[19 empty] | 5 | 10 | 510 | 避難器具の操作性の確保の状況
[19 empty] | 5 | 11 | 511 | 直通階段の設置の状況
[19 empty] | 5 | 12 | 512 | 幅員の確保の状況
[19 empty] | 5 | 13 | 513 | 手すりの設置の状況
[19 empty] | 5 | 14 | 514 | 物品の放置の状況
[19 empty] | 5 | 15 | 515 | 階段各部の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 5 | 16 | 516 | 階段室の構造の確保の状況
[19 empty] | 5 | 17 | 517 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
[19 empty] | 5 | 18 | 518 | 開放性の確保の状況
[19 empty] | 5 | 19 | 519 | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
[19 empty] | 5 | 2 | 52 | 幅員の確保の状況
[19 empty] | 5 | 20 | 520 | 付室等の排煙設備の設置の状況
[19 empty] | 5 | 21 | 521 | 付室等の排煙設備の作動の状況
[19 empty] | 5 | 22 | 522 | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
[19 empty] | 5 | 23 | 523 | 物品の放置の状況
[19 empty] | 5 | 24 | 524 | 防煙区画の設置の状況
[19 empty] | 5 | 25 | 525 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 5 | 26 | 526 | 可動式防煙壁の作動の状況
[19 empty] | 5 | 27 | 527 | 排煙設備の設置の状況
[19 empty] | 5 | 28 | 528 | 排煙設備の作動の状況
[19 empty] | 5 | 29 | 529 | 自然排煙口の維持保全の状況
[19 empty] | 5 | 3 | 53 | 物品の放置の状況
[19 empty] | 5 | 30 | 530 | 非常用の進入口等の設置の状況
[19 empty] | 5 | 31 | 531 | 非常用の進入口等の維持保全の状況
[19 empty] | 5 | 32 | 532 | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
[19 empty] | 5 | 33 | 533 | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
[19 empty] | 5 | 34 | 534 | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
[19 empty] | 5 | 35 | 535 | 乗降ロビー等の付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
[19 empty] | 5 | 36 | 536 | 物品の放置の状況
[19 empty] | 5 | 37 | 537 | 非常用エレベーターの作動の状況
[19 empty] | 5 | 38 | 538 | 非常用の照明装置の設置の状況
[19 empty] | 5 | 39 | 539 | 非常用の照明装置の作動の状況
[19 empty] | 5 | 4 | 54 | 出入口の確保の状況
[19 empty] | 5 | 40 | 540 | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
[19 empty] | 5 | 41 | 541
[19 empty] | 5 | 42 | 542
[19 empty] | 5 | 43 | 543
[19 empty] | 5 | 44 | 544
[19 empty] | 5 | 45 | 545
[19 empty] | 5 | 46 | 546
[19 empty] | 5 | 5 | 55 | 物品の放置の状況
[19 empty] | 5 | 6 | 56 | 屋上広場の確保の状況
[19 empty] | 5 | 7 | 57 | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
[19 empty] | 5 | 8 | 58 | 手すり等の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 5 | 9 | 59 | 物品の放置の状況
[19 empty] | 6 | 1 | 61 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 6 | 10 | 610
[19 empty] | 6 | 11 | 611
[19 empty] | 6 | 12 | 612
[19 empty] | 6 | 13 | 613
[19 empty] | 6 | 14 | 614
[19 empty] | 6 | 15 | 615
[19 empty] | 6 | 16 | 616
[19 empty] | 6 | 17 | 617
[19 empty] | 6 | 18 | 618
[19 empty] | 6 | 19 | 619
[19 empty] | 6 | 2 | 62 | 膜張力及びケーブル張力の状況
[19 empty] | 6 | 20 | 620
[19 empty] | 6 | 21 | 621
[19 empty] | 6 | 22 | 622
[19 empty] | 6 | 23 | 623
[19 empty] | 6 | 24 | 624
[19 empty] | 6 | 25 | 625
[19 empty] | 6 | 26 | 626
[19 empty] | 6 | 27 | 627
[19 empty] | 6 | 28 | 628
[19 empty] | 6 | 29 | 629
[19 empty] | 6 | 3 | 63 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
[19 empty] | 6 | 30 | 630
[19 empty] | 6 | 31 | 631
[19 empty] | 6 | 32 | 632
[19 empty] | 6 | 33 | 633
[19 empty] | 6 | 34 | 634
[19 empty] | 6 | 35 | 635
[19 empty] | 6 | 36 | 636
[19 empty] | 6 | 37 | 637
[19 empty] | 6 | 38 | 638
[19 empty] | 6 | 39 | 639
[19 empty] | 6 | 4 | 64 | 上部構造の可動の状況
[19 empty] | 6 | 40 | 640
[19 empty] | 6 | 41 | 641
[19 empty] | 6 | 42 | 642
[19 empty] | 6 | 43 | 643
[19 empty] | 6 | 44 | 644
[19 empty] | 6 | 45 | 645
[19 empty] | 6 | 46 | 646
[19 empty] | 6 | 5 | 65 | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 6 | 6 | 66 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 6 | 7 | 67 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 6 | 8 | 68 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 6 | 9 | 69 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 7 | 1 | 71 | 根元部分等の劣化及び損傷の状況
[19 empty] | 7 | 10 | 710
[19 empty] | 7 | 11 | 711
[19 empty] | 7 | 12 | 712
[19 empty] | 7 | 13 | 713
[19 empty] | 7 | 14 | 714
[19 empty] | 7 | 15 | 715
[19 empty] | 7 | 16 | 716
[19 empty] | 7 | 17 | 717
[19 empty] | 7 | 18 | 718
[19 empty] | 7 | 19 | 719
[19 empty] | 7 | 2 | 72 | 上記以外の項目
[19 empty] | 7 | 20 | 720
[19 empty] | 7 | 21 | 721
[19 empty] | 7 | 22 | 722
[19 empty] | 7 | 23 | 723
[19 empty] | 7 | 24 | 724
[19 empty] | 7 | 25 | 725
[19 empty] | 7 | 26 | 726
[19 empty] | 7 | 27 | 727
[19 empty] | 7 | 28 | 728
[19 empty] | 7 | 29 | 729
[19 empty] | 7 | 3 | 73
[19 empty] | 7 | 30 | 730
[19 empty] | 7 | 31 | 731
[19 empty] | 7 | 32 | 732
[19 empty] | 7 | 33 | 733
[19 empty] | 7 | 34 | 734
[19 empty] | 7 | 35 | 735
[19 empty] | 7 | 36 | 736
[19 empty] | 7 | 37 | 737
[19 empty] | 7 | 38 | 738
[19 empty] | 7 | 39 | 739
[19 empty] | 7 | 4 | 74
[19 empty] | 7 | 40 | 740
[19 empty] | 7 | 41 | 741
[19 empty] | 7 | 42 | 742
[19 empty] | 7 | 43 | 743
[19 empty] | 7 | 44 | 744
[19 empty] | 7 | 45 | 745
[19 empty] | 7 | 46 | 746
[19 empty] | 7 | 5 | 75
[19 empty] | 7 | 6 | 76
[19 empty] | 7 | 7 | 77
[19 empty] | 7 | 8 | 78
[19 empty] | 7 | 9 | 79

## (様式1-3)点検結果図
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。
（様式1-3） |  | 点検結果図【建築物】 | 【神戸市公共建築物用】
施設名： | 0
注） 指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記した図面データを添付すること。Excelの図形で描写すると印刷時にずれるので、行わないこと。
様式1-2特記事項欄の通し番号を指摘箇所に付記すること。

## (様式1-4)点検写真
（様式1-4） | [17 empty] | 【神戸市公共建築物用】
点検写真 | [14 empty] | ■ | 【建築物】
[15 empty] | □ | 【建築設備】
[15 empty] | □ | 【防火設備】
施設名： |  |  | 0
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 1 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 2 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 3 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 4 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 5 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 6 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 7 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 8 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 9 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 10 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 11 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 12 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 13 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 14 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 15 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 16 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 17 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 18 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 19 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 20 |  | () | [6 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
部位 |  | 通し番号 |  | 番号 | 点検項目 |  |  |  |  | 点検結果
|  | 0 | [8 empty] | □ | 要是正 |  |  |  | □ | その他
緊急 |  | □ | 人身事故 |  |  | □ | 火災時の被害拡大 | □ | 火災時の避難確保 |  |  |  | □ | その他
特記事項
写真貼付
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び
「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、
この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。(任意様式)
② | 「部位」欄の「通し番号」、「番号・点検項目」は、それぞれ別記（様式1-4）特記事項欄の通し番号、番号・点検項目に対応した
ものを記入してください。
③ | 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「■」マークを入れ、それ以外
の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「■」マークを入れ、特記事項に記載してください。
④ | 「緊急」欄は、点検の結果、安全面で緊急対応が必要と指摘があった場合は各項目のチェックボックスに「■」マークを入れ、
具体的な内容を特記事項に記載してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。