## 別紙1-1
[5 empty] | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-1 機能要件 兼 機能実現証明書（全般・共通）
機能名称 |  |  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.全般
1.1. 調達
|  | 1.1.1. | 調達方式 | セキュリティ対策が本市のセキュリティ基準に則していること。 | A
1.2. 通信
|  | 1.2.1. | ブラウザ | Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge 等標準的なブラウザで閲覧・操作できること。また，特別な設定やプラグイン等が不要な環境で動作すること。 | B
1.3. ログ出力
|  | 1.3.1. | 操作ログ | 操作ログが管理者・利用者別，ID別，日時で絞り込んでファイル出力が可能であること。ログは，管理者向け機能から参照・ダウンロードできること。保存期間は，最低3ヶ月とする。サーバに容量的に記録できない場合は，媒体に保管しても可とする。 | A | 保存可能なログデータの詳細を実現方法・根拠欄に記載すること。
|  | 1.3.2. | アクセスログ | アクセスログがファイルに出力されること。ログは，管理者向け機能から参照・ダウンロードできること。保存期間は，最低1年とする。 | A | 保存可能なログデータの詳細を実現方法・根拠欄に記載すること。
1.4. マニュアル
|  | 1.4.1. | 職員マニュアル | 業務マニュアルは委託業者が作成すること。PCに詳しくない者でも把握しやすいよう工夫すること。なお，現段階では未定だが，権限に応じて操作できる内容をかえる予定のため，それぞれに対応するマニュアルを用意する（想定は２パターン程）。 | A
|  | 1.4.2. |  | 業務マニュアルのデータを加工しやすい形で提供すること。また，このデータの転用を許可すること。 | A
|  | 1.4.3. | 利用者マニュアル | 利用者マニュアルを作成すること。PCに詳しくない者でも理解しやすいように図などを利用して，わかり易く工夫すること。 | A
|  | 1.4.4. |  | 利用者マニュアルのデータを加工しやすい形で提供すること。また，このデータの転用を許可すること。 | A
1.5. ウェブアクセシビリティ
|  | 1.5.1. | 神戸市ホームページガイドライン準拠 | JIS X 8341-3:2010に基づいて作成されていること。 | B
|  | 1.5.2. |  | ＣＧＩの使用を必要最低限とすること。 | B | 使用する場合は、本市と別途協議すること。
|  | 1.5.3. |  | 非テキストコンテンツに代替テキストが提供されていること。 | C
|  | 1.5.4. |  | キーボードのみで操作ができること。 | C
|  | 1.5.5. |  | ページ内容を予測できるようなページタイトルをつけること。 | C
2.データ移行
2.1. データ移行
|  | 2.1.1. | ID・パスワード | 現行のユーザID・パスワードをそのまま移行すること。 | A
|  | 2.1.2. | データ移行 | 1時間値、欠測付加情報、集計値、データ修正履歴、発令履歴、ホームページ公開データなどのすべてのデータを移行すること。 | A
3.保守・運用
4.1. 情報セキュリティ要件
|  | 4.1.1. | 情報セキュリティ要件 | ウィルス対策ソフトをインストールするなど，ウィルス感染を防止する機能を有すること。 | A
|  | 4.1.2. |  | ウィルス対策ソフトのパターンファイルについては，更新の有無を1日1回以上確認し，更新版があれば，適用すること。 | A
|  | 4.1.3. |  | サーバ（OS・アプリケーション）のセキュリティパッチについては，公開から15日以内に本市へ通知し，公開から30日以内にセキュリティパッチの適用可否を決定（分析），報告すること。不可の場合は，別途，代替策を実施すること。 | A
|  | 4.1.4. |  | サーバ（OS），ミドルウェア，アプリケーション及びネットワーク機器の脆弱性の有無について，第三者機関等を使用して，定期的（年１回以上）に点検を実施し，本市に報告すること。 | A
|  | 4.1.5. |  | Webサイト改ざんの有無を定期的(1日1回以上)に確認し，マルウェア，悪意的なスクリプト，オンライン詐欺サイトの埋め込みなどを検知した場合は速やかに本市に報告すること。 | A

## 別紙1-2
|  |  |  | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-2 機能要件 兼 機能実現証明書（管理者向け）
|  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.1. 認証
| 1.1.1. | 認証 | IDとパスワードによる認証を受け、システムへのログインを行うことができること。 | A
| 1.1.2. | ログアウト | 能動的にセッションを切断できること（手動ログアウト）。 | A
| 1.1.3. |  | ログイン状態の操作者の操作状況を監視し、あらかじめ設定した時間以上システムが操作されていないと判断される場合は、自動的にログアウトされること（自動ログアウト）。 | B
1.2. 情報セキュリティ要件
| 1.2.1. | 管理者ログイン管理 | ユーザがログインするパスワードは、英数字混在の8桁以上とし、これに違反するパスワードはシステム上エラーとなり受け付けないこと。 | A
| 1.2.2. |  | ユーザが半年以上同一のパスワードを使い続けた場合は、システムが強制的にパスワード変更を求める機能を有すること。 | B
| 1.2.3. |  | パスワードの再利用の制限を可能にする機能を有すること。 | B
| 1.2.4. |  | ユーザ（管理者機能）が一定回数連続してパスワードを誤った場合、一定時間ログインを禁止する機能を有すること。また、ロック解除権限を持ったユーザ(管理者機能)を有すること。 | B

## 別紙1-3
|  |  |  | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-3 機能要件 兼 機能実現証明書（利用者向け）
|  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.1. トップページ機能
| 1.1.1. | 利用者向けページ機能 | 利用者向けのページを設けること。ページのメニューは以下とする。 ・お知らせ（新着情報、利用上の注意、お問合せ情報等） | A
| 1.1.2. | お知らせ表示 | 利用者向けのトップページにお知らせを表示できること。お知らせについては、利用者にとって見やすい表示とすること。
| 1.1.3. | 情報提供 | 以下の情報を提供できること。 (ア)各測定項目の常時監視データ (速報値:概ね1週間程度の時間値情報と光化学オキシダントの1日程度の1分値情報を蓄積) (イ)光化学スモッグ当日予報,注意報等発令及び解除の情報 (ウ）測定項目等の解説 (エ）過去の確定値データ (年間値,月間値,日間値及び時間値) の閲覧とダウンロード (オ) その他 | A
1.2. 接続端末
| 1.2.1. | スマートフォン、タブレット | スマートフォン、タブレットで、閲覧したときに見やすいようにカスタマイズされていること。 | B
| 1.2.2. |  | スマートフォン、タブレットで、PCと同等の処理ができること。 | B
1.3.ウェブアクセシビリティ
| 1.3.1. | 神戸市ホームページガイドライン準拠 | 背景と文字とのコントラストが十分に確保されていること。 | B
| 1.3.2. |  | 画面の配色を設定できること。 | C
| 1.3.3. |  | 画面のテキストサイズを設定できること。 | C
| 1.3.4. |  | 必要不可欠を除き、文字を画像化していないこと。 | C
| 1.3.5. |  | 音声での読み上げができること。 | D
| 1.3.6. |  | リンクの表現は、リンク先を予測できる内容になっていること。 | C
| 1.3.7. |  | 内容がわかる見出しやラベルになっていること。 | C

## 別紙1-4
|  |  |  | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-4 機能要件 兼 機能実現証明書（機能一覧）
|  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.1.共通仕様
| 1.1.1. | 共通仕様 | 環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様（改訂版）に準拠した機能を有すること。 | A
1.2. 収集データ | 機能全般
| 1.2.1. | 収集するデータ | 1時間値（毎正時の積算値）を収集できること。（ただし、毎正時にも設定変更が可能であること。） 瞬時値（10秒値）を収集できること。 | A
| 1.2.2. | 欠測データ | 測定器より電源断や故障等の欠測信号を取得し、欠測コードを付してデータベースに登録する機能を有していること。欠測値として登録する場合、修正前や修正履歴を保持し、これを参照することが可能であること。 | A
| 1.2.3. | 時間値等演算処理 | 演算時には状態監視信号や強制欠測し時による欠測処理を行い、定められた欠測コードに変換できること。欠測コードに変換した場合、修正データや修正履歴を保持し、これを参照することが可能であること。（Nox、THC、僅差等の集計値を算出する演算を含む。） | A
| 1.2.4. | データ集計処理 | 月次集計、年次集計処理について、システムの稼働に支障なく実施できること。 | A
| 1.2.5. | データ収集処理時間 | 出来るだけ短時間で収集し、データ処理が完了できること。 | A
| 1.2.6. | 測定局及び測定項目の変更等 | 測定局や測定項目の増減、測定局の属性の変更、帳票上の測定局・測定項目の表示やその順番の変更等に柔軟に対応できること。 | A
| 1.2.7. | 基準値などの設定条件等の参照及び修正・変更 | 環境基準値や発令基準値などの設定条件等について、管理者が容易に参照や修正・変更ができること。 | A
| 1.2.8. | 時刻同期機能 | ダウンロードサーバー経由で、本市仮想化基盤のタイムサーバーを参照とするなどにより、時間同期を行う機能を有すること。 | A
| 1.2.9. | データの表示 | 各サーバ、監視用端末に各局から収集した1時間値、1分値、各々のデータの推移を示すグラフ、風配図などを表示すること。表示されたデータはそのままのイメージで印刷や表計算ソフトへのデータの出力が可能であること。表示は手動のほか、自動更新が可能であること。 | A
| 1.2.10. | 外部データ登録機能 | システム外等で測定されたデータについても定められたデータ形式であればデータベースにデータを読み込む機能を有していること。 | A
| 1.2.11. | データ配布機能 | 以下の（ア）～（ク）のデータファイルを作成できること。 （ア）環境省への報告データファイル （イ）国立環境研究所への提供データファイル （ウ）1時間値データファイル （エ）1分値データファイル （オ）指定した期間についてのデータ提供ファイル （カ）ダウンロードサーバ送信データファイル （キ）兵庫県大気汚染常時監視システムへの送信データファイル （ク）神戸市水防情報システム（FISKO）への送信データファイル | A
| 1.2.12. | 各種帳票作成機能 | 以下の（ア）～（ウ）の帳票を作成できること。各種帳票についてはそのままのイメージで印刷や表計算ソフトへのデータ出力が可能であること。 （ア）1分値報、時間報、日報、月報、年報、経年変化等 （イ）風配図 （ウ）環境基準達成状況一覧表 | A
| 1.2.13. | データ修正機能 | データベースに登録されたデータについては、専用の修正画面においてデータの修正が可能であり、修正結果がデータベースには反映される機能を有していること。 修正作業画面については、基本的には月報形式で時間値を修正することを基本に、修正箇所が分かりやすいような画面表示とすること。 修正画面上で欠測コードについても入力できること。 修正画面上で欠測コードを入力して欠測する場合においては修正前の数値データについても保持し、修正履歴や修正前情報についても参照できること。 修正機能の一環として、データの連続や偏差、最大最小などを参考に異常値であると予想されるものについて、マーキングするような修正補助機能を有すること。 | A
| 1.2.14. | データ確定機能 | 修正後データ等については確定値として登録できる機能を有すること。 | A
| 1.2.15. | 地図表示機能 | 神戸市域の地図と測定局等のそれぞれ該当する位置を重ね合わせ、各種データをプロットし、広域的な汚染状況を表示できること。 測定局の位置や表示事項は容易に変更が可能であること。 | A
| 1.2.16. | 光化学オキシダント濃度予測補助機能 | 光化学オキシダント濃度予測を行うのに必要なデータ出力を行う機能を有すること。 | A
| 1.2.17. | 光化学スモッグ緊急時発令情報伝達機能 | 光化学スモッグの緊急時情報及び注意報等の発令時について、発令情報（注意報・解除等の区分/発令・解除等時間）を学校等の関係者に対し、監視端末等からi-FAX等を活用して通報する機能を有すること。 | A
| 1.2.18. | 異常時通知（アラート）機能 | 光化学オキシダント等の環境基準超過時,発令基準超過時等の基準超過時やシステム障害時(欠測時等)には,監視用端末上にポップアップ画面の表示(アラート表示)及びメール等で関係者にその旨を伝達できる機能を有していること。 通知機能の設定・解除については管理者が容易に実施できる機能を有していること。 | A
| 1.2.19. | メール配信機能 | メール配信システムを構築し,上記「異常時通知 (アラート)機能」に示す機能の他, 神戸市民及び関係者に光化学スモッグ注意報等発令・解除情報を提供する機能を有すること。 | A
| 1.2.20. | ホームページによる情報提供機能 | ホームページで以下の情報を提供する機能を有すること。 (ア)各測定項目の常時監視データ (速報値:概ね1週間程度の時間値情報と光化学オキシダントの1日程度の1分値情報を蓄積) (イ)光化学スモッグ当日予報,注意報等発令及び解除の情報 (ウ）測定項目等の解説 (エ）過去の確定値データ (年間値,月間値,日間値及び時間値) の閲覧とダウンロード (オ) その他 | A