## 別紙1-1
[5 empty] | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-1 機能要件 兼 機能実現証明書（全般・共通）
機能名称 |  |  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.全般
1.1. 調達
|  | 1.1.1. | 調達方式 | セキュリティ対策が本市のセキュリティ基準に則していること。 | A
1.2. 通信
|  | 1.2.1. | ブラウザ | Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox 等標準的なブラウザで閲覧・操作できること。また，特別な設定やプラグイン等が不要な環境で動作すること。 | B
1.3. ログ出力
|  | 1.3.1. | 操作ログ | 操作ログが管理者・利用者別，ID別，日時で絞り込んでファイル出力が可能であること。ログは，管理者向け機能から参照・ダウンロードできること。保存期間は，最低3ヶ月とする。サーバに容量的に記録できない場合は，媒体に保管しても可とする。 | A | 保存可能なログデータの詳細を実現方法・根拠欄に記載すること。
|  | 1.3.2. | アクセスログ | アクセスログがファイルに出力されること。ログは，管理者向け機能から参照・ダウンロードできること。保存期間は，最低1ヶ月とする。 | A | 保存可能なログデータの詳細を実現方法・根拠欄に記載すること。
1.4. マニュアル
|  | 1.4.1. | 職員マニュアル | 業務マニュアルは委託業者が作成すること。PCに詳しくない者でも把握しやすいよう工夫すること。なお，現段階では未定だが，権限に応じて操作できる内容をかえる予定のため，それぞれに対応するマニュアルを用意する（想定は２パターン程）。 | A
|  | 1.4.2. |  | 業務マニュアルのデータを加工しやすい形で提供すること。また，このデータの転用を許可すること。 | A
|  | 1.4.3. | 利用者マニュアル | 利用者マニュアルを作成すること。PCに詳しくない者でも理解しやすいように図などを利用して，わかり易く工夫すること。 | A
|  | 1.4.4. |  | 利用者マニュアルのデータを加工しやすい形で提供すること。また，このデータの転用を許可すること。 | A
2.データ移行
2.1. データ移行
|  | 2.1.1. | ID・パスワード | 現行のユーザID・パスワードをそのまま移行すること。 | A
|  | 2.1.2. | データ移行 | 子局情報、送信項目情報（測定データ）などを移行できること。その他マスタは、登録シートを準備し、初期移行を行うこと。 | A
3.保守・運用
4.1. 情報セキュリティ要件
|  | 4.1.1. | 情報セキュリティ要件 | ウィルス対策ソフトをインストールするなど，ウィルス感染を防止する機能を有すること。 | A
|  | 4.1.2. |  | ウィルス対策ソフトのパターンファイルについては，更新の有無を1日1回以上確認し，更新版があれば，適用すること。 | A
|  | 4.1.3. |  | サーバ（OS・アプリケーション）のセキュリティパッチについては，公開から15日以内に本市へ通知し，公開から30日以内にセキュリティパッチの適用可否を決定（分析），報告すること。不可の場合は，別途，代替策を実施すること。 | A
|  | 4.1.4. |  | サーバ（OS），ミドルウェア，アプリケーション及びネットワーク機器の脆弱性の有無について，第三者機関等を使用して，定期的（年１回以上）に点検を実施し，本市に報告すること。 | A
|  | 4.1.5. |  | Webサイト改ざんの有無を定期的(1日1回以上)に確認し，マルウェア，悪意的なスクリプト，オンライン詐欺サイトの埋め込みなどを検知した場合は速やかに本市に報告すること。 | A

## 別紙1-2
|  |  |  | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-2 機能要件 兼 機能実現証明書（管理者向け）
|  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.1. 認証
| 1.1.1. | 認証 | IDとパスワードによる認証を受け、システムへのログインを行うことができること。 | A
| 1.1.2. | ログアウト | 能動的にセッションを切断できること（手動ログアウト）。 | A
| 1.1.3. |  | ログイン状態の操作者の操作状況を監視し、あらかじめ設定した時間以上システムが操作されていないと判断される場合は、自動的にログアウトされること（自動ログアウト）。 | B
1.2. 情報セキュリティ要件
| 1.2.1. | 管理者ログイン管理 | ユーザがログインするパスワードは、英数字混在の8桁以上とし、これに違反するパスワードはシステム上エラーとなり受け付けないこと。 | A
| 1.2.2. |  | ユーザが半年以上同一のパスワードを使い続けた場合は、システムが強制的にパスワード変更を求める機能を有すること。 | B
| 1.2.3. |  | パスワードの再利用の制限を可能にする機能を有すること。 | B
| 1.2.4. |  | ユーザ（管理者機能）が一定回数連続してパスワードを誤った場合、一定時間ログインを禁止する機能を有すること。また、ロック解除権限を持ったユーザ(管理者機能)を有すること。 | B

## 別紙1-3
|  |  |  | ■重要性 A:必須、B:重要度高、C:重要度中、D:重要度低 |  | ■実現可否 ◎：パッケージ標準 、☆：パッケージとして無償対応、○：代替案（EUC含む）または運用回避対応 △：カスタマイズ対応、▲：:条件付き又は一部実現可、×：実現不可
別紙1-3 機能要件 兼 機能実現証明書（機能一覧）
|  |  | 機能の定義 | 重要性 | 留意事項 | 実現可否 | カスタマイズ費用 （円、税抜） | 実現方法・根拠
1.1. | 共通仕様
| 1.1.1. | ユーザーインターフェース | GUIを用い，操作等は使用するOSに準拠したものとすること。 | A
1.2. | 収集データ
| 1.2.1. | 信号入力機能 | アナログ0～1V，4～20mA，パルス信号，接点入力信号に対応した信号を入力可能であること | A
| 1.2.2. | 既設子局装置との連携機能 | 1事業所について、既設子局装置から送信されるデータを受信できること | A
| 1.2.3. | データ変換機能 | 入力された信号及び可変長テキストを直ちに変換し，子局内でのデータ保管，親局へのデータ転送が可能であること | A
| 1.2.4. | 事業所出力データへの対応 | 現状における各事業所における出力信号等の仕様を変更せず，子局側で入力信号変換等の措置を実施すること | A
| 1.2.5. | データ収集・保管機能 | 定期的に，監視対象工場・事業場に設置された自動測定機等の信号入力データを収集し，一定期間以上のデータを保管すること | A
| 1.2.6. | 親局へのデータ転送機能 | 定期的に，テレメータ通信機能により親局にデータを転送すること | A
| 1.2.7. | 回線不良時等の自動再転送機能 | 回線不良等により，子局が収集したデータを親局に転送できなかった場合，一定期間以内の収集結果を自動的に親局に再転送を行う機能を備えること | A
| 1.2.8. | データ再送信機能 | 自動再転送期間を終了した後の保管データについて，任意の期間，任意の項目又は全てのデータを親局に再送信することができること | A
1.3. | データ処理
| 1.3.1. | １時間値収集の基準時刻の設定 | 毎正時，毎時３０分又は任意の時刻に設定できること | A
事業所ごとに基準時刻を設定・変更できること
| 1.3.2. | データの収集頻度 | ２分間に１回以上のデータ収集・転送を行えること | A
事業所ごとにデータ収集・転送間隔を設定・変更できること（最低 ５分間に１回～最大 ２分間に１回以上）
1.4. | 親局
| 1.4.1. | 収集データの保存機能 | 子局より転送されたデータについて，データを受け取った時刻から一定時間内に，転送された収集データを保存すること | A
| 1.4.2. | 収集データの集計及び保存 | 子局が収集し，転送・保存したデータを用いて，データ収集時刻から一定時間内に，１時間値及び補正値の演算集計を行い，データを保存すること | A
システム内にデータを保存し，直ちに集計処理，閲覧，印刷処理が可能なデータとして当該年度＋過去５年度分（最大６年間分），外部にCSV，固定長テキストとして保管したデータを呼び出し，閲覧，印刷処理等が可能なデータとして更に５年度分のデータを保存すること。
| 1.4.3. | １時間値の演算機能 | 基準時刻において，直近１時間の２分値データ又は５分値データ（以下，「２分値データ等」という。）を用いて，測定項目により積算又は平均処理を行い，１時間値を演算し，保存すること | A
| 1.4.4. | 補正値の演算機能 | (1)燃料種別による燃料使用量の重油換算， (2)燃料使用量からの排出ガス量の計算， (3)酸素濃度による排出ガス濃度換算， (4)排出濃度，ガス量等からの大気汚染物質量及び (5)取放水温度差 などについて，計算式により，２分値データ等及び１時間値の補正値を演算し，保存すること。 | A
| 1.4.5. | 収集データ及び集計データの加工 | 収集データ又は演算集計を行ったデータ（以下，「収集データ等」という。）若しくは収集データ等について編集を行ったデータ（以下，「編集データ」という。）を，１日，１月，年度，暦年及び任意の期間内の集計処理が可能であること | A
| 1.4.6. | 基準超過通知機能 | 収集データ等が，法令上の規制値，協定値及び監視基準値（以下，「規制値等」という。）を超過した場合操作者に通知する機能を備えること。 通知は，監視端末画面上に表示するとともに，電子メール等により複数の者に通知する機能を備えること。 また，通知した記録が残る機能（ログの確認等によらず，簡易に確認できる機能）を備えること | A
| 1.4.7. | 集計処理 | 集計処理項目として、合計値、平均値、最大値、稼動時間、規制値等超過時間数を備えること。 | A
| 1.4.8. | 収集データ等の印刷 | 収集データ等及び編集データ並びに集計処理を行った結果等を日報，月報，年報，暦年報，期間報として，帳票印刷できる機能を備えること 印刷した帳票のデータ詳細及び基準値超過等の状況が明瞭に判別できること | A
| 1.4.9. | 日報，月報，年報，暦年報，期間報 | 事業所ごとの施設ごと又は測定項目ごとに日報，月報，年報，暦年報，期間報を表示し，印刷できること 事業所名，施設名，センサー番号，測定項目，集計開始日時，集計終了日時，規制値等を表示，印刷できること | A
| 1.4.10. | 一括印刷機能 | 画面上で指定する事業所（又は全ての事業所）の画面上で指定する施設（又は全ての施設）について，月報，年報，暦年報，期間報を一括印刷可能であること | A
| 1.4.11. | 収集データ等の媒体への出力 | CSV（.csv）形式ファイル，Microsoft Excel 2016互換ブック（.xls）形式ファイル（以下，「XLS形式ファイル」という。）による出力機能を備えること | A
| 1.4.12. | 収集データ等の編集及び編集データの保存 | 収集データ等を画面上の操作より編集する機能を備え，編集データとして保存できる機能を備えること | A
| 1.4.13. | 編集データのファイル取り込み修正 | 媒体に出力したCSV形式ファイル又はXLS形式ファイルを編集したファイルを取り込み，編集データの更新保存ができる機能を備えること | A
| 1.4.14. | 収集データの出力・ファイル取り込み修正 | 複数項目のファイル出力，複数ファイルの取り込み等，一括処理機能を備えること。 | A
| 1.4.15. | 一括編集機能 | 指定した期間又は選択した期間の編集データを，欠測コード又は指定の測定値に一括置換又は計算式を用いて一括編集可能であること。 | A
| 1.4.16. | 作業補助（画面） | 事業所，施設，項目（センサー）の選択にあたっては，カスケード選択を実施するなど，容易に選択できるように工夫すること。 | A
データの指定については，年月日及び日時又は期間等の選択からできるようにし、又事業所，施設，項目（センサー）の指定は１５以上可能とすることが望ましい。
日常的にデータを表示するパターンを保存し、保存したパターンの読み込みによりデータの指定が行えること。保存できるパターンは１０以上とすること。
画面上で編集を行った編集データセルについて，文字色，背景色の変更を行うことにより，明瞭に判別できるようにすること
欠測データについて，欠測コード又は内容の表示並びに文字色及び背景色の変更を行うことにより，明瞭に判別できるようにすること
編集を行ったデータを直ちに編集データとして保存することなく，保存作業終了時に確認を行った上で保存できること。 また，保存を行わないことを選択した場合は，作業内容にかかわらず更新前のデータをそのまま保存すること。
指定した項目に対する一括画面表示機能を備えること。
| 1.4.17. | 収集データ等の編集履歴管理 | 収集データ等の修正を行った日時，作業者を記録する機能を備えること | A
| 1.4.18. | 子局の遠隔管理 | 親局から子局の遠隔管理として，死活確認，設定変更，子局保管データの確認，親局へのデータ再転送命令（手動）等が可能であること | A
| 1.4.19. | 事業所設定データの変更 | 事業所ごと及び測定項目ごとに，規制値等の値を設定可能であること | A
| 1.4.20. | 演算係数の設定 | 事業所ごと及び測定項目ごとに，燃料に応じた演算係数の設定が可能であること | A
| 1.4.21. | ユーザー管理機能 | ユーザー管理機能を備えること | A
| 1.4.22. | パスワード管理機能 | システムパスワード，ユーザーパスワードを管理する機能を備えること | A
| 1.4.23. | 監視端末の追加 | インストールマニュアルに従った作業及びLANケーブルの結線により，容易に監視端末を追加可能であること | A
1.5. | 通信回線
| 1.5.1. | 通信回線 | VPNの構築等により，セキュリティに配慮した回線とすること。 | A