## Sheet1
安全点検チェックシート |  |  |  |  | 点検日 | [5 empty] | 年 | 月 | 日
施設名 |  |  |  |  | 点検者氏名
0 | 点検の前に |  | 法定点検・定期点検の結果を確認していますか。 |  | □ | はい |  | □ | いいえ
|  |  | 前回の点検結果は保存されていますか。 |  | □ | はい |  | □ | いいえ
|  |  | 点検で発見された不具合に対応し改善しましたか。 |  | □ | はい |  | □ | いいえ
点検箇所 |  |  | 点検内容 | ページ | 危険がある:× 危険がない:〇 点検できない:未 該当なし:／ | [5 empty] | メモ
[5 empty] | 屋外 |  | 建物 外部 | 屋上・ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  | 屋内
1 | 外部構造物 |  | 倒壊・落下のおそれのあるひび割れや腐食等はありませんか。 | 9
ぐらつきや傾きはありませんか。
2 | 地面・通路 |  | 通行に支障のある段差やめくれ、陥没等はありませんか。 | 10
視覚障碍者誘導ブロックに割れやはがれはありませんか。
階段等の手すりや滑り止めにぐらつきや損傷はありませんか。
3 | 屋外避難経路 ・消防設備 |  | 避難の妨げになる物が置かれていませんか。 | 11
消防活動の妨げになる物や駐車車両はありませんか。
4 | 電気室・機械室・ 受水槽 |  | 入口や点検口は確実に施錠されていますか。また、立入禁止の表示は明確ですか。 | 12
倉庫として使用していませんか。
5 | 外壁 |  | 落下のおそれのある浮きやはがれ、ひび割れ等はありませんか。 | 13
6 | 窓 |  | 開閉時に著しいがたつきがある等、はずれそうな窓や網戸、面格子等はありませんか。 | 14
ガラスのひび割れを放置していませんか。
7 | 外壁の付属物 |  | 屋外階段に、通行の支障となる著しい腐食はありませんか。 | 15
外壁付属物の本体や取付金物に、落下のおそれのある著しい腐食やはずれ等はありませんか。
8 | 軒 |  | 落下のおそれのある浮きやはがれ、ひび割れ等はありませんか。 | 16
軒樋や軒裏の照明器具等に落下しそうなものはありませんか。
9 | 屋上・屋根 |  | 笠木や屋根材、トップライト等に、落下のおそれのあるひび割れや浮き、腐食等はありませんか。 | 17
想定外の立入がないよう、施錠や立入禁止の表示を徹底していますか。
10 | 手すり・柵 |  | 倒壊のおそれのあるぐらつきや傾き、著しい腐食等はありませんか。 | 18
手すりや柵を乗り越える踏み台となる物が置かれていませんか。
11 | 屋上設備 |  | 倒壊のおそれのある著しい腐食や変形、ぐらつきはありませんか。 | 19
12 | 室内空間 |  | 壁材・天井材や設備等に落下のおそれのあるひび割れや変形等はありませんか。 | 21
床面につまづきそうな欠けやめくれ等はありませんか。
扉やシャッターに脱落のおそれのある変形や損傷等はありませんか。
13 | 屋内避難経路 |  | 階段等の手すりや滑り止めにぐらつきや損傷はありませんか。 | 23
通行や避難の妨げとなる物や、燃えやすい物を置いていませんか。
避難経路上の扉や避難口に開閉不良はありませんか。また、鍵を使わずに開けられますか。
14 | 防災・消防設備 | 防火戸・ 防火シャッター | 閉鎖の妨げとなる物を置いていませんか。 | 24
防火戸をくさび等で固定して閉鎖を妨げていませんか。
|  | 排煙設備 | 排煙窓や排煙口の近くに開放を妨げる物を置いていませんか。 | 25
オペレーターは隠れていませんか。
|  | 非常用照明 | 非常用照明の電球を間引きしていませんか。 | 26
|  | 誘導灯 | 誘導灯は常時点灯していますか。
誘導灯が背の高い什器等で隠れていませんか。
|  | 感知器・ スプリンクラー | 感知器やスプリンクラーの近くに物を置いていませんか。 | 27
|  | 非常用進入口 ・屋内消火栓 | 非常用進入口や屋内消火栓の前に物を置いていませんか。
15 | コンセント |  | 過剰なタコ足配線をしていませんか。 | 28
アース線の接続が必要な機器は適切に接続されていますか。
隠れた場所にあるコンセントにほこりがたまっていませんか。
16 | ガス設備 |  | ガスのホースに損傷はありませんか。 | 28
ガス臭はしていませんか。
湯沸室等の火気使用室の換気扇は正常に作動していますか。

## Sheet2
þ
□